## Sheet1
Project Description | Inservice Date | July10 to Jun12 Plant Adds | Test Period 13 Month Avg. Plant Adds
Populus-Terminal: Dbl Ckt 345 kV TransLn - Populus to Ben Lomond ph 6-9 | 2010-11-15 | 402938994 | 402938994
Populus-Terminal: Dbl Ckt 345 kV TransLn - Populus to Ben Lomond ph 4+5 | 2010-10-15 | 145199007 | 145199007
Populus - Terminal 345 kV line - Borah Reconductor | 2011-03-31 | 15379055 | 15379055
Populus-Terminal: Dbl Ckt 345 kV TransLn - Ben Lomond to Terminal Residual Closing | 2010-12-31 | 6727289 | 6727289
Populus-Terminal: Dbl Ckt 345 kV TransLn - Populus to Ben Lomond Residual Closing | 2011-03-31 | 5215371 | 5215371
|  | 575459716 | 575459716
Red Butte Static Var Compensator and 345 kV Shunt Capacitor | 2011-05-01 | 48931770.32 | 48931770.32
Camp Williams - 90th South Double Circuit 345 kV line | 2010-12-16 | 42489256.58 | 42489256.58
Terminal Substation - Replace two 345/138 kV Transformers and ten 138 kv breakers | 2012-05-01 | 40465467.41 | 6225456.5246
Wallula - McNary 230 kV Line | 2012-12-12 | 36352360.13 | 2796335.3946
Install Shunt Capacitors in Wyoming - Platte Sub SVC | 2012-06-01 | 18053845.6279 | 1388757.356
Malin 500 kV series cap replacement | 2010-12-31 | 17209512.62 | 17209512.62
Pinto 345 kV Series Capacitor | 2010-12-15 | 16586581.97 | 16586581.97
Harry Allen Sub Install Transformer | 2011-06-15 | 14805359.89 | 14805359.89
Union Gap - Add 230 - 115kV Capacity - TPL002 | 2012-05-01 | 14687500 | 2259615.3846
Mona - Limber - Oquirrh 500/345 kV line Phases 0, I, and II | Mar.11/Apr.11/May11 | 13709454 | 13709454
Dave Johnston - Casper 230 kV Rebuild - Casper Sub | 2010-12-01 | 12341044.8474 | 12341044.8474
Dave Johnston - Casper 230 kV Rebuild - DJ Sub | 2012-06-01 | 10493661.3519 | 807204.7194
Dave Johnston - Casper 230 kV Rebuild - #1 Line | 2010-12-01 | 6127474.0806 | 6127474.0806
Dave Johnston - Casper 230 kV Rebuild - #2 Line | 2010-10-01 | 1729775.14 | 1729775.14
Dave Johnston-Casper 230 kV Rebuild Project Subtotal |  | 30691955.42 | 21005498.7874
|  | 293983063.9679 | 187407598.8273
Dunlap Ranch Wind Farm Ph1 Intercn Q203 | 2010-07-15 | 9983952 | 9983952
Oquirrh New 345-138kV Substation | 2010-12-15 | 7843517.58 | 7843517.58
Helix Wind Interconnection - Iberdrola | 2011-08-31 | 7400000 | 6261538.4615
California-Oregon Intertie Upgrade | 2011-02-01 | 6022426.18 | 6022426.18
Ben Lomond 345/138 #2 transformer 450 MVA | 2012-06-01 | 5814823.6 | 447294.1231
Tri State G&T Interconnect at Foote Crk | 2010-09-15 | 3777887.12 | 3777887.12
Black Hills Windstar Interconnection | 2010-12-15 | 3699245.86 | 3699245.86
Meridian Substation Install Capacitor Bank | 2011-05-01 | 3200000 | 3200000
Vickers Add 46kV Circuit Breakers | 2010-12-15 | 2901137.5 | 2901137.5
Red Butte - St George 138 kV double circuit: terminate as two circuits | 2012-05-31 | 2058408 | 316678.1538
Install Shunt Capacitors in Wyoming - Midwest Capacitor | 2010-10-01 | 2026964.4096 | 2026964.4096
Threemile Knoll Inst 138-46kV 75mva Trns | 2010-09-24 | 1955553.54 | 1955553.54
Eastside Trans Line Ratings Wave Traps | 2010-12-15 | 1780599.49 | 1780599.49
Pavant Substation Breaker - TPL002 | 2011-12-31 | 1038335 | 559103.4615
Eastside Trans Line Ratings Wave Traps | 2011-12-31 | 1000000 | 538461.5385
|  | 60502850.2796 | 51314359.4181
|  | 929945630.2475 | 814181674.2453