## Table 8.9
Table 8.9
| Base Load | Low Load | High Load | 1-in-20 Peak
| (C05-1) | (S-01) | (S-02) | (S-03)
PVRR ($m) | 26646 | 24715 | 28334 | 27709
Increase/(Decrease) from Base ($m) | n/a | -1931 | 1688 | 1063
Nominal Levelized Increase/(Decrease) from Base ($/kW-mo) | n/a | 42.7486 | 39.0289 | 14.7157
Nominal Levelized Increase/(Decrease) from Base ($/MWh) | n/a | 54.7082 | 58.202 | 13059.3664

## Table 8.10
Table 8.10
| Base DG | Low DG | High DG
| (C05-1) | (S-04) | (S-05)
PVRR ($m) | 26646 | 26884.6487 | 26015.5142
Increase/(Decrease) from Base ($m) | n/a | 238.6487 | -630.4858
Nominal Levelized Increase/(Decrease) from Base ($/kW-mo) | n/a | 26.1537 | -30.6398
Nominal Levelized Increase/(Decrease) from Base ($/MWh) | n/a | 74.1749 | -73.7949

## Load Data
Coincident Peaks by Year |  |  | DR | 6.66% |  |  | Energy by Year
| C05-1 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 |  | C05-1 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 |  | C05-1 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05
| Base | Low | High | 1 in 20 | Low DG | High DG |  | Base | Low | High | 1 in 20 | Low DG | High DG |  | Base | Low | High | 1 in 20 | Low DG | High DG
2015 | 10362.57 | 10264 | 10464.92 | 10857.88 | 10363.75 | 10359.94 | 2015 | 63625864.15 | 62798502.64 | 64548971.84 | 63624654.35 | 63629877.83 | 63618249.61 | 2015 | 63625.8642 | 62798.5026 | 64548.9718 | 63624.6544 | 63629.8778 | 63618.2496 | 1
2016 | 10214.11 | 10053.46 | 10315.13 | 10743.88 | 10216.62 | 10193.29 | 2016 | 63488240.06 | 62121287.12 | 64469578.8 | 63494536.84 | 63497396.25 | 63428563.78 | 2016 | 63488.2401 | 62121.2871 | 64469.5788 | 63494.5368 | 63497.3962 | 63428.5638 | 1
2017 | 10372.87 | 10189.58 | 10504.98 | 10904.01 | 10375 | 10363.91 | 2017 | 63426588.82 | 61898671.05 | 64676380.15 | 63445166.98 | 63439069.87 | 63362158.58 | 2017 | 63426.5888 | 61898.671 | 64676.3802 | 63445.167 | 63439.0699 | 63362.1586 | 1
2018 | 10508.84 | 10208.54 | 10666.87 | 11044.94 | 10512.47 | 10486.86 | 2018 | 64326942.04 | 61355633.98 | 65825561.39 | 64353631.1 | 64341925.23 | 64258061.96 | 2018 | 64326.942 | 61355.634 | 65825.5614 | 64353.6311 | 64341.9252 | 64258.062 | 1
2019 | 10617.66 | 10302.5 | 10799.76 | 11172.36 | 10623.2 | 10593.64 | 2019 | 65088821.47 | 61982713.57 | 66797659.4 | 65093842.04 | 65110218.69 | 65015074.12 | 2019 | 65088.8215 | 61982.7136 | 66797.6594 | 65093.842 | 65110.2187 | 65015.0741 | 1
2020 | 10735.66 | 10398.78 | 11054.55 | 11288.96 | 10743.31 | 10664.28 | 2020 | 65662690.86 | 62424215.39 | 68138376.38 | 65659901.41 | 65692874.32 | 65463396.12 | 2020 | 65662.6909 | 62424.2154 | 68138.3764 | 65659.9014 | 65692.8743 | 65463.3961 | 1
2021 | 10853.5 | 10507.03 | 11200.28 | 11401.61 | 10861.44 | 10769.72 | 2021 | 66275786.74 | 62872994.49 | 68976040.18 | 66271636.77 | 66319249.88 | 65925360.21 | 2021 | 66275.7867 | 62872.9945 | 68976.0402 | 66271.6368 | 66319.2499 | 65925.3602 | 1
2022 | 10958 | 10590.71 | 11333.88 | 11534.94 | 10976.56 | 10804.8 | 2022 | 66951821.79 | 63429959.35 | 69891303.1 | 66952456.36 | 67031854.48 | 66433095.08 | 2022 | 66951.8218 | 63429.9594 | 69891.3031 | 66952.4564 | 67031.8545 | 66433.0951 | 1
2023 | 11072.24 | 10699.26 | 11475.95 | 11597.01 | 11091.15 | 11009.16 | 2023 | 67522891.23 | 63885938.52 | 70716496.74 | 67542767.59 | 67706552.44 | 66897620.16 | 2023 | 67522.8912 | 63885.9385 | 70716.4967 | 67542.7676 | 67706.5524 | 66897.6202 | 1
2024 | 11116 | 10726.78 | 11544.94 | 11699.82 | 11198.18 | 10866.24 | 2024 | 68151061.48 | 64411854.52 | 71523593.61 | 68151880.01 | 68426566.45 | 67379185.84 | 2024 | 68151.0615 | 64411.8545 | 71523.5936 | 68151.88 | 68426.5664 | 67379.1858 | 1
2025 | 11181.04 | 10766.37 | 11629.88 | 11786.63 | 11297.74 | 10890.79 | 2025 | 68743304.94 | 64830495.46 | 72257608.98 | 68748201.38 | 69136113.56 | 67799111.44 | 2025 | 68743.3049 | 64830.4955 | 72257.609 | 68748.2014 | 69136.1136 | 67799.1114 | 1
2026 | 11291.07 | 10867.14 | 11755.24 | 11877.34 | 11445.32 | 10983.09 | 2026 | 69445869.4 | 65416728.63 | 73116345.64 | 69444503.54 | 69928960.34 | 68304883.31 | 2026 | 69445.8694 | 65416.7286 | 73116.3456 | 69444.5035 | 69928.9603 | 68304.8833 | 1
2027 | 11448.83 | 11002.39 | 11935.13 | 11972.86 | 11583.9 | 11239.65 | 2027 | 70055036.39 | 65868347.44 | 73858959.27 | 70050855.35 | 70653965.76 | 68710055.01 | 2027 | 70055.0364 | 65868.3474 | 73858.9593 | 70050.8554 | 70653.9658 | 68710.055 | 1
2028 | 11647.2 | 11182.19 | 12143.42 | 12096.2 | 11717.27 | 11463.4 | 2028 | 70709108.33 | 66366386.76 | 74601719.64 | 70732857.16 | 71402328.31 | 69210476.95 | 2028 | 70709.1083 | 66366.3868 | 74601.7196 | 70732.8572 | 71402.3283 | 69210.4769 | 1
2029 | 11595.59 | 11104.48 | 12102.1 | 12167.19 | 11817.21 | 11263.65 | 2029 | 71334766.51 | 66772394.11 | 75328575.62 | 71363448.78 | 72126227.24 | 69606645.06 | 2029 | 71334.7665 | 66772.3941 | 75328.5756 | 71363.4488 | 72126.2272 | 69606.6451 | 1
2030 | 11668.53 | 11148.19 | 12205.18 | 12291.27 | 11936.99 | 11231.58 | 2030 | 72064301.81 | 67264238.08 | 76222151.98 | 72068949.99 | 72953395.97 | 70103411.09 | 2030 | 72064.3018 | 67264.2381 | 76222.152 | 72068.95 | 72953.396 | 70103.4111 | 1
2031 | 11745.32 | 11205.62 | 12299.51 | 12376.36 | 12020.56 | 11284.36 | 2031 | 72689380.49 | 67713203.44 | 76975611.42 | 72693504.72 | 73629019.52 | 70414485.62 | 2031 | 72689.3805 | 67713.2034 | 76975.6114 | 72693.5047 | 73629.0195 | 70414.4856 | 1
2032 | 11971.47 | 11421.74 | 12547.8 | 12465.66 | 12188.07 | 11643.42 | 2032 | 73344882.45 | 68275176.2 | 77772831.3 | 73345559.15 | 74346322.21 | 70776037.12 | 2032 | 73344.8825 | 68275.1762 | 77772.8313 | 73345.5592 | 74346.3222 | 70776.0371 | 1
2033 | 11985.07 | 11408.78 | 12584.32 | 12846.74 | 12273.42 | 11407.43 | 2033 | 73996257.87 | 68786917.04 | 78602568.41 | 73997835.86 | 75065292.74 | 71033982.12 | 2033 | 73996.2579 | 68786.917 | 78602.5684 | 73997.8359 | 75065.2927 | 71033.9821 | 1
2034 | 12330.46 | 11741.4 | 12953.18 | 12806.97 | 12452.42 | 11842.97 | 2034 | 74701468.21 | 69383624.46 | 79481072 | 74722583.05 | 75823615.98 | 71325344.83 | 2034 | 74701.4682 | 69383.6245 | 79481.072 | 74722.5831 | 75823.616 | 71325.3448 | 1
Change in Coincident Peak | [13 empty] | Energy
|  | -3764.2551 | 3604.1656 | 6019.6648 | 760.404 | -1714.7763 | [9 empty] | -35296.33 | 29002.4549 | 81.3975 | 3217.3777 | -8543.7577
|  | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | [9 empty] | S01 | S02 | S03 | S04 | S05
2015 |  | -98.57 | 102.35 | 495.31 | 1.18 | -2.63 | [7 empty] | 2015 |  | -827.3615 | 923.1077 | -1.2098 | 4.0137 | -7.6145
2016 |  | -160.65 | 101.02 | 529.77 | 2.51 | -20.82 | [7 empty] | 2016 |  | -1366.9529 | 981.3387 | 6.2968 | 9.1562 | -59.6763
2017 |  | -183.29 | 132.11 | 531.14 | 2.13 | -8.96 | [7 empty] | 2017 |  | -1527.9178 | 1249.7913 | 18.5782 | 12.4811 | -64.4302
2018 |  | -300.3 | 158.03 | 536.1 | 3.63 | -21.98 | [7 empty] | 2018 |  | -2971.3081 | 1498.6194 | 26.6891 | 14.9832 | -68.8801
2019 |  | -315.16 | 182.1 | 554.7 | 5.54 | -24.02 | [7 empty] | 2019 |  | -3106.1079 | 1708.8379 | 5.0206 | 21.3972 | -73.7473
2020 |  | -336.88 | 318.89 | 553.3 | 7.65 | -71.38 | [7 empty] | 2020 |  | -3238.4755 | 2475.6855 | -2.7895 | 30.1835 | -199.2947
2021 |  | -346.47 | 346.78 | 548.11 | 7.94 | -83.78 | [7 empty] | 2021 |  | -3402.7922 | 2700.2534 | -4.15 | 43.4631 | -350.4265
2022 |  | -367.29 | 375.88 | 576.94 | 18.56 | -153.2 | [7 empty] | 2022 |  | -3521.8624 | 2939.4813 | 0.63457 | 80.0327 | -518.7267
2023 |  | -372.98 | 403.71 | 524.77 | 18.91 | -63.08 | [7 empty] | 2023 |  | -3636.9527 | 3193.6055 | 19.8764 | 183.6612 | -625.2711
2024 |  | -389.22 | 428.94 | 583.82 | 82.18 | -249.76 | [7 empty] | 2024 |  | -3739.207 | 3372.5321 | 0.81853 | 275.505 | -771.8756
2025 |  | -414.67 | 448.84 | 605.59 | 116.7 | -290.25 | [7 empty] | 2025 |  | -3912.8095 | 3514.304 | 4.8964 | 392.8086 | -944.1935
2026 |  | -423.93 | 464.17 | 586.27 | 154.25 | -307.98 | [7 empty] | 2026 |  | -4029.1408 | 3670.4762 | -1.3659 | 483.0909 | -1140.9861
2027 |  | -446.44 | 486.3 | 524.03 | 135.07 | -209.18 | [7 empty] | 2027 |  | -4186.689 | 3803.9229 | -4.181 | 598.9294 | -1344.9814
2028 |  | -465.01 | 496.22 | 449 | 70.07 | -183.8 | [7 empty] | 2028 |  | -4342.7216 | 3892.6113 | 23.7488 | 693.22 | -1498.6314
2029 |  | -491.11 | 506.51 | 571.6 | 221.62 | -331.94 | [7 empty] | 2029 |  | -4562.3724 | 3993.8091 | 28.6823 | 791.4607 | -1728.1215
2030 |  | -520.34 | 536.65 | 622.74 | 268.46 | -436.95 | [7 empty] | 2030 |  | -4800.0637 | 4157.8502 | 4.6482 | 889.0942 | -1960.8907
2031 |  | -539.7 | 554.19 | 631.04 | 275.24 | -460.96 | [7 empty] | 2031 |  | -4976.1771 | 4286.2309 | 4.1242 | 939.639 | -2274.8949
2032 |  | -549.73 | 576.33 | 494.19 | 216.6 | -328.05 | [7 empty] | 2032 |  | -5069.7063 | 4427.9489 | 0.6767 | 1001.4398 | -2568.8453
2033 |  | -576.29 | 599.25 | 861.67 | 288.35 | -577.64 | [7 empty] | 2033 |  | -5209.3408 | 4606.3105 | 1.578 | 1069.0349 | -2962.2757
2034 |  | -589.06 | 622.72 | 476.51 | 121.96 | -487.49 | [7 empty] | 2034 |  | -5317.8438 | 4779.6038 | 21.1148 | 1122.1478 | -3376.1234

## Loads-I15_S_S05_RA0000
Year | Month | Peak MW | End Use MWh | Storage MWh
2015 | Jan | 9430.84 | 5692104.8 | 0
2015 | Feb | 8938.08 | 5071828.04 | 0
2015 | Mar | 8582.13 | 5185732.48 | 0
2015 | Apr | 8009.23 | 4852235.92 | 0
2015 | May | 8450.14 | 5025229.02 | 0
2015 | Jun | 9635.16 | 5167500.42 | 0
2015 | Jul | 10359.94 | 5912495.42 | 0
2015 | Aug | 10184.16 | 5776710.27 | 0
2015 | Sep | 9234.12 | 4994966.06 | 0
2015 | Oct | 8217.83 | 5057539.58 | 0
2015 | Nov | 8936.13 | 5184009.57 | 0
2015 | Dec | 9508.97 | 5697898.03 | 0
2016 | Jan | 9535.18 | 5780994.23 | 0
2016 | Feb | 9064.27 | 5102652.11 | 0
2016 | Mar | 8673.31 | 5226190.16 | 0
2016 | Apr | 8098.29 | 4923832.89 | 0
2016 | May | 8533.76 | 5065192 | 0
2016 | Jun | 9728.81 | 5246116.08 | 0
2016 | Jul | 10193.29 | 5843175.04 | 0
2016 | Aug | 10015.68 | 5665164.17 | 0
2016 | Sep | 9128.03 | 4964183.41 | 0
2016 | Oct | 8184.1 | 4994885.71 | 0
2016 | Nov | 8686.08 | 5049900.45 | 0
2016 | Dec | 9228.25 | 5566277.53 | 0
2017 | Jan | 9256.41 | 5638514.18 | 0
2017 | Feb | 8805.52 | 5002794.79 | 0
2017 | Mar | 8455.35 | 5126661.18 | 0
2017 | Apr | 7913.38 | 4862617.74 | 0
2017 | May | 8418.74 | 4976589.47 | 0
2017 | Jun | 9541.12 | 5166491.37 | 0
2017 | Jul | 10363.91 | 5941332.79 | 0
2017 | Aug | 10174.69 | 5763175.3 | 0
2017 | Sep | 9273.06 | 5032136.86 | 0
2017 | Oct | 8289.02 | 5058314.52 | 0
2017 | Nov | 8774.92 | 5127212.85 | 0
2017 | Dec | 9343.42 | 5666317.53 | 0
2018 | Jan | 9380.68 | 5702919.98 | 0
2018 | Feb | 8925.35 | 5072743.12 | 0
2018 | Mar | 8566.39 | 5215177.86 | 0
2018 | Apr | 8010.28 | 4920234.12 | 0
2018 | May | 8542.19 | 5048099.45 | 0
2018 | Jun | 9674.81 | 5255360.28 | 0
2018 | Jul | 10486.86 | 6011436.97 | 0
2018 | Aug | 10316.33 | 5845207.6 | 0
2018 | Sep | 9397.32 | 5149770.54 | 0
2018 | Oct | 8494.88 | 5103941.58 | 0
2018 | Nov | 8871.65 | 5196841.3 | 0
2018 | Dec | 9441.42 | 5736329.16 | 0
2019 | Jan | 9475.3 | 5774200.59 | 0
2019 | Feb | 9036.95 | 5135055.54 | 0
2019 | Mar | 8669.72 | 5298409.17 | 0
2019 | Apr | 8088.87 | 4962448.81 | 0
2019 | May | 8650.57 | 5115868.99 | 0
2019 | Jun | 9785.08 | 5336628.19 | 0
2019 | Jul | 10593.64 | 6071472.51 | 0
2019 | Aug | 10444.81 | 5935472.03 | 0
2019 | Sep | 9495.45 | 5168840.81 | 0
2019 | Oct | 8610.55 | 5164496.49 | 0
2019 | Nov | 8929.84 | 5265957.58 | 0
2019 | Dec | 9508.97 | 5786223.41 | 0
2020 | Jan | 9586.27 | 5819644.02 | 0
2020 | Feb | 9112.29 | 5158729.49 | 0
2020 | Mar | 8741.22 | 5318111.29 | 0
2020 | Apr | 8128.93 | 4988825.75 | 0
2020 | May | 8678.41 | 5180395.21 | 0
2020 | Jun | 9839.88 | 5341345.61 | 0
2020 | Jul | 10664.28 | 6130860.04 | 0
2020 | Aug | 10484.34 | 5993214.45 | 0
2020 | Sep | 9471.34 | 5204615.26 | 0
2020 | Oct | 8458.64 | 5220914.17 | 0
2020 | Nov | 9038.68 | 5299022.67 | 0
2020 | Dec | 9581.46 | 5807718.16 | 0
2021 | Jan | 9674.01 | 5902588.79 | 0
2021 | Feb | 9179.08 | 5207209.51 | 0
2021 | Mar | 8810.44 | 5336652.72 | 0
2021 | Apr | 8189.77 | 5022305.53 | 0
2021 | May | 8773.47 | 5208973.02 | 0
2021 | Jun | 9849.38 | 5378047.74 | 0
2021 | Jul | 10769.72 | 6187797.16 | 0
2021 | Aug | 10518.03 | 6025154.61 | 0
2021 | Sep | 9529.29 | 5204599.03 | 0
2021 | Oct | 8573.55 | 5275786.05 | 0
2021 | Nov | 9085.29 | 5315958.12 | 0
2021 | Dec | 9659.13 | 5860287.93 | 0
2022 | Jan | 9755.75 | 5953316.03 | 0
2022 | Feb | 9269.11 | 5245181.41 | 0
2022 | Mar | 8871.72 | 5372896.72 | 0
2022 | Apr | 8261.04 | 5065033.01 | 0
2022 | May | 8732.28 | 5225854.78 | 0
2022 | Jun | 9901.42 | 5412329.81 | 0
2022 | Jul | 10804.8 | 6248303.62 | 0
2022 | Aug | 10569.09 | 6052597.64 | 0
2022 | Sep | 9586.21 | 5279437.91 | 0
2022 | Oct | 8695.23 | 5308010.17 | 0
2022 | Nov | 9152.43 | 5350382.2 | 0
2022 | Dec | 9755.04 | 5919751.78 | 0
2023 | Jan | 9843.6 | 5994703.4 | 0
2023 | Feb | 9368.76 | 5286388.35 | 0
2023 | Mar | 8979.22 | 5416074.54 | 0
2023 | Apr | 8327.7 | 5111365.18 | 0
2023 | May | 8778.75 | 5242150.56 | 0
2023 | Jun | 9912.93 | 5453886.8 | 0
2023 | Jul | 11009.16 | 6291945.27 | 0
2023 | Aug | 10600.86 | 6097258.94 | 0
2023 | Sep | 9616.04 | 5297103.38 | 0
2023 | Oct | 8769.25 | 5328212.35 | 0
2023 | Nov | 9221.6 | 5392966.64 | 0
2023 | Dec | 9831.51 | 5985564.75 | 0
2024 | Jan | 9947.06 | 6025845.37 | 0
2024 | Feb | 9483.64 | 5301681.86 | 0
2024 | Mar | 9046.15 | 5486310.33 | 0
2024 | Apr | 8407.48 | 5116322.12 | 0
2024 | May | 8931.4 | 5278601.57 | 0
2024 | Jun | 9961.41 | 5522961.25 | 0
2024 | Jul | 10866.24 | 6307725.77 | 0
2024 | Aug | 10677.18 | 6158628.28 | 0
2024 | Sep | 9853.55 | 5373061.29 | 0
2024 | Oct | 8969.12 | 5341699.4 | 0
2024 | Nov | 9279.77 | 5449058.55 | 0
2024 | Dec | 9896.22 | 6017290.05 | 0
2025 | Jan | 10056.93 | 6074661.44 | 0
2025 | Feb | 9532.27 | 5363147.82 | 0
2025 | Mar | 9145.07 | 5519917.16 | 0
2025 | Apr | 8452.54 | 5140785.8 | 0
2025 | May | 8802.89 | 5320686.69 | 0
2025 | Jun | 9983.66 | 5542627.69 | 0
2025 | Jul | 10890.79 | 6352072.49 | 0
2025 | Aug | 10639.35 | 6212865.67 | 0
2025 | Sep | 9582.52 | 5347257.79 | 0
2025 | Oct | 8897.71 | 5380616.32 | 0
2025 | Nov | 9397.47 | 5498700.76 | 0
2025 | Dec | 9986.56 | 6045771.81 | 0
2026 | Jan | 10150.76 | 6142039.07 | 0
2026 | Feb | 9623.8 | 5401597.36 | 0
2026 | Mar | 9230.22 | 5543335.88 | 0
2026 | Apr | 8545.03 | 5170566.74 | 0
2026 | May | 8901.51 | 5369055.25 | 0
2026 | Jun | 10003.48 | 5557862.43 | 0
2026 | Jul | 10983.09 | 6407369.77 | 0
2026 | Aug | 10694.98 | 6253709.93 | 0
2026 | Sep | 9655.48 | 5404365.49 | 0
2026 | Oct | 8923.06 | 5433930.91 | 0
2026 | Nov | 9472.94 | 5524590.19 | 0
2026 | Dec | 10068.84 | 6096460.29 | 0
2027 | Jan | 10254.81 | 6210286.23 | 0
2027 | Feb | 9710.02 | 5437642.19 | 0
2027 | Mar | 9306.8 | 5559210.07 | 0
2027 | Apr | 8615.13 | 5200704.4 | 0
2027 | May | 9115.24 | 5392376.71 | 0
2027 | Jun | 10158.45 | 5589799.08 | 0
2027 | Jul | 11239.65 | 6459029.9 | 0
2027 | Aug | 10728.88 | 6280506.62 | 0
2027 | Sep | 9739.83 | 5400383.73 | 0
2027 | Oct | 9031.08 | 5486743.35 | 0
2027 | Nov | 9527.92 | 5542153.01 | 0
2027 | Dec | 10161.1 | 6151219.72 | 0
2028 | Jan | 10337.52 | 6262346.6 | 0
2028 | Feb | 9828.53 | 5451128.22 | 0
2028 | Mar | 9392 | 5599914.02 | 0
2028 | Apr | 8697.18 | 5257819.81 | 0
2028 | May | 9010.37 | 5392401.75 | 0
2028 | Jun | 10072.19 | 5627145.67 | 0
2028 | Jul | 11463.4 | 6514329.04 | 0
2028 | Aug | 10785.38 | 6306929.89 | 0
2028 | Sep | 9823.46 | 5491423.62 | 0
2028 | Oct | 9170.97 | 5500780.45 | 0
2028 | Nov | 9599.95 | 5579879.37 | 0
2028 | Dec | 10247.82 | 6226378.51 | 0
2029 | Jan | 10421.03 | 6278010.04 | 0
2029 | Feb | 9913.88 | 5512882.66 | 0
2029 | Mar | 9432.21 | 5648527.67 | 0
2029 | Apr | 8765.6 | 5274676.79 | 0
2029 | May | 9074.47 | 5419870.66 | 0
2029 | Jun | 10140.85 | 5676221.76 | 0
2029 | Jul | 11263.65 | 6542269.64 | 0
2029 | Aug | 10914.33 | 6347537.24 | 0
2029 | Sep | 9888.58 | 5504060.94 | 0
2029 | Oct | 9403.75 | 5510406.3 | 0
2029 | Nov | 9654.37 | 5621154.33 | 0
2029 | Dec | 10332.87 | 6271027.03 | 0
2030 | Jan | 10491.02 | 6324817.85 | 0
2030 | Feb | 10006.52 | 5550058.22 | 0
2030 | Mar | 9513.48 | 5702773.72 | 0
2030 | Apr | 8824.9 | 5287769.34 | 0
2030 | May | 9213.64 | 5455581.96 | 0
2030 | Jun | 10199.83 | 5727216.63 | 0
2030 | Jul | 11231.58 | 6571075.7 | 0
2030 | Aug | 10997.89 | 6406949.47 | 0
2030 | Sep | 10218.18 | 5562006.6 | 0
2030 | Oct | 9487.23 | 5544395.73 | 0
2030 | Nov | 9711.22 | 5668927.4 | 0
2030 | Dec | 10393.14 | 6301838.47 | 0
2031 | Jan | 10613.8 | 6369856.17 | 0
2031 | Feb | 10059.57 | 5582375.59 | 0
2031 | Mar | 9595.55 | 5728928.72 | 0
2031 | Apr | 8851.86 | 5304852.6 | 0
2031 | May | 9271.73 | 5492107.66 | 0
2031 | Jun | 10261.51 | 5738402.67 | 0
2031 | Jul | 11284.36 | 6605851.54 | 0
2031 | Aug | 10924.57 | 6451996.8 | 0
2031 | Sep | 9937.57 | 5528390.42 | 0
2031 | Oct | 9357.79 | 5576586.82 | 0
2031 | Nov | 9817.49 | 5712340.31 | 0
2031 | Dec | 10466.74 | 6322796.32 | 0
2032 | Jan | 10702.55 | 6428445.29 | 0
2032 | Feb | 10169.97 | 5604322.4 | 0
2032 | Mar | 9693.14 | 5723730.13 | 0
2032 | Apr | 8947.14 | 5327677.3 | 0
2032 | May | 9230.81 | 5518929.03 | 0
2032 | Jun | 10481.11 | 5741997.96 | 0
2032 | Jul | 11643.42 | 6658002.05 | 0
2032 | Aug | 11006.86 | 6468069.42 | 0
2032 | Sep | 10069.06 | 5575309.87 | 0
2032 | Oct | 9391.64 | 5641211.39 | 0
2032 | Nov | 9878.35 | 5713127.38 | 0
2032 | Dec | 10543.95 | 6375214.9 | 0
2033 | Jan | 10777.78 | 6485604.75 | 0
2033 | Feb | 10213.87 | 5637871.89 | 0
2033 | Mar | 9707.83 | 5743448.67 | 0
2033 | Apr | 8993.83 | 5352387.57 | 0
2033 | May | 9447.26 | 5516985.98 | 0
2033 | Jun | 10645.08 | 5756284.9 | 0
2033 | Jul | 11407.43 | 6696888.49 | 0
2033 | Aug | 11086.41 | 6475094.55 | 0
2033 | Sep | 10146.5 | 5563733.37 | 0
2033 | Oct | 9502.47 | 5654596.36 | 0
2033 | Nov | 9930.68 | 5732529.05 | 0
2033 | Dec | 10620.24 | 6418556.54 | 0
2034 | Jan | 10824.41 | 6509112.24 | 0
2034 | Feb | 10302.89 | 5662559.42 | 0
2034 | Mar | 9808.6 | 5766863.13 | 0
2034 | Apr | 9059.14 | 5377871.04 | 0
2034 | May | 9335.52 | 5511500.74 | 0
2034 | Jun | 10389.76 | 5775268.6 | 0
2034 | Jul | 11842.97 | 6715809.88 | 0
2034 | Aug | 11133.11 | 6496615.95 | 0
2034 | Sep | 10258.89 | 5628005.87 | 0
2034 | Oct | 9571.02 | 5654427.49 | 0
2034 | Nov | 9980.32 | 5758708.07 | 0
2034 | Dec | 10690.99 | 6468602.4 | 0

## Loads-I15_S_S04_RA0000
Year | Month | Peak MW | End Use MWh | Storage MWh
2015 | Jan | 9431.23 | 5692799.27 | 0
2015 | Feb | 8938.53 | 5072612.75 | 0
2015 | Mar | 8582.74 | 5186702.81 | 0
2015 | Apr | 8010.34 | 4853268.27 | 0
2015 | May | 8454.27 | 5026408.11 | 0
2015 | Jun | 9638.92 | 5168634.25 | 0
2015 | Jul | 10363.75 | 5913691.17 | 0
2015 | Aug | 10188.2 | 5777896.45 | 0
2015 | Sep | 9238.06 | 4996044.7 | 0
2015 | Oct | 8218.29 | 5058528.38 | 0
2015 | Nov | 8936.48 | 5184758.34 | 0
2015 | Dec | 9509.36 | 5698533.33 | 0
2016 | Jan | 9535.98 | 5784841.96 | 0
2016 | Feb | 9066.31 | 5107230.66 | 0
2016 | Mar | 8677.36 | 5231928.84 | 0
2016 | Apr | 8105.69 | 4929919.7 | 0
2016 | May | 8557.04 | 5072404.44 | 0
2016 | Jun | 9756.14 | 5252991.97 | 0
2016 | Jul | 10216.62 | 5850461.08 | 0
2016 | Aug | 10038.53 | 5672408.84 | 0
2016 | Sep | 9145.63 | 4970681.04 | 0
2016 | Oct | 8184.89 | 5000769.08 | 0
2016 | Nov | 8686.87 | 5054149.29 | 0
2016 | Dec | 9229.04 | 5569609.35 | 0
2017 | Jan | 9258.12 | 5642978.57 | 0
2017 | Feb | 8807.6 | 5007984.91 | 0
2017 | Mar | 8458.65 | 5133081.62 | 0
2017 | Apr | 7917.73 | 4869382 | 0
2017 | May | 8440.32 | 4984534.56 | 0
2017 | Jun | 9569.4 | 5174073.37 | 0
2017 | Jul | 10375 | 5949352.57 | 0
2017 | Aug | 10200.65 | 5771152.17 | 0
2017 | Sep | 9293.77 | 5039324.26 | 0
2017 | Oct | 8290.72 | 5064882.67 | 0
2017 | Nov | 8776.41 | 5132075.4 | 0
2017 | Dec | 9344.98 | 5670247.77 | 0
2018 | Jan | 9382.82 | 5707905.56 | 0
2018 | Feb | 8927.76 | 5078444.09 | 0
2018 | Mar | 8571.64 | 5222185.94 | 0
2018 | Apr | 8015.3 | 4927587.11 | 0
2018 | May | 8569.85 | 5056681.79 | 0
2018 | Jun | 9704.04 | 5263559.27 | 0
2018 | Jul | 10512.47 | 6020098.02 | 0
2018 | Aug | 10339.56 | 5853823.46 | 0
2018 | Sep | 9423.78 | 5157555.56 | 0
2018 | Oct | 8501.35 | 5111098 | 0
2018 | Nov | 8873.91 | 5202222.51 | 0
2018 | Dec | 9443.46 | 5740763.92 | 0
2019 | Jan | 9477.84 | 5779921.95 | 0
2019 | Feb | 9039.73 | 5141531.88 | 0
2019 | Mar | 8675.68 | 5306370.28 | 0
2019 | Apr | 8099.28 | 4970790.36 | 0
2019 | May | 8671.18 | 5125562.38 | 0
2019 | Jun | 9817.87 | 5345909.14 | 0
2019 | Jul | 10623.2 | 6081269.6 | 0
2019 | Aug | 10472.63 | 5945211.21 | 0
2019 | Sep | 9512.08 | 5177639.13 | 0
2019 | Oct | 8618.01 | 5172598.13 | 0
2019 | Nov | 8932.45 | 5272081.29 | 0
2019 | Dec | 9511.42 | 5791333.34 | 0
2020 | Jan | 9589.46 | 5832673.94 | 0
2020 | Feb | 9117.66 | 5174083.49 | 0
2020 | Mar | 8749.87 | 5337258.81 | 0
2020 | Apr | 8149.58 | 5009055.7 | 0
2020 | May | 8775.24 | 5204307.87 | 0
2020 | Jun | 9930.51 | 5364152.61 | 0
2020 | Jul | 10743.31 | 6155015.53 | 0
2020 | Aug | 10559.58 | 6017246.01 | 0
2020 | Sep | 9542.72 | 5226189.43 | 0
2020 | Oct | 8463.9 | 5240525.61 | 0
2020 | Nov | 9041.82 | 5313316.56 | 0
2020 | Dec | 9585.1 | 5819048.76 | 0
2021 | Jan | 9678.69 | 5924651.56 | 0
2021 | Feb | 9190.83 | 5233508.47 | 0
2021 | Mar | 8825.97 | 5369485.61 | 0
2021 | Apr | 8228.83 | 5057110.42 | 0
2021 | May | 8860.91 | 5250189.67 | 0
2021 | Jun | 10003.99 | 5417347.28 | 0
2021 | Jul | 10861.44 | 6229445.78 | 0
2021 | Aug | 10649.31 | 6066582.4 | 0
2021 | Sep | 9612.41 | 5241760.94 | 0
2021 | Oct | 8589.59 | 5309457.31 | 0
2021 | Nov | 9090.03 | 5340306.32 | 0
2021 | Dec | 9663.87 | 5879404.12 | 0
2022 | Jan | 9763.01 | 5986756.26 | 0
2022 | Feb | 9284.29 | 5285129.96 | 0
2022 | Mar | 8906.88 | 5422790.86 | 0
2022 | Apr | 8302.96 | 5117988.14 | 0
2022 | May | 8934.73 | 5288538.61 | 0
2022 | Jun | 10101.33 | 5472097.51 | 0
2022 | Jul | 10976.56 | 6311642.72 | 0
2022 | Aug | 10756.71 | 6115615.37 | 0
2022 | Sep | 9739.38 | 5335982.68 | 0
2022 | Oct | 8716.43 | 5359210.46 | 0
2022 | Nov | 9159.33 | 5387363.92 | 0
2022 | Dec | 9761.9 | 5948737.99 | 0
2023 | Jan | 9854.59 | 6040039.76 | 0
2023 | Feb | 9385.36 | 5340389.86 | 0
2023 | Mar | 9009.74 | 5483547.42 | 0
2023 | Apr | 8370.32 | 5182948.56 | 0
2023 | May | 9017.24 | 5326702.17 | 0
2023 | Jun | 10201.62 | 5534580.86 | 0
2023 | Jul | 11091.15 | 6377405.99 | 0
2023 | Aug | 10876.8 | 6182340.39 | 0
2023 | Sep | 9845.06 | 5373448.1 | 0
2023 | Oct | 8807.96 | 5397347.33 | 0
2023 | Nov | 9231 | 5442947.24 | 0
2023 | Dec | 9841.18 | 6024854.76 | 0
2024 | Jan | 9960.14 | 6084703.11 | 0
2024 | Feb | 9502.72 | 5371419.63 | 0
2024 | Mar | 9103.38 | 5573765.46 | 0
2024 | Apr | 8460.7 | 5209094.95 | 0
2024 | May | 9126.05 | 5387937.88 | 0
2024 | Jun | 10318.17 | 5627452.67 | 0
2024 | Jul | 11198.18 | 6418347.99 | 0
2024 | Aug | 11004.67 | 6268787.71 | 0
2024 | Sep | 9960.6 | 5471871.88 | 0
2024 | Oct | 9027.1 | 5431153.21 | 0
2024 | Nov | 9291.98 | 5513726.93 | 0
2024 | Dec | 9908.31 | 6068305.03 | 0
2025 | Jan | 10072.88 | 6149874.86 | 0
2025 | Feb | 9561.68 | 5452342.59 | 0
2025 | Mar | 9213.06 | 5631572.07 | 0
2025 | Apr | 8514.21 | 5259238.24 | 0
2025 | May | 9234.62 | 5460128.09 | 0
2025 | Jun | 10441.85 | 5675997.88 | 0
2025 | Jul | 11297.74 | 6493264.87 | 0
2025 | Aug | 11094.94 | 6353454.48 | 0
2025 | Sep | 9931.77 | 5473326.31 | 0
2025 | Oct | 8926.48 | 5494731.34 | 0
2025 | Nov | 9413.78 | 5581188.74 | 0
2025 | Dec | 10002.84 | 6110994.09 | 0
2026 | Jan | 10172.98 | 6233877.02 | 0
2026 | Feb | 9656.61 | 5510060.77 | 0
2026 | Mar | 9293.41 | 5679003.41 | 0
2026 | Apr | 8615.37 | 5314406.43 | 0
2026 | May | 9324.58 | 5538082.61 | 0
2026 | Jun | 10549.83 | 5719628.21 | 0
2026 | Jul | 11445.32 | 6578596.9 | 0
2026 | Aug | 11217.33 | 6424184.82 | 0
2026 | Sep | 10087.86 | 5557293.74 | 0
2026 | Oct | 8959.97 | 5572492.07 | 0
2026 | Nov | 9493.14 | 5625036.42 | 0
2026 | Dec | 10090.84 | 6176297.94 | 0
2027 | Jan | 10282.89 | 6321073.48 | 0
2027 | Feb | 9769.68 | 5567733.54 | 0
2027 | Mar | 9386.7 | 5721671.47 | 0
2027 | Apr | 8699.25 | 5372776.82 | 0
2027 | May | 9434.97 | 5594063.57 | 0
2027 | Jun | 10638.63 | 5782961.76 | 0
2027 | Jul | 11583.9 | 6663412.7 | 0
2027 | Aug | 11330.21 | 6484002.5 | 0
2027 | Sep | 10172.13 | 5583063.64 | 0
2027 | Oct | 9110.06 | 5652516.59 | 0
2027 | Nov | 9555.36 | 5662855.22 | 0
2027 | Dec | 10189.2 | 6247834.47 | 0
2028 | Jan | 10374.14 | 6388591.84 | 0
2028 | Feb | 9892.42 | 5597947.43 | 0
2028 | Mar | 9483.2 | 5783205.48 | 0
2028 | Apr | 8786.07 | 5451650.53 | 0
2028 | May | 9507.73 | 5618934.14 | 0
2028 | Jun | 10737.06 | 5844226.11 | 0
2028 | Jul | 11717.27 | 6743907.64 | 0
2028 | Aug | 11447.57 | 6535521.65 | 0
2028 | Sep | 10327.58 | 5696873.7 | 0
2028 | Oct | 9270.37 | 5687656.58 | 0
2028 | Nov | 9635.46 | 5716837.18 | 0
2028 | Dec | 10284 | 6336976.03 | 0
2029 | Jan | 10471.79 | 6425315.48 | 0
2029 | Feb | 9978.54 | 5682836.08 | 0
2029 | Mar | 9578.74 | 5859312.35 | 0
2029 | Apr | 8866.56 | 5496978.91 | 0
2029 | May | 9601.89 | 5678754.93 | 0
2029 | Jun | 10847.54 | 5924396.38 | 0
2029 | Jul | 11817.21 | 6804537.78 | 0
2029 | Aug | 11559.4 | 6608722.74 | 0
2029 | Sep | 10409.8 | 5739248.55 | 0
2029 | Oct | 9496.2 | 5725137.45 | 0
2029 | Nov | 9703.28 | 5780102.7 | 0
2029 | Dec | 10382.64 | 6400883.89 | 0
2030 | Jan | 10554.5 | 6493547.51 | 0
2030 | Feb | 10077.97 | 5742907.9 | 0
2030 | Mar | 9684.32 | 5941340.8 | 0
2030 | Apr | 8947.39 | 5538816.38 | 0
2030 | May | 9719.19 | 5747089.39 | 0
2030 | Jun | 10958.87 | 6006810.1 | 0
2030 | Jul | 11936.99 | 6866435.43 | 0
2030 | Aug | 11697.57 | 6700973.47 | 0
2030 | Sep | 10542.87 | 5827094.94 | 0
2030 | Oct | 9586.25 | 5787113.13 | 0
2030 | Nov | 9773.3 | 5849975.49 | 0
2030 | Dec | 10455.08 | 6451291.43 | 0
2031 | Jan | 10693.8 | 6562237.68 | 0
2031 | Feb | 10167.08 | 5799813.79 | 0
2031 | Mar | 9793.13 | 5998115.86 | 0
2031 | Apr | 8988.92 | 5587844.8 | 0
2031 | May | 9796.81 | 5819806.94 | 0
2031 | Jun | 11074.12 | 6053042.77 | 0
2031 | Jul | 12020.56 | 6938625.63 | 0
2031 | Aug | 11764.01 | 6782490.18 | 0
2031 | Sep | 10503.16 | 5826345.03 | 0
2031 | Oct | 9467.27 | 5849781.46 | 0
2031 | Nov | 9900.89 | 5917050.77 | 0
2031 | Dec | 10550.52 | 6493864.61 | 0
2032 | Jan | 10798.28 | 6642701.24 | 0
2032 | Feb | 10287.62 | 5844620.06 | 0
2032 | Mar | 9870.26 | 6022779.43 | 0
2032 | Apr | 9104.63 | 5642243.15 | 0
2032 | May | 9770.74 | 5882962.67 | 0
2032 | Jun | 11138.39 | 6091797.08 | 0
2032 | Jul | 12188.07 | 7028497.07 | 0
2032 | Aug | 11871.56 | 6835127.92 | 0
2032 | Sep | 10650.04 | 5905869.09 | 0
2032 | Oct | 9543.41 | 5944073.81 | 0
2032 | Nov | 9971.87 | 5939851.18 | 0
2032 | Dec | 10639.47 | 6565799.51 | 0
2033 | Jan | 10901.58 | 6732438.69 | 0
2033 | Feb | 10378.59 | 5911099.78 | 0
2033 | Mar | 9960 | 6081286.61 | 0
2033 | Apr | 9176.27 | 5706587.7 | 0
2033 | May | 9840.66 | 5924798.78 | 0
2033 | Jun | 11225.76 | 6148424.42 | 0
2033 | Jul | 12273.42 | 7112178.92 | 0
2033 | Aug | 11969.57 | 6886174.83 | 0
2033 | Sep | 10730.2 | 5934747.67 | 0
2033 | Oct | 9721.97 | 5996163.33 | 0
2033 | Nov | 10055.9 | 5991517.49 | 0
2033 | Dec | 10744.39 | 6639874.52 | 0
2034 | Jan | 10991.15 | 6788371.39 | 0
2034 | Feb | 10484.67 | 5968464.07 | 0
2034 | Mar | 10066.39 | 6144049 | 0
2034 | Apr | 9271.79 | 5772429.48 | 0
2034 | May | 9919.72 | 5964091.48 | 0
2034 | Jun | 11305.09 | 6210747.62 | 0
2034 | Jul | 12452.42 | 7176891.64 | 0
2034 | Aug | 12070.68 | 6952751.13 | 0
2034 | Sep | 10839.8 | 6040301.78 | 0
2034 | Oct | 9835.22 | 6035234.21 | 0
2034 | Nov | 10129.68 | 6049973.34 | 0
2034 | Dec | 10843.73 | 6720310.84 | 0

## Loads-I15_S_S03_RA0000
Year | Month | Peak MW | End Use MWh | Storage MWh
2015 | Jan | 9558.9 | 5699245.62 | 0
2015 | Feb | 8662.07 | 5072185.71 | 0
2015 | Mar | 8357.37 | 5181148.39 | 0
2015 | Apr | 8002.18 | 4854167.55 | 0
2015 | May | 8462.7 | 5026011.91 | 0
2015 | Jun | 10249.74 | 5165286.34 | 0
2015 | Jul | 10857.88 | 5915746.3 | 0
2015 | Aug | 10154.55 | 5777259.84 | 0
2015 | Sep | 9264.69 | 5000801.6 | 0
2015 | Oct | 7965.89 | 5059414.28 | 0
2015 | Nov | 8956.99 | 5181174.24 | 0
2015 | Dec | 10117.68 | 5692212.57 | 0
2016 | Jan | 9658.63 | 5786116.59 | 0
2016 | Feb | 8776.88 | 5105962.38 | 0
2016 | Mar | 8410.32 | 5232938.76 | 0
2016 | Apr | 8104.69 | 4932171.17 | 0
2016 | May | 8557.46 | 5072118.5 | 0
2016 | Jun | 10350.79 | 5252530.01 | 0
2016 | Jul | 10743.88 | 5857312.49 | 0
2016 | Aug | 9987.57 | 5670540.72 | 0
2016 | Sep | 9183.5 | 4971161.98 | 0
2016 | Oct | 7841.96 | 4996859.01 | 0
2016 | Nov | 8737.41 | 5056904.11 | 0
2016 | Dec | 9845.56 | 5559921.12 | 0
2017 | Jan | 9382.66 | 5635682.99 | 353.22
2017 | Feb | 8601.65 | 5007014.81 | 88.8
2017 | Mar | 8256.17 | 5136373.18 | 0
2017 | Apr | 7949.62 | 4869356.48 | 478.56
2017 | May | 8435.22 | 4984230.13 | 989.02
2017 | Jun | 10225.79 | 5175398.87 | 1628.22
2017 | Jul | 10904.01 | 5952377.49 | 3797.75
2017 | Aug | 10154.31 | 5770307.81 | 2703.98
2017 | Sep | 9346.07 | 5040965.35 | 136.73
2017 | Oct | 7957.79 | 5065863.21 | 97.44
2017 | Nov | 8754.13 | 5135020.76 | 565.79
2017 | Dec | 9963.77 | 5672575.9 | 0
2018 | Jan | 9508.62 | 5704289.67 | 0
2018 | Feb | 8719.06 | 5077408.64 | 177.59
2018 | Mar | 8382.52 | 5224337.33 | 112.57
2018 | Apr | 8044.41 | 4924388.11 | 546.93
2018 | May | 8560.91 | 5055242.24 | 1200.96
2018 | Jun | 10350.68 | 5268143.2 | 4358.9
2018 | Jul | 11044.94 | 6018299.64 | 5656.44
2018 | Aug | 10294.23 | 5855015.08 | 3912.25
2018 | Sep | 9476.74 | 5157056.88 | 1327.91
2018 | Oct | 8054.73 | 5117360.63 | 97.44
2018 | Nov | 8841.14 | 5202553.56 | 341.83
2018 | Dec | 10061.37 | 5749536.12 | 803.89
2019 | Jan | 9579.76 | 5781602.08 | 141.29
2019 | Feb | 8830.17 | 5139985.82 | 64.38
2019 | Mar | 8489.29 | 5304468.55 | 0
2019 | Apr | 8132.51 | 4966085.69 | 478.56
2019 | May | 8647.37 | 5123047.17 | 1483.54
2019 | Jun | 10461.15 | 5349147.63 | 4410.77
2019 | Jul | 11172.36 | 6072689.64 | 5817.22
2019 | Aug | 10427.09 | 5942163.13 | 4418.94
2019 | Sep | 9578.12 | 5170580.01 | 1728
2019 | Oct | 8199.71 | 5176294.62 | 0
2019 | Nov | 9008.32 | 5271646.2 | 68.37
2019 | Dec | 10127.42 | 5796131.5 | 70.64
2020 | Jan | 9684.1 | 5837414.64 | 0
2020 | Feb | 8829.65 | 5170524.03 | 0
2020 | Mar | 8557.5 | 5329444.14 | 0
2020 | Apr | 8199.71 | 5007523.63 | 0
2020 | May | 8773.64 | 5201452.2 | 0
2020 | Jun | 10583.43 | 5358167.72 | 136.73
2020 | Jul | 11288.96 | 6154654.12 | 0
2020 | Aug | 10513.73 | 6014127.43 | 0
2020 | Sep | 9573.28 | 5228832.15 | 0
2020 | Oct | 8216.65 | 5239025.36 | 0
2020 | Nov | 9087.99 | 5307848.73 | 0
2020 | Dec | 10219.35 | 5810887.26 | 0
2021 | Jan | 9778.28 | 5923638.33 | 168.09
2021 | Feb | 8884.92 | 5230234.41 | 0
2021 | Mar | 8638.82 | 5364676.78 | 0
2021 | Apr | 8257.09 | 5055626.25 | 478.56
2021 | May | 8843.24 | 5247527.58 | 1624.83
2021 | Jun | 10647.93 | 5410749.83 | 4384.84
2021 | Jul | 11401.61 | 6232502.06 | 5490.79
2021 | Aug | 10607 | 6062199.63 | 4053.54
2021 | Sep | 9656.59 | 5242431.97 | 447.29
2021 | Oct | 8290.18 | 5300061.95 | 0
2021 | Nov | 9138.98 | 5336792.43 | 94.3
2021 | Dec | 10287.12 | 5865195.55 | 70.64
2022 | Jan | 9876.08 | 5976554.85 | 97.44
2022 | Feb | 9079.88 | 5279358.33 | 0
2022 | Mar | 8686.99 | 5418008.24 | 70.64
2022 | Apr | 8338.27 | 5114172.52 | 0
2022 | May | 8904.63 | 5281314.26 | 141.29
2022 | Jun | 10730.23 | 5465095.41 | 1077.35
2022 | Jul | 11534.94 | 6311783.68 | 4966.13
2022 | Aug | 10710.5 | 6106826.47 | 3461.58
2022 | Sep | 9787.72 | 5330228.36 | 0
2022 | Oct | 8370.91 | 5349051.75 | 0
2022 | Nov | 9196.24 | 5385375.4 | 162.66
2022 | Dec | 10385.03 | 5934687.09 | 168.09
2023 | Jan | 9970.12 | 6022406.73 | 0
2023 | Feb | 9182.17 | 5327791.57 | 0
2023 | Mar | 8801.38 | 5472605.78 | 0
2023 | Apr | 8413.95 | 5168069.33 | 0
2023 | May | 8946.55 | 5308898.29 | 619.14
2023 | Jun | 10778.76 | 5519565.48 | 1539.41
2023 | Jul | 11597.01 | 6362886.64 | 5383.6
2023 | Aug | 10798.38 | 6163903.58 | 3532.23
2023 | Sep | 9878.02 | 5359374.42 | 0
2023 | Oct | 8449.85 | 5383953.47 | 0
2023 | Nov | 9199.29 | 5435055.13 | 68.37
2023 | Dec | 10469.72 | 6018257.17 | 70.64
2024 | Jan | 10068.96 | 6065762.62 | 0
2024 | Feb | 9297.88 | 5353949.78 | 0
2024 | Mar | 8904.53 | 5550638.11 | 0
2024 | Apr | 8482.46 | 5181953.9 | 34.52
2024 | May | 8979.99 | 5359151.1 | 141.29
2024 | Jun | 10853.92 | 5605774.6 | 1265.94
2024 | Jul | 11699.82 | 6383094.07 | 5870.81
2024 | Aug | 10899.79 | 6239166.15 | 3744.16
2024 | Sep | 9993.72 | 5440760.38 | 1777.51
2024 | Oct | 8589.34 | 5413481.86 | 0
2024 | Nov | 9363.26 | 5497251.74 | 0
2024 | Dec | 10529.5 | 6060895.7 | 0
2025 | Jan | 10143.83 | 6134330.04 | 0
2025 | Feb | 9221.94 | 5425680.45 | 0
2025 | Mar | 9000.77 | 5593574.68 | 0
2025 | Apr | 8545.96 | 5224138.87 | 68.37
2025 | May | 9061.62 | 5420942.39 | 141.29
2025 | Jun | 10942.44 | 5633440.58 | 1265.94
2025 | Jul | 11786.63 | 6448235.04 | 5844.01
2025 | Aug | 10957.96 | 6313646.7 | 4450.61
2025 | Sep | 9917.43 | 5436641.37 | 410.19
2025 | Oct | 8615.54 | 5466805.01 | 0
2025 | Nov | 9454.3 | 5555287.7 | 0
2025 | Dec | 10636.49 | 6095478.55 | 0
2026 | Jan | 10246.37 | 6212977.05 | 0
2026 | Feb | 9315 | 5477300.31 | 0
2026 | Mar | 9081.11 | 5633315.02 | 0
2026 | Apr | 8620.13 | 5273026.78 | 68.37
2026 | May | 9231.26 | 5488290.27 | 141.29
2026 | Jun | 11013.01 | 5668536.99 | 1265.94
2026 | Jul | 11877.34 | 6530905.88 | 5076.67
2026 | Aug | 11042.97 | 6373867.05 | 4124.18
2026 | Sep | 9979.78 | 5517766.56 | 752.02
2026 | Oct | 8706.66 | 5532035.53 | 0
2026 | Nov | 9527.26 | 5591091.93 | 0
2026 | Dec | 10730.31 | 6145390.17 | 353.22
2027 | Jan | 10354.58 | 6288658.23 | 70.64
2027 | Feb | 9409.61 | 5527185.03 | 0
2027 | Mar | 9203.65 | 5670483.96 | 70.64
2027 | Apr | 8665.57 | 5322271.19 | 68.37
2027 | May | 9224.6 | 5533705.26 | 141.29
2027 | Jun | 11049.21 | 5721085.71 | 1034.92
2027 | Jul | 11972.86 | 6608409.24 | 5517.58
2027 | Aug | 11131.4 | 6421660.31 | 3744.16
2027 | Sep | 10126.54 | 5531808.51 | 410.19
2027 | Oct | 8782.68 | 5595002.36 | 0
2027 | Nov | 9591.04 | 5624658.97 | 136.73
2027 | Dec | 10810.38 | 6205926.58 | 353.22
2028 | Jan | 10456.36 | 6343285.77 | 0
2028 | Feb | 9684.17 | 5552542.01 | 0
2028 | Mar | 9246.25 | 5729825.58 | 0
2028 | Apr | 8801.04 | 5391768.66 | 68.37
2028 | May | 9257.87 | 5548403.15 | 141.29
2028 | Jun | 11137.39 | 5779210.44 | 1240.01
2028 | Jul | 12096.2 | 6676245.47 | 5763.62
2028 | Aug | 11219.67 | 6464064.4 | 3744.16
2028 | Sep | 10233.08 | 5635291.08 | 0
2028 | Oct | 8863.46 | 5630937.93 | 0
2028 | Nov | 9590.82 | 5676978.49 | 44.02
2028 | Dec | 10911.91 | 6304304.18 | 353.22
2029 | Jan | 10556.4 | 6376321.74 | 0
2029 | Feb | 9763.57 | 5629390.96 | 0
2029 | Mar | 9348.4 | 5796758.39 | 0
2029 | Apr | 8857.73 | 5425267.32 | 0
2029 | May | 9477.59 | 5597000.3 | 141.29
2029 | Jun | 11179.71 | 5853421.37 | 1060.85
2029 | Jul | 12167.19 | 6721856.88 | 5517.58
2029 | Aug | 11315.33 | 6529441.47 | 3390.94
2029 | Sep | 10269.75 | 5665990.2 | 0
2029 | Oct | 8953.5 | 5666327.02 | 0
2029 | Nov | 9653.49 | 5731408.36 | 0
2029 | Dec | 11004.33 | 6370264.77 | 19.35
2030 | Jan | 10699.74 | 6444942.93 | 0
2030 | Feb | 9866.49 | 5682769.74 | 0
2030 | Mar | 9451.44 | 5867015.22 | 0
2030 | Apr | 8928.49 | 5457652.96 | 0
2030 | May | 9444.26 | 5654865.72 | 141.29
2030 | Jun | 11272.66 | 5924881.73 | 1008.98
2030 | Jul | 12291.27 | 6767047.79 | 3851.35
2030 | Aug | 11425.31 | 6607508.63 | 3587.72
2030 | Sep | 10536.62 | 5738205.54 | 0
2030 | Oct | 9106.45 | 5717454.27 | 0
2030 | Nov | 9831.03 | 5794651.74 | 0
2030 | Dec | 11071.76 | 6411953.72 | 0
2031 | Jan | 10728.53 | 6514350.59 | 0
2031 | Feb | 9805.01 | 5736044.56 | 0
2031 | Mar | 9561.87 | 5914342.04 | 0
2031 | Apr | 8996.04 | 5504613.53 | 0
2031 | May | 9410.79 | 5724575.52 | 0
2031 | Jun | 11415.47 | 5956462.28 | 820.39
2031 | Jul | 12376.36 | 6836880.74 | 3629.67
2031 | Aug | 11478.08 | 6686377.04 | 2398.4
2031 | Sep | 10376.86 | 5738630.15 | 0
2031 | Oct | 9136.38 | 5775244.4 | 0
2031 | Nov | 9926.51 | 5856158.59 | 0
2031 | Dec | 11180.82 | 6449825.28 | 0
2032 | Jan | 10846.88 | 6591014.66 | 0
2032 | Feb | 9909.35 | 5775661.48 | 0
2032 | Mar | 9677.22 | 5937963.35 | 0
2032 | Apr | 9065.37 | 5556415.07 | 0
2032 | May | 9607 | 5782376.46 | 141.29
2032 | Jun | 11420.9 | 5990584.6 | 1060.85
2032 | Jul | 12465.66 | 6932438.9 | 5517.58
2032 | Aug | 11572.54 | 6731716.39 | 4026.74
2032 | Sep | 10534.78 | 5817544.12 | 0
2032 | Oct | 9220.45 | 5851905.54 | 0
2032 | Nov | 9994.54 | 5875683.5 | 68.37
2032 | Dec | 11258.68 | 6502255.08 | 353.22
2033 | Jan | 10957.67 | 6664439.58 | 0
2033 | Feb | 10161.59 | 5838431.99 | 0
2033 | Mar | 9685.4 | 5994002.95 | 0
2033 | Apr | 9206.91 | 5615725.98 | 0
2033 | May | 9653.23 | 5815602.31 | 141.29
2033 | Jun | 11491.82 | 6044400.32 | 1034.92
2033 | Jul | 12846.74 | 7010133.73 | 2691.8
2033 | Aug | 11675.89 | 6775129.98 | 1554.18
2033 | Sep | 10594.61 | 5836866.06 | 0
2033 | Oct | 9305.34 | 5901344.86 | 0
2033 | Nov | 10061.85 | 5927018.5 | 0
2033 | Dec | 11362.13 | 6574739.6 | 706.45
2034 | Jan | 11053.29 | 6714591.19 | 0
2034 | Feb | 10277.68 | 5892105.38 | 0
2034 | Mar | 9798.94 | 6054697.4 | 0
2034 | Apr | 9279.64 | 5675019.91 | 0
2034 | May | 9663.77 | 5849257.97 | 141.29
2034 | Jun | 11618.56 | 6104688.59 | 1060.85
2034 | Jul | 12806.97 | 7065807.43 | 3045.02
2034 | Aug | 11740.73 | 6837848.14 | 1582.37
2034 | Sep | 10659.66 | 5939498.1 | 0
2034 | Oct | 9397.77 | 5942409.49 | 0
2034 | Nov | 10069.6 | 5982301.86 | 68.37
2034 | Dec | 11469.61 | 6664357.59 | 706.45

## Loads-I15_S_S02_RA0000
Year | Month | Peak MW | End Use MWh | Storage MWh
2015 | Jan | 9502.84 | 5751858.3 | 0
2015 | Feb | 9023.82 | 5135857.03 | 0
2015 | Mar | 8660.43 | 5246120.01 | 0
2015 | Apr | 8098.53 | 4921732.41 | 0
2015 | May | 8550.26 | 5105151.58 | 0
2015 | Jun | 9730.2 | 5240786.27 | 0
2015 | Jul | 10464.92 | 5995882.68 | 0
2015 | Aug | 10292.27 | 5858055.83 | 0
2015 | Sep | 9347.2 | 5079396.75 | 0
2015 | Oct | 8343.13 | 5151535.02 | 0
2015 | Nov | 9050.75 | 5269706.45 | 0
2015 | Dec | 9629.35 | 5792889.51 | 0
2016 | Jan | 9616.35 | 5854657.8 | 0
2016 | Feb | 9156.87 | 5174566.86 | 0
2016 | Mar | 8775.14 | 5312429.58 | 0
2016 | Apr | 8194.68 | 5002087.23 | 0
2016 | May | 8659.08 | 5154298.66 | 0
2016 | Jun | 9850.68 | 5331136.56 | 0
2016 | Jul | 10315.13 | 5933398.66 | 0
2016 | Aug | 10144.19 | 5757601.32 | 0
2016 | Sep | 9243.61 | 5053543.75 | 0
2016 | Oct | 8326.17 | 5093483.52 | 0
2016 | Nov | 8803.26 | 5138465.42 | 0
2016 | Dec | 9351.36 | 5663909.44 | 0
2017 | Jan | 9375.01 | 5736342.59 | 0
2017 | Feb | 8932.12 | 5100281.27 | 0
2017 | Mar | 8588.98 | 5237692.91 | 0
2017 | Apr | 8037.82 | 4965058.15 | 0
2017 | May | 8573.79 | 5090096.85 | 0
2017 | Jun | 9687.81 | 5270927.3 | 0
2017 | Jul | 10504.98 | 6056205.08 | 0
2017 | Aug | 10331.67 | 5875855.57 | 0
2017 | Sep | 9423.41 | 5145347.33 | 0
2017 | Oct | 8451.89 | 5170547.63 | 0
2017 | Nov | 8921.3 | 5239709.67 | 0
2017 | Dec | 9495.13 | 5788315.8 | 0
2018 | Jan | 9529.84 | 5825477.77 | 0
2018 | Feb | 9084.32 | 5194205.73 | 0
2018 | Mar | 8724.99 | 5340376.72 | 0
2018 | Apr | 8164.88 | 5046746.27 | 0
2018 | May | 8726.16 | 5175566.59 | 0
2018 | Jun | 9853.42 | 5384008.06 | 0
2018 | Jul | 10666.87 | 6147069.85 | 0
2018 | Aug | 10494.99 | 5978213.15 | 0
2018 | Sep | 9583.97 | 5286991.78 | 0
2018 | Oct | 8668.32 | 5240568.27 | 0
2018 | Nov | 9046.92 | 5333636.95 | 0
2018 | Dec | 9615.87 | 5872700.25 | 0
2019 | Jan | 9649.02 | 5916999.16 | 0
2019 | Feb | 9218.48 | 5270294.76 | 0
2019 | Mar | 8852.2 | 5443811.31 | 0
2019 | Apr | 8269.47 | 5103174.62 | 0
2019 | May | 8849.67 | 5263651.88 | 0
2019 | Jun | 9988.72 | 5485848.86 | 0
2019 | Jul | 10799.76 | 6222282 | 0
2019 | Aug | 10656.07 | 6088173.91 | 0
2019 | Sep | 9695.49 | 5320602.68 | 0
2019 | Oct | 8809.31 | 5321649.33 | 0
2019 | Nov | 9130.3 | 5417435.58 | 0
2019 | Dec | 9705.35 | 5943735.31 | 0
2020 | Jan | 9776.98 | 5979928.85 | 0
2020 | Feb | 9320.2 | 5319076.37 | 0
2020 | Mar | 9020.8 | 5536609.62 | 0
2020 | Apr | 8411.54 | 5210546.44 | 0
2020 | May | 9104.05 | 5455079.71 | 0
2020 | Jun | 10243.67 | 5607511.01 | 0
2020 | Jul | 11054.55 | 6401133.85 | 0
2020 | Aug | 10877.06 | 6261282.24 | 0
2020 | Sep | 9859.42 | 5467873.55 | 0
2020 | Oct | 8742 | 5439631.92 | 0
2020 | Nov | 9259.52 | 5478098.22 | 0
2020 | Dec | 9795.22 | 5981604.6 | 0
2021 | Jan | 9895.88 | 6096340.7 | 0
2021 | Feb | 9411.21 | 5391125.34 | 0
2021 | Mar | 9120.99 | 5588866.9 | 0
2021 | Apr | 8511.17 | 5272238.81 | 0
2021 | May | 9214.78 | 5514620.3 | 0
2021 | Jun | 10337.65 | 5675063.41 | 0
2021 | Jul | 11200.28 | 6490561.14 | 0
2021 | Aug | 10996.17 | 6336377.89 | 0
2021 | Sep | 9949.37 | 5497583.14 | 0
2021 | Oct | 8900.22 | 5533654.37 | 0
2021 | Nov | 9324.38 | 5515597.7 | 0
2021 | Dec | 9897.93 | 6064010.48 | 0
2022 | Jan | 9998.99 | 6168607.3 | 0
2022 | Feb | 9537.97 | 5465164.31 | 0
2022 | Mar | 9227.58 | 5661056.01 | 0
2022 | Apr | 8608.49 | 5351166.02 | 0
2022 | May | 9302.18 | 5571019.98 | 0
2022 | Jun | 10451.94 | 5747835.35 | 0
2022 | Jul | 11333.88 | 6591856.37 | 0
2022 | Aug | 11117.62 | 6399901.74 | 0
2022 | Sep | 10095.01 | 5609985.89 | 0
2022 | Oct | 9038.25 | 5591194.29 | 0
2022 | Nov | 9423.45 | 5586149.03 | 0
2022 | Dec | 10020.5 | 6147366.81 | 0
2023 | Jan | 10122.27 | 6242111.97 | 0
2023 | Feb | 9659.05 | 5529838.53 | 0
2023 | Mar | 9352.81 | 5728590.39 | 0
2023 | Apr | 8698.46 | 5427677.21 | 0
2023 | May | 9383.54 | 5619503.69 | 0
2023 | Jun | 10545.45 | 5825679.68 | 0
2023 | Jul | 11475.95 | 6668578.73 | 0
2023 | Aug | 11233.99 | 6476195.94 | 0
2023 | Sep | 10197.58 | 5657926.23 | 0
2023 | Oct | 9159.12 | 5645117.38 | 0
2023 | Nov | 9512.72 | 5651359.04 | 0
2023 | Dec | 10128.89 | 6243917.95 | 0
2024 | Jan | 10247.18 | 6297811.15 | 0
2024 | Feb | 9802.8 | 5569222.18 | 0
2024 | Mar | 9456.68 | 5826672.5 | 0
2024 | Apr | 8793.47 | 5464897.65 | 0
2024 | May | 9509.78 | 5684664.71 | 0
2024 | Jun | 10649.02 | 5923480.3 | 0
2024 | Jul | 11544.94 | 6714509.31 | 0
2024 | Aug | 11357.07 | 6568347.36 | 0
2024 | Sep | 10355.17 | 5755714.27 | 0
2024 | Oct | 9379.16 | 5685487.7 | 0
2024 | Nov | 9597.65 | 5734980.95 | 0
2024 | Dec | 10207.79 | 6297805.53 | 0
2025 | Jan | 10378.55 | 6369511.93 | 0
2025 | Feb | 9876.68 | 5659136.52 | 0
2025 | Mar | 9573.56 | 5882120.81 | 0
2025 | Apr | 8858.47 | 5511791.51 | 0
2025 | May | 9536.48 | 5756076.62 | 0
2025 | Jun | 10745.26 | 5967882.3 | 0
2025 | Jul | 11629.88 | 6790202.02 | 0
2025 | Aug | 11419.74 | 6653445.14 | 0
2025 | Sep | 10278.27 | 5762693.67 | 0
2025 | Oct | 9300.37 | 5750589.38 | 0
2025 | Nov | 9730.58 | 5806592.45 | 0
2025 | Dec | 10319.23 | 6347566.63 | 0
2026 | Jan | 10496.9 | 6466073.29 | 0
2026 | Feb | 9995.56 | 5726203.22 | 0
2026 | Mar | 9683.65 | 5943231.77 | 0
2026 | Apr | 8975.85 | 5580082.36 | 0
2026 | May | 9598.54 | 5836254.5 | 0
2026 | Jun | 10843.13 | 6013529.03 | 0
2026 | Jul | 11755.24 | 6879493.67 | 0
2026 | Aug | 11530.37 | 6721660.59 | 0
2026 | Sep | 10409.95 | 5849664.96 | 0
2026 | Oct | 9328.87 | 5830679.97 | 0
2026 | Nov | 9816.53 | 5850407.33 | 0
2026 | Dec | 10419.98 | 6419064.95 | 0
2027 | Jan | 10625.62 | 6560790.06 | 0
2027 | Feb | 10106.61 | 5780961.9 | 0
2027 | Mar | 9790.71 | 5990219.89 | 0
2027 | Apr | 9058.49 | 5626717.74 | 0
2027 | May | 9809.53 | 5893657.44 | 0
2027 | Jun | 10911.39 | 6075275.04 | 0
2027 | Jul | 11935.13 | 6967498.54 | 0
2027 | Aug | 11622.2 | 6780135.62 | 0
2027 | Sep | 10528.21 | 5878341.29 | 0
2027 | Oct | 9484.06 | 5904902.2 | 0
2027 | Nov | 9895.8 | 5895040.63 | 0
2027 | Dec | 10536.49 | 6505418.92 | 0
2028 | Jan | 10722.33 | 6627402.52 | 0
2028 | Feb | 10232.82 | 5804626.01 | 0
2028 | Mar | 9890.31 | 6048118.32 | 0
2028 | Apr | 9170.24 | 5709811.85 | 0
2028 | May | 9813.28 | 5912865.52 | 0
2028 | Jun | 11007.22 | 6140722.02 | 0
2028 | Jul | 12143.42 | 7043077.9 | 0
2028 | Aug | 11729.51 | 6842127.46 | 0
2028 | Sep | 10624.49 | 5987126.94 | 0
2028 | Oct | 9667.25 | 5950564.14 | 0
2028 | Nov | 9979.84 | 5947192.85 | 0
2028 | Dec | 10636.23 | 6588084.11 | 0
2029 | Jan | 10826.46 | 6664072.37 | 0
2029 | Feb | 10344.65 | 5900963.1 | 0
2029 | Mar | 9981.35 | 6125288.97 | 0
2029 | Apr | 9252.11 | 5750336.24 | 0
2029 | May | 9843.39 | 5966881.21 | 0
2029 | Jun | 11106.12 | 6221396.31 | 0
2029 | Jul | 12102.1 | 7099572.55 | 0
2029 | Aug | 11847.88 | 6910943.39 | 0
2029 | Sep | 10691.49 | 6028703.3 | 0
2029 | Oct | 9860.64 | 5984363.17 | 0
2029 | Nov | 10066.89 | 6017859.11 | 0
2029 | Dec | 10743.35 | 6658195.9 | 0
2030 | Jan | 10930.7 | 6741923.95 | 0
2030 | Feb | 10456.21 | 5965363.98 | 0
2030 | Mar | 10100.78 | 6214889.76 | 0
2030 | Apr | 9337.41 | 5794809.91 | 0
2030 | May | 10100.96 | 6045655.59 | 0
2030 | Jun | 11210.42 | 6304215.01 | 0
2030 | Jul | 12205.18 | 7174229.97 | 0
2030 | Aug | 11965.37 | 7000123.53 | 0
2030 | Sep | 10984.7 | 6123666.81 | 0
2030 | Oct | 9969.23 | 6043590.28 | 0
2030 | Nov | 10152.02 | 6092987.96 | 0
2030 | Dec | 10832.11 | 6720695.23 | 0
2031 | Jan | 11083.06 | 6819601.61 | 0
2031 | Feb | 10560.74 | 6034589.35 | 0
2031 | Mar | 10220.44 | 6272452.23 | 0
2031 | Apr | 9405.07 | 5850645.14 | 0
2031 | May | 10021.33 | 6123876.65 | 0
2031 | Jun | 11321.89 | 6352912.03 | 0
2031 | Jul | 12299.51 | 7254481.46 | 0
2031 | Aug | 12016.87 | 7093770.31 | 0
2031 | Sep | 10807.81 | 6124086.61 | 0
2031 | Oct | 9884.41 | 6113287.09 | 0
2031 | Nov | 10285.82 | 6168102.81 | 0
2031 | Dec | 10937.92 | 6767806.13 | 0
2032 | Jan | 11197.56 | 6902943.62 | 0
2032 | Feb | 10690.17 | 6076109.44 | 0
2032 | Mar | 10319.41 | 6304025.98 | 0
2032 | Apr | 9525.09 | 5909667.2 | 0
2032 | May | 10186.49 | 6186189.2 | 0
2032 | Jun | 11393.52 | 6401594.04 | 0
2032 | Jul | 12547.8 | 7351060.25 | 0
2032 | Aug | 12136.57 | 7152331.24 | 0
2032 | Sep | 11005.12 | 6214952.9 | 0
2032 | Oct | 9965.07 | 6221245.7 | 0
2032 | Nov | 10372.77 | 6198521.16 | 0
2032 | Dec | 11043.68 | 6854190.57 | 0
2033 | Jan | 11321.48 | 7006930.76 | 0
2033 | Feb | 10796.97 | 6160939.75 | 0
2033 | Mar | 10408.26 | 6369132.13 | 0
2033 | Apr | 9623.83 | 5985102.9 | 0
2033 | May | 10268.45 | 6232864.87 | 0
2033 | Jun | 11618.31 | 6469740.55 | 0
2033 | Jul | 12584.32 | 7441116.99 | 0
2033 | Aug | 12260.63 | 7216216.86 | 0
2033 | Sep | 11047.5 | 6249558.94 | 0
2033 | Oct | 10145.27 | 6280139.59 | 0
2033 | Nov | 10465.83 | 6253215.21 | 0
2033 | Dec | 11165.74 | 6937609.86 | 0
2034 | Jan | 11425.44 | 7072600.91 | 0
2034 | Feb | 10924.86 | 6227072.82 | 0
2034 | Mar | 10555.36 | 6444553.39 | 0
2034 | Apr | 9725.47 | 6058011.93 | 0
2034 | May | 10312.92 | 6284353.28 | 0
2034 | Jun | 11573.24 | 6535640.74 | 0
2034 | Jul | 12953.18 | 7521630.09 | 0
2034 | Aug | 12341.2 | 7287953.53 | 0
2034 | Sep | 11139.06 | 6362814.56 | 0
2034 | Oct | 10297.54 | 6327352.06 | 0
2034 | Nov | 10562.25 | 6331278.4 | 0
2034 | Dec | 11283.45 | 7027810.29 | 0

## Loads-I15_S_S01_RA0000
Year | Month | Peak MW | End Use MWh | Storage MWh
2015 | Jan | 9362.35 | 5637357.52 | 0
2015 | Feb | 8850.66 | 5007690.65 | 0
2015 | Mar | 8498.82 | 5123932.47 | 0
2015 | Apr | 7927 | 4788334.87 | 0
2015 | May | 8360.08 | 4958925.79 | 0
2015 | Jun | 9547.52 | 5102355.77 | 0
2015 | Jul | 10264 | 5836928 | 0
2015 | Aug | 10093.53 | 5709345.15 | 0
2015 | Sep | 9135.41 | 4922697.43 | 0
2015 | Oct | 8120.51 | 4983709.81 | 0
2015 | Nov | 8848.13 | 5111533.2 | 0
2015 | Dec | 9415.97 | 5615691.98 | 0
2016 | Jan | 9401.12 | 5683347.25 | 0
2016 | Feb | 8913.28 | 5002230.08 | 0
2016 | Mar | 8522.61 | 5122147.7 | 0
2016 | Apr | 7958.66 | 4822622.04 | 0
2016 | May | 8403.43 | 4956898.87 | 0
2016 | Jun | 9593.25 | 5139209.75 | 0
2016 | Jul | 10053.46 | 5730841.97 | 0
2016 | Aug | 9867.94 | 5551651.16 | 0
2016 | Sep | 8973.03 | 4854251.98 | 0
2016 | Oct | 8063.22 | 4877280.48 | 0
2016 | Nov | 8545.58 | 4937330.47 | 0
2016 | Dec | 9083.46 | 5443475.37 | 0
2017 | Jan | 9099.55 | 5523379.79 | 0
2017 | Feb | 8627.66 | 4882153.91 | 0
2017 | Mar | 8291.78 | 5008386.9 | 0
2017 | Apr | 7746.98 | 4744428.32 | 0
2017 | May | 8271.12 | 4855463.55 | 0
2017 | Jun | 9388.58 | 5046748.76 | 0
2017 | Jul | 10189.58 | 5816616.18 | 0
2017 | Aug | 10018 | 5640805.79 | 0
2017 | Sep | 9105.11 | 4909145.95 | 0
2017 | Oct | 8160.91 | 4938197.33 | 0
2017 | Nov | 8615.21 | 4997121.91 | 0
2017 | Dec | 9185.56 | 5536222.66 | 0
2018 | Jan | 8997.88 | 5416757.36 | 0
2018 | Feb | 8497.71 | 4783317.08 | 0
2018 | Mar | 8244.35 | 4988953.47 | 0
2018 | Apr | 7701.63 | 4694271.13 | 0
2018 | May | 8321.36 | 4873230.83 | 0
2018 | Jun | 9413.29 | 5051191.97 | 0
2018 | Jul | 10208.54 | 5796546.11 | 0
2018 | Aug | 10021.97 | 5621340.21 | 0
2018 | Sep | 9112.57 | 4939593.4 | 0
2018 | Oct | 8161.02 | 4858430.74 | 0
2018 | Nov | 8478.76 | 4894303.75 | 0
2018 | Dec | 9074.2 | 5437697.93 | 0
2019 | Jan | 9071.06 | 5470115 | 0
2019 | Feb | 8599.04 | 4837040.82 | 0
2019 | Mar | 8327.03 | 5054560.18 | 0
2019 | Apr | 7775.96 | 4733735 | 0
2019 | May | 8401.22 | 4923309.34 | 0
2019 | Jun | 9502.57 | 5120882.91 | 0
2019 | Jul | 10302.5 | 5842983.39 | 0
2019 | Aug | 10138.85 | 5703775.75 | 0
2019 | Sep | 9192.44 | 4950236.8 | 0
2019 | Oct | 8250.72 | 4911701.51 | 0
2019 | Nov | 8523.61 | 4954826.43 | 0
2019 | Dec | 9132.89 | 5479546.44 | 0
2020 | Jan | 9174.71 | 5518963.96 | 0
2020 | Feb | 8662.08 | 4866793.09 | 0
2020 | Mar | 8386.53 | 5077662.12 | 0
2020 | Apr | 7804.68 | 4753744.41 | 0
2020 | May | 8486.72 | 4994785.42 | 0
2020 | Jun | 9605.32 | 5129682.09 | 0
2020 | Jul | 10398.78 | 5903684.24 | 0
2020 | Aug | 10209.56 | 5762015.5 | 0
2020 | Sep | 9192.99 | 4980116.41 | 0
2020 | Oct | 8104.86 | 4960843.98 | 0
2020 | Nov | 8615.56 | 4983827.75 | 0
2020 | Dec | 9189.21 | 5492096.42 | 0
2021 | Jan | 9243.98 | 5597331.53 | 0
2021 | Feb | 8704.54 | 4897266.85 | 0
2021 | Mar | 8445.54 | 5094882.5 | 0
2021 | Apr | 7863.11 | 4788274.38 | 0
2021 | May | 8556.58 | 5025699 | 0
2021 | Jun | 9654.29 | 5168788.1 | 0
2021 | Jul | 10507.03 | 5966438.18 | 0
2021 | Aug | 10275.3 | 5796647.69 | 0
2021 | Sep | 9252.61 | 4990900.24 | 0
2021 | Oct | 8207.4 | 5014799 | 0
2021 | Nov | 8655.88 | 4999497.74 | 0
2021 | Dec | 9246.96 | 5532469.28 | 0
2022 | Jan | 9309.89 | 5643541.02 | 0
2022 | Feb | 8786.15 | 4936954.23 | 0
2022 | Mar | 8508.93 | 5137257.13 | 0
2022 | Apr | 7925.14 | 4842779.23 | 0
2022 | May | 8597.02 | 5047816.29 | 0
2022 | Jun | 9728.86 | 5210646.3 | 0
2022 | Jul | 10590.71 | 6031954.72 | 0
2022 | Aug | 10362.24 | 5832124.87 | 0
2022 | Sep | 9352.31 | 5069566.35 | 0
2022 | Oct | 8344.98 | 5058678.87 | 0
2022 | Nov | 8706.96 | 5026323.52 | 0
2022 | Dec | 9328.01 | 5592316.82 | 0
2023 | Jan | 9386.21 | 5677313.5 | 0
2023 | Feb | 8866.4 | 4973594.93 | 0
2023 | Mar | 8595.47 | 5176052.55 | 0
2023 | Apr | 7971.77 | 4882013.41 | 0
2023 | May | 8644.98 | 5072534.33 | 0
2023 | Jun | 9768.96 | 5251561.64 | 0
2023 | Jul | 10699.26 | 6084238.29 | 0
2023 | Aug | 10425.67 | 5876253.85 | 0
2023 | Sep | 9421.72 | 5089391.77 | 0
2023 | Oct | 8401.02 | 5077286.03 | 0
2023 | Nov | 8767.71 | 5069085.73 | 0
2023 | Dec | 9395.61 | 5656612.49 | 0
2024 | Jan | 9477.35 | 5709349.82 | 0
2024 | Feb | 8981.85 | 5006976.58 | 0
2024 | Mar | 8669.69 | 5251895.06 | 0
2024 | Apr | 8035.11 | 4891414.52 | 0
2024 | May | 8730.46 | 5111769.72 | 0
2024 | Jun | 9835.42 | 5322892.64 | 0
2024 | Jul | 10726.78 | 6101885.6 | 0
2024 | Aug | 10512.08 | 5939717.24 | 0
2024 | Sep | 9545.52 | 5172309.85 | 0
2024 | Oct | 8562.92 | 5090195.11 | 0
2024 | Nov | 8810.69 | 5131523.14 | 0
2024 | Dec | 9450.43 | 5681925.24 | 0
2025 | Jan | 9579.29 | 5757903.03 | 0
2025 | Feb | 9015.4 | 5055751.4 | 0
2025 | Mar | 8758.06 | 5286066.52 | 0
2025 | Apr | 8065.81 | 4923459.31 | 0
2025 | May | 8719.5 | 5153679.96 | 0
2025 | Jun | 9905.52 | 5355741.37 | 0
2025 | Jul | 10766.37 | 6144664.12 | 0
2025 | Aug | 10538.39 | 6003100.17 | 0
2025 | Sep | 9416.09 | 5144157.34 | 0
2025 | Oct | 8473.35 | 5129249.34 | 0
2025 | Nov | 8912.76 | 5173404.35 | 0
2025 | Dec | 9527.51 | 5703318.55 | 0
2026 | Jan | 9656.99 | 5823712.15 | 0
2026 | Feb | 9093.61 | 5098326.41 | 0
2026 | Mar | 8829.57 | 5321959.2 | 0
2026 | Apr | 8150.45 | 4956531.72 | 0
2026 | May | 8754.62 | 5214233.75 | 0
2026 | Jun | 9964.47 | 5375637.53 | 0
2026 | Jul | 10867.14 | 6215713.25 | 0
2026 | Aug | 10624.96 | 6053726.18 | 0
2026 | Sep | 9516.09 | 5210676.7 | 0
2026 | Oct | 8496.74 | 5190433.55 | 0
2026 | Nov | 8977.73 | 5201889.23 | 0
2026 | Dec | 9596.28 | 5753888.96 | 0
2027 | Jan | 9748.01 | 5893589.79 | 0
2027 | Feb | 9177.72 | 5132382.02 | 0
2027 | Mar | 8891.08 | 5333828.75 | 0
2027 | Apr | 8214.19 | 4994237.76 | 0
2027 | May | 8921.45 | 5246004.07 | 0
2027 | Jun | 9999.84 | 5416432.68 | 0
2027 | Jul | 11002.39 | 6269568.98 | 0
2027 | Aug | 10678.47 | 6088917.92 | 0
2027 | Sep | 9599.47 | 5212367.49 | 0
2027 | Oct | 8620.3 | 5253077.6 | 0
2027 | Nov | 9025.1 | 5218362.8 | 0
2027 | Dec | 9683.52 | 5809577.58 | 0
2028 | Jan | 9817.43 | 5940148.32 | 0
2028 | Feb | 9286.16 | 5153133.2 | 0
2028 | Mar | 8967.03 | 5377985.19 | 0
2028 | Apr | 8282.1 | 5046008.35 | 0
2028 | May | 8908.83 | 5251392.48 | 0
2028 | Jun | 10054.38 | 5459015.53 | 0
2028 | Jul | 11182.19 | 6329770.3 | 0
2028 | Aug | 10741.93 | 6113884.28 | 0
2028 | Sep | 9671.67 | 5303355.98 | 0
2028 | Oct | 8739.25 | 5265142.51 | 0
2028 | Nov | 9083.36 | 5251792.34 | 0
2028 | Dec | 9747.92 | 5874758.28 | 0
2029 | Jan | 9890.36 | 5954437.05 | 0
2029 | Feb | 9353.39 | 5209022.03 | 0
2029 | Mar | 9023.18 | 5430221.74 | 0
2029 | Apr | 8340.88 | 5072018.33 | 0
2029 | May | 8904.89 | 5285426.02 | 0
2029 | Jun | 10117.27 | 5508051.93 | 0
2029 | Jul | 11104.48 | 6357231.63 | 0
2029 | Aug | 10816.66 | 6155456.94 | 0
2029 | Sep | 9695.69 | 5319478.66 | 0
2029 | Oct | 8907.75 | 5273581.73 | 0
2029 | Nov | 9131.36 | 5290993.92 | 0
2029 | Dec | 9817.54 | 5916474.13 | 0
2030 | Jan | 9944.12 | 5993354.04 | 0
2030 | Feb | 9420.78 | 5241984.71 | 0
2030 | Mar | 9094.64 | 5481133.04 | 0
2030 | Apr | 8393.28 | 5088349.49 | 0
2030 | May | 9106.66 | 5320565.26 | 0
2030 | Jun | 10172.89 | 5563602.02 | 0
2030 | Jul | 11148.19 | 6390236.02 | 0
2030 | Aug | 10896.18 | 6223582.04 | 0
2030 | Sep | 9943.72 | 5381371.13 | 0
2030 | Oct | 8972.02 | 5304100.55 | 0
2030 | Nov | 9167.68 | 5338205.17 | 0
2030 | Dec | 9869.26 | 5937754.61 | 0
2031 | Jan | 10062.65 | 6046198.55 | 0
2031 | Feb | 9476.19 | 5279709.78 | 0
2031 | Mar | 9186.55 | 5522382.43 | 0
2031 | Apr | 8410.06 | 5111430.77 | 0
2031 | May | 8991.44 | 5377608.6 | 0
2031 | Jun | 10245.71 | 5583666.61 | 0
2031 | Jul | 11205.62 | 6445042.11 | 0
2031 | Aug | 10899.96 | 6278558.8 | 0
2031 | Sep | 9722.77 | 5361362.94 | 0
2031 | Oct | 8900 | 5352331.7 | 0
2031 | Nov | 9277.94 | 5388201.76 | 0
2031 | Dec | 9948.79 | 5966709.39 | 0
2032 | Jan | 10139.02 | 6105393.83 | 0
2032 | Feb | 9588.23 | 5320036.8 | 0
2032 | Mar | 9244.14 | 5525313.12 | 0
2032 | Apr | 8520.19 | 5159698.25 | 0
2032 | May | 9127.39 | 5424177.49 | 0
2032 | Jun | 10284.27 | 5614921.98 | 0
2032 | Jul | 11421.74 | 6516761.15 | 0
2032 | Aug | 10983.32 | 6319097.35 | 0
2032 | Sep | 9891.4 | 5428964.37 | 0
2032 | Oct | 8965.56 | 5441698.18 | 0
2032 | Nov | 9337.11 | 5395553.62 | 0
2032 | Dec | 10021.69 | 6023560.06 | 0
2033 | Jan | 10236.28 | 6189329.49 | 0
2033 | Feb | 9655.36 | 5362593.56 | 0
2033 | Mar | 9308.59 | 5576331.86 | 0
2033 | Apr | 8574.14 | 5202236.32 | 0
2033 | May | 9187.19 | 5448466.77 | 0
2033 | Jun | 10471.89 | 5648770.8 | 0
2033 | Jul | 11408.78 | 6581160.13 | 0
2033 | Aug | 11066.35 | 6349828.22 | 0
2033 | Sep | 9891.82 | 5436590.65 | 0
2033 | Oct | 9079.85 | 5472268.09 | 0
2033 | Nov | 9402.08 | 5432139.03 | 0
2033 | Dec | 10111.17 | 6087202.12 | 0
2034 | Jan | 10297.24 | 6225149.37 | 0
2034 | Feb | 9745.87 | 5405786.81 | 0
2034 | Mar | 9418.64 | 5621807.25 | 0
2034 | Apr | 8651.41 | 5258213.66 | 0
2034 | May | 9175.43 | 5475211.44 | 0
2034 | Jun | 10390.27 | 5700091.05 | 0
2034 | Jul | 11741.4 | 6627872.14 | 0
2034 | Aug | 11107.75 | 6399441.34 | 0
2034 | Sep | 9961.14 | 5535907.79 | 0
2034 | Oct | 9161.64 | 5500679.37 | 0
2034 | Nov | 9467.52 | 5480624.79 | 0
2034 | Dec | 10190.83 | 6152839.45 | 0

## Loads-I15_S_C05-1_RA0000
Year | Month | Peak MW | End Use MWh | Storage MWh
2015 | Jan | 9431.05 | 5692543.12 | 0
2015 | Feb | 8938.33 | 5072335.83 | 0
2015 | Mar | 8582.48 | 5186366.5 | 0
2015 | Apr | 8009.94 | 4852916.62 | 0
2015 | May | 8452.99 | 5026010.42 | 0
2015 | Jun | 9637.75 | 5168251.47 | 0
2015 | Jul | 10362.57 | 5913288.85 | 0
2015 | Aug | 10186.95 | 5777497.66 | 0
2015 | Sep | 9236.84 | 4995680.14 | 0
2015 | Oct | 8218.09 | 5058188.06 | 0
2015 | Nov | 8936.31 | 5184489.78 | 0
2015 | Dec | 9509.16 | 5698295.7 | 0
2016 | Jan | 9535.57 | 5784246.72 | 0
2016 | Feb | 9065.8 | 5106596.1 | 0
2016 | Mar | 8676.66 | 5231160.82 | 0
2016 | Apr | 8104.63 | 4929123.56 | 0
2016 | May | 8554.56 | 5071501.64 | 0
2016 | Jun | 9753.39 | 5252124.47 | 0
2016 | Jul | 10214.11 | 5849547.62 | 0
2016 | Aug | 10035.83 | 5671503.63 | 0
2016 | Sep | 9143.58 | 4969853.64 | 0
2016 | Oct | 8184.47 | 4999992.27 | 0
2016 | Nov | 8686.46 | 5053530.77 | 0
2016 | Dec | 9228.63 | 5569058.82 | 0
2017 | Jan | 9257.28 | 5642110.2 | 0
2017 | Feb | 8806.79 | 5007094.96 | 0
2017 | Mar | 8457.7 | 5132031.79 | 0
2017 | Apr | 7916.6 | 4868310.73 | 0
2017 | May | 8437.62 | 4983343.11 | 0
2017 | Jun | 9566.27 | 5172926.58 | 0
2017 | Jul | 10372.87 | 5948150.52 | 0
2017 | Aug | 10197.49 | 5769958.82 | 0
2017 | Sep | 9291.15 | 5038220.75 | 0
2017 | Oct | 8289.95 | 5063824.23 | 0
2017 | Nov | 8775.64 | 5131190.67 | 0
2017 | Dec | 9344.18 | 5669426.46 | 0
2018 | Jan | 9381.77 | 5706837.74 | 0
2018 | Feb | 8926.75 | 5077365.64 | 0
2018 | Mar | 8570.34 | 5220922.58 | 0
2018 | Apr | 8013.92 | 4926306.51 | 0
2018 | May | 8566.43 | 5055266.83 | 0
2018 | Jun | 9700.69 | 5262194.82 | 0
2018 | Jul | 10508.84 | 6018673.95 | 0
2018 | Aug | 10336.42 | 5852408.33 | 0
2018 | Sep | 9420.52 | 5156243.92 | 0
2018 | Oct | 8499.91 | 5109829.77 | 0
2018 | Nov | 8872.77 | 5201144.41 | 0
2018 | Dec | 9442.46 | 5739747.54 | 0
2019 | Jan | 9476.58 | 5778442.12 | 0
2019 | Feb | 9038.44 | 5140007.25 | 0
2019 | Mar | 8673.96 | 5304568.55 | 0
2019 | Apr | 8096.9 | 4968951.83 | 0
2019 | May | 8667.22 | 5123512.6 | 0
2019 | Jun | 9812.49 | 5343933.67 | 0
2019 | Jul | 10617.66 | 6079203.81 | 0
2019 | Aug | 10467.69 | 5943157.94 | 0
2019 | Sep | 9508.61 | 5175746.79 | 0
2019 | Oct | 8616.03 | 5170785.58 | 0
2019 | Nov | 8931.14 | 5270573.25 | 0
2019 | Dec | 9510.19 | 5789938.08 | 0
2020 | Jan | 9587.75 | 5830593.43 | 0
2020 | Feb | 9115.79 | 5171940.33 | 0
2020 | Mar | 8747.65 | 5334717.76 | 0
2020 | Apr | 8146.47 | 5006461.23 | 0
2020 | May | 8766.82 | 5201410.99 | 0
2020 | Jun | 9922.54 | 5361361.71 | 0
2020 | Jul | 10735.66 | 6152093.64 | 0
2020 | Aug | 10552.73 | 6014342.51 | 0
2020 | Sep | 9534.72 | 5223515.6 | 0
2020 | Oct | 8461.99 | 5237967.65 | 0
2020 | Nov | 9040.11 | 5311194.9 | 0
2020 | Dec | 9583.11 | 5817091.11 | 0
2021 | Jan | 9676.06 | 5921615.53 | 0
2021 | Feb | 9187.85 | 5230408.74 | 0
2021 | Mar | 8822.62 | 5365825.01 | 0
2021 | Apr | 8224.04 | 5053382.3 | 0
2021 | May | 8852.85 | 5246045.95 | 0
2021 | Jun | 9992.98 | 5413351.42 | 0
2021 | Jul | 10853.5 | 6225256.88 | 0
2021 | Aug | 10639.64 | 6062425.16 | 0
2021 | Sep | 9604.3 | 5237927.33 | 0
2021 | Oct | 8586.07 | 5305778.25 | 0
2021 | Nov | 9087.34 | 5337232.18 | 0
2021 | Dec | 9661.2 | 5876537.99 | 0
2022 | Jan | 9759.28 | 5981503.77 | 0
2022 | Feb | 9279.97 | 5279531.29 | 0
2022 | Mar | 8900.72 | 5416065.43 | 0
2022 | Apr | 8294.21 | 5111058.61 | 0
2022 | May | 8913.16 | 5280687.78 | 0
2022 | Jun | 10077.69 | 5464549.46 | 0
2022 | Jul | 10958 | 6303703.52 | 0
2022 | Aug | 10737.22 | 6107718.24 | 0
2022 | Sep | 9721.85 | 5328767.18 | 0
2022 | Oct | 8703.7 | 5352412.93 | 0
2022 | Nov | 9155.74 | 5381925.83 | 0
2022 | Dec | 9758.32 | 5943897.75 | 0
2023 | Jan | 9849.57 | 6029036.91 | 0
2023 | Feb | 9379.35 | 5327875.07 | 0
2023 | Mar | 9001.06 | 5468191.17 | 0
2023 | Apr | 8359.16 | 5166862.2 | 0
2023 | May | 8967.4 | 5307973.97 | 0
2023 | Jun | 10137.1 | 5516676.6 | 0
2023 | Jul | 11072.24 | 6358488.87 | 0
2023 | Aug | 10819.74 | 6163511.39 | 0
2023 | Sep | 9797.23 | 5356426.06 | 0
2023 | Oct | 8789.88 | 5381675.33 | 0
2023 | Nov | 9226.37 | 5431119.04 | 0
2023 | Dec | 9836.44 | 6015054.62 | 0
2024 | Jan | 9954.02 | 6068507.37 | 0
2024 | Feb | 9495.39 | 5352788.04 | 0
2024 | Mar | 9086.74 | 5550751.76 | 0
2024 | Apr | 8430.43 | 5184893.69 | 0
2024 | May | 9067.89 | 5359639.14 | 0
2024 | Jun | 10218.76 | 5600421.1 | 0
2024 | Jul | 11116 | 6389765.85 | 0
2024 | Aug | 10923.32 | 6240335.78 | 0
2024 | Sep | 9933.85 | 5446195.13 | 0
2024 | Oct | 9006.23 | 5407620.33 | 0
2024 | Nov | 9286.03 | 5496170.53 | 0
2024 | Dec | 9902.44 | 6053972.76 | 0
2025 | Jan | 10065.67 | 6127148.2 | 0
2025 | Feb | 9550.94 | 5425841.45 | 0
2025 | Mar | 9192.23 | 5598790.71 | 0
2025 | Apr | 8473.08 | 5224662.08 | 0
2025 | May | 9078.56 | 5419546.65 | 0
2025 | Jun | 10299.45 | 5637261.27 | 0
2025 | Jul | 11181.04 | 6452283.7 | 0
2025 | Aug | 10966.15 | 6312655.61 | 0
2025 | Sep | 9832.92 | 5436563.27 | 0
2025 | Oct | 8916.05 | 5461162.55 | 0
2025 | Nov | 9406.37 | 5556386.46 | 0
2025 | Dec | 9995.48 | 6091002.99 | 0
2026 | Jan | 10163.69 | 6205894.39 | 0
2026 | Feb | 9644.92 | 5477457.76 | 0
2026 | Mar | 9273.74 | 5638690.47 | 0
2026 | Apr | 8571.4 | 5271878.52 | 0
2026 | May | 9128.11 | 5488203.95 | 0
2026 | Jun | 10376.17 | 5672014.13 | 0
2026 | Jul | 11291.07 | 6528231.38 | 0
2026 | Aug | 11063.9 | 6374042.69 | 0
2026 | Sep | 9946.54 | 5512092.84 | 0
2026 | Oct | 8946.72 | 5531207.73 | 0
2026 | Nov | 9484.26 | 5594501.71 | 0
2026 | Dec | 10081.37 | 6151653.83 | 0
2027 | Jan | 10271.85 | 6286466.09 | 0
2027 | Feb | 9748.64 | 5527368.89 | 0
2027 | Mar | 9360.2 | 5671703.12 | 0
2027 | Apr | 8650.05 | 5320033.38 | 0
2027 | May | 9310.96 | 5532155.15 | 0
2027 | Jun | 10430.35 | 5723870.57 | 0
2027 | Jul | 11448.83 | 6600869.28 | 0
2027 | Aug | 11139.2 | 6421768.35 | 0
2027 | Sep | 10048.54 | 5526988.05 | 0
2027 | Oct | 9083.38 | 5601340.16 | 0
2027 | Nov | 9544.33 | 5625080.88 | 0
2027 | Dec | 10178.04 | 6217392.47 | 0
2028 | Jan | 10360.27 | 6348291.42 | 0
2028 | Feb | 9870.03 | 5551246.3 | 0
2028 | Mar | 9452.77 | 5725353.21 | 0
2028 | Apr | 8746.94 | 5390637.65 | 0
2028 | May | 9313.54 | 5547432.18 | 0
2028 | Jun | 10503.29 | 5775969.31 | 0
2028 | Jul | 11647.2 | 6671681.08 | 0
2028 | Aug | 11222.63 | 6463650.89 | 0
2028 | Sep | 10140.34 | 5632058.4 | 0
2028 | Oct | 9233.51 | 5628419.45 | 0
2028 | Nov | 9621.92 | 5672939.2 | 0
2028 | Dec | 10270.34 | 6301429.24 | 0
2029 | Jan | 10455.65 | 6379248.57 | 0
2029 | Feb | 9959.1 | 5629349.23 | 0
2029 | Mar | 9530.92 | 5793284.38 | 0
2029 | Apr | 8822.65 | 5427344.14 | 0
2029 | May | 9332.38 | 5597147.98 | 0
2029 | Jun | 10592.43 | 5846526.39 | 0
2029 | Jul | 11595.59 | 6722150.37 | 0
2029 | Aug | 11331.48 | 6526742.12 | 0
2029 | Sep | 10186.22 | 5665284.53 | 0
2029 | Oct | 9437.14 | 5657507.25 | 0
2029 | Nov | 9687.68 | 5729934.32 | 0
2029 | Dec | 10366.6 | 6360247.23 | 0
2030 | Jan | 10537.16 | 6441760.31 | 0
2030 | Feb | 10057.5 | 5682794.76 | 0
2030 | Mar | 9631.47 | 5867166.19 | 0
2030 | Apr | 8891.86 | 5460615.41 | 0
2030 | May | 9565.74 | 5655415.4 | 0
2030 | Jun | 10675.25 | 5919355.61 | 0
2030 | Jul | 11668.53 | 6773914.24 | 0
2030 | Aug | 11431.66 | 6608902.21 | 0
2030 | Sep | 10458.72 | 5744022.79 | 0
2030 | Oct | 9532.85 | 5711135.54 | 0
2030 | Nov | 9755.88 | 5793591.11 | 0
2030 | Dec | 10437.52 | 6405628.24 | 0
2031 | Jan | 10674.41 | 6507257.43 | 0
2031 | Feb | 10139.58 | 5736211.6 | 0
2031 | Mar | 9741.79 | 5919693.43 | 0
2031 | Apr | 8940.7 | 5505213.17 | 0
2031 | May | 9466.53 | 5723088.88 | 0
2031 | Jun | 10775.05 | 5960739.86 | 0
2031 | Jul | 11745.32 | 6841012.31 | 0
2031 | Aug | 11460.52 | 6685339.4 | 0
2031 | Sep | 10269.32 | 5738654.58 | 0
2031 | Oct | 9440.88 | 5769513.69 | 0
2031 | Nov | 9881.01 | 5857335.31 | 0
2031 | Dec | 10530.37 | 6445320.83 | 0
2032 | Jan | 10776.43 | 6583799.77 | 0
2032 | Feb | 10260.68 | 5776900.31 | 0
2032 | Mar | 9824.16 | 5939113.44 | 0
2032 | Apr | 9051.22 | 5554154.03 | 0
2032 | May | 9617.94 | 5780082.99 | 0
2032 | Jun | 10822.11 | 5993532.06 | 0
2032 | Jul | 11971.47 | 6924649.56 | 0
2032 | Aug | 11558.85 | 6731721.99 | 0
2032 | Sep | 10444.39 | 5812512.55 | 0
2032 | Oct | 9497.39 | 5858563.92 | 0
2032 | Nov | 9950.76 | 5876094.02 | 0
2032 | Dec | 10617.69 | 6513757.81 | 0
2033 | Jan | 10877.85 | 6669324.19 | 0
2033 | Feb | 10342.28 | 5838616.17 | 0
2033 | Mar | 9891.94 | 5991939.3 | 0
2033 | Apr | 9125.12 | 5612571.37 | 0
2033 | May | 9683.83 | 5815152.29 | 0
2033 | Jun | 11022.5 | 6043635.65 | 0
2033 | Jul | 11985.07 | 7001470.62 | 0
2033 | Aug | 11657.78 | 6775933.39 | 0
2033 | Sep | 10467.69 | 5835208.8 | 0
2033 | Oct | 9639.99 | 5904944.3 | 0
2033 | Nov | 10032.24 | 5923390.21 | 0
2033 | Dec | 10720.82 | 6584071.58 | 0
2034 | Jan | 10962.13 | 6721512.23 | 0
2034 | Feb | 10450.3 | 5892194.39 | 0
2034 | Mar | 10014.28 | 6050176.87 | 0
2034 | Apr | 9210.17 | 5673761.63 | 0
2034 | May | 9697.33 | 5849401.99 | 0
2034 | Jun | 10960.76 | 6101040.5 | 0
2034 | Jul | 12330.46 | 7061090.22 | 0
2034 | Aug | 11719.58 | 6837404.25 | 0
2034 | Sep | 10540 | 5936071.96 | 0
2034 | Oct | 9772.25 | 5939561.41 | 0
2034 | Nov | 10103.94 | 5978183.24 | 0
2034 | Dec | 10817.42 | 6661069.52 | 0