## Table 5.8 Accelerated DSM
2015 IRP Update Accelerated DSM Portfolio
2015 IRP Update - Accelerated DSM
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.14 | 0 | 635 | 0 | 0 | 635 | 0 | 2584.14
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 143 | 128.4 | 138.27 | 148.83 | 164.41 | 148.64 | 152.64 | 155.36 | 157.25 | 154.66 | 128.45 | 127.55 | 125.66 | 106.79 | 109.84 | 102.5 | 100.62 | 100.66 | 100.97 | 95.57 | 2590.07
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 28.56 | 62.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.66 | 8.93 | 208.16
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.153 | 88.098
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Front Office Transactions | 764.034 | 902.776 | 747.725 | 1088.233 | 1230.535 | 1179.312 | 942.062 | 1032.165 | 940.724 | 974.729 | 1442.925 | 1442.925 | 1441.179 | 983.658 | 1044.209 | 1286.003 | 1359.338 | 1440.566 | 1438.452 | 1442.925 | 1156.2237
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | -222 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | -269 | 0 | -1608
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -77.24 | 0 | -357.5 | 0 | -1553.74
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 685.034 | 1031.176 | 885.995 | 957.063 | 1394.945 | 1327.952 | 1094.702 | 1187.525 | 1097.974 | 1129.389 | 1207.417 | 1602.018 | 1629.769 | 1642.588 | 1154.049 | 1216.503 | 1382.718 | 1541.226 | 1633.582 | 1631.578
2015 IRP Update Portfolio
2015 IRP Update
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.394 | 0 | 635 | 454.41 | 0 | 423 | 0 | 2624.804
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 143 | 128.4 | 138.27 | 146.31 | 157.72 | 142.32 | 149.35 | 155.38 | 161.24 | 162.43 | 134.76 | 135.52 | 134.84 | 131.21 | 130.37 | 122.27 | 116.65 | 118.42 | 117.08 | 114.08 | 2739.62
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 23.95 | 51.06 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 19.58 | 32.66 | 172.74
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Front Office Transactions | 764.034 | 902.776 | 747.725 | 1093.913 | 1245.692 | 1203.069 | 970.243 | 1060.021 | 965.256 | 993.038 | 1440.339 | 1440.116 | 1442.923 | 1177.347 | 1222.872 | 1442.923 | 1106.57 | 1174.028 | 1442.92 | 1442.92 | 1163.9362
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | -222 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | -269 | 0 | -1608
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -77.24 | 0 | -357.5 | 0 | -1553.74
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 685.034 | 1031.176 | 885.995 | 960.223 | 1403.412 | 1345.389 | 1119.593 | 1215.401 | 1126.496 | 1155.468 | 1226.729 | 1599.586 | 1628.823 | 1658.951 | 1353.242 | 1400.053 | 1600.39 | 1292.448 | 1376.08 | 1589.66
Delta 2015 IRP Update - Accelerated DSM less 2015 IRP Update
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.746 | 0 | 0 | -454.41 | 0 | 212 | 0 | -40.664
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 6.69 | 6.32 | 3.29 | -0.02 | -3.99 | -7.77 | -6.31 | -7.97 | -9.18 | -24.42 | -20.53 | -19.77 | -16.03 | -17.76 | -16.11 | -18.51 | -149.55
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.55 | 4.61 | 11.87 | 0 | 0 | -6.86 | 0 | 0 | 66.08 | -23.73 | 35.42
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.153 | 88.098
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Front Office Transactions | 0 | 0 | 0 | -5.68 | -15.157 | -23.757 | -28.181 | -27.856 | -24.532 | -18.309 | 2.586 | 2.809 | -1.744 | -193.689 | -178.663 | -156.92 | 252.768 | 266.538 | -4.468 | 0.005 | -7.7125
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | -3.16 | -8.467 | -17.437 | -24.891 | -27.876 | -28.522 | -26.079 | -19.312 | 2.432 | 0.946 | -16.363 | -199.193 | -183.55 | -217.672 | 248.778 | 257.502 | 41.918