## Tbl ES.1
Table ES.1
2015 IRP Update
|  | Capacity (MW) | [9 empty] | 10- year Total
Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016-2025
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 143 | 128.4 | 138.27 | 146.31 | 157.72 | 142.32 | 149.35 | 155.38 | 161.24 | 162.43 | 134.76 | 1476.18
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 38.63
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Front Office Transactions * | 764.034 | 902.776 | 747.725 | 1093.913 | 1245.692 | 1203.069 | 970.243 | 1060.021 | 965.256 | 993.038 | 1440.339 | 1062.2072
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | -222 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | -667
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 685.034 | 1031.176 | 885.995 | 960.223 | 1403.412 | 1345.389 | 1119.593 | 1215.401 | 1126.496 | 1155.468 | 1226.729
FOT in resource total are 10-year averages
2015 IRP Update less 2015 IRP Preferred Portfolio
|  | Capacity (MW) | [9 empty] | 10- year Total
Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016-2025
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 10.28 | -10.96 | -7.85 | -0.09 | 4.86 | 7.68 | 12.15 | 11.01 | 15.17 | 13.63 | 11.93 | 57.53
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.02 | -10.55 | 0 | 38.63 | 23.06
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Front Office Transactions * | 37.214 | -34.452 | -156.547 | 224.105 | 310.527 | 224.436 | 201.57 | 268.705 | 204.658 | 238.651 | 669.821 | 215.1474
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | -724
Total | 47.494 | -45.412 | -164.397 | -112.985 | 315.387 | 232.116 | 213.72 | 274.695 | 209.278 | 252.281 | 333.381
FOT in resource total are 10-year averages

## Tbl 5.1
Table 5.1
2015 IRP Update vs 2015 IRP
2015 IRP Update
|  | Capacity (MW) | [10 empty] | 10- year Total
Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2016-2025
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSM - Energy Efficiency | 143 | 128.4 | 138.27 | 146.31 | 157.72 | 142.32 | 149.35 | 155.38 | 161.24 | 162.43 | 134.76 |  | 1476.18
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.63 |  | 38.63
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Front Office Transactions * | 764.034 | 902.776 | 747.725 | 1093.913 | 1245.692 | 1203.069 | 970.243 | 1060.021 | 965.256 | 993.038 | 1440.339 |  | 1062.2072
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | -222 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 |  | -667
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | 685.034 | 1031.176 | 885.995 | 960.223 | 1403.412 | 1345.389 | 1119.593 | 1215.401 | 1126.496 | 1155.468 | 1226.729
FOT in resource total are 10-year averages
2015 IRP Preferred Portfolio
|  | Capacity (MW) | [10 empty] | 10- year Total
Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2016-2025
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSM - Energy Efficiency | 132.72 | 139.36 | 146.12 | 146.4 | 152.86 | 134.64 | 137.2 | 144.37 | 146.07 | 148.8 | 122.83 |  | 1418.65
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 10.55 | 0 | 0 |  | 15.57
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Front Office Transactions * | 726.82 | 937.228 | 904.272 | 869.808 | 935.165 | 978.633 | 768.673 | 791.316 | 760.598 | 754.387 | 770.518 |  | 847.0598
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | -222 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 |  | -667
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |  | 724
Total | 637.54 | 1076.588 | 1050.392 | 1073.208 | 1088.025 | 1113.273 | 905.873 | 940.706 | 917.218 | 903.187 | 893.348
FOT in resource total are 10-year averages
0
2015 IRP Update less 2015 IRP Preferred Portfolio
|  | Capacity (MW) | [10 empty] | 10- year Total
Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2016-2025
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSM - Energy Efficiency | 10.28 | -10.96 | -7.85 | -0.09 | 4.86 | 7.68 | 12.15 | 11.01 | 15.17 | 13.63 | 11.93 |  | 57.53
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.02 | -10.55 | 0 | 38.63 |  | 23.06
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Front Office Transactions * | 37.214 | -34.452 | -156.547 | 224.105 | 310.527 | 224.436 | 201.57 | 268.705 | 204.658 | 238.651 | 669.821 |  | 215.1474
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 |  | -724
Total | 47.494 | -45.412 | -164.397 | -112.985 | 315.387 | 232.116 | 213.72 | 274.695 | 209.278 | 252.281 | 333.381
FOT in resource total are 10-year averages

## 2015 IRP
IRP Case C05a-3Q, Preferred Portfolio
Regional Haze Scenario - 3
Detailed Portfolio Capacity by Year, Installed MW
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals 1/
Location | Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 10-year | 20-year
East | Existing Plant Retirements/Conversions
| Hayden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.56
| Hayden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68
| Hunter 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269 | 0 | 0 | -269
| Huntington 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450
| Carbon 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | -67
| Carbon 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | -105
| Cholla 4 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387
| DaveJohnston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106
| DaveJohnston 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106
| DaveJohnston 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
| DaveJohnston 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330
| Naughton 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156
| Naughton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201
| Naughton 3 (Coal Early Retirement/Conversions) | -50 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -330
| Gadsby 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.5 | 0 | 0 | -357.5
| Coal Ret_AZ - Gas RePower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387
| Coal Ret_WY - Gas RePower | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0
Expansion Resources
| CCCT - DJohns - F 1x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4
| CCCT - DJohns - J 1x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423
| CCCT - Utah-N - F 2x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 1270
| CCCT - Utah-S - J 1x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846
| Total CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 1159.4 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 2852.4
| DSM, Class 1, UT-DLC-RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 4.94
| DSM, Class 1 Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 4.94
| DSM, Class 2, ID | 3.57 | 4.12 | 4.57 | 4.82 | 5.2 | 4.08 | 4.25 | 4.44 | 4.64 | 4.82 | 4.82 | 4.87 | 4.83 | 4.78 | 4.65 | 4.33 | 4.48 | 4.39 | 4.55 | 4.23 | 44.51 | 90.44
| DSM, Class 2, UT | 69 | 77.7 | 84.4 | 85.6 | 91.9 | 80.5 | 83.8 | 89.6 | 90.7 | 93.4 | 74.7 | 75.9 | 80.1 | 79.8 | 77.4 | 75.1 | 72.2 | 71.5 | 72.8 | 70.1 | 846.6 | 1596.2
| DSM, Class 2, WY | 6.42 | 8.23 | 9.92 | 11.86 | 13.71 | 12.47 | 13.23 | 14.36 | 15.05 | 15.67 | 12.58 | 13.21 | 13.58 | 14.9 | 14.81 | 14.92 | 15.99 | 16.48 | 16.61 | 17.23 | 120.92 | 271.23
| DSM, Class 2 Total | 78.99 | 90.05 | 98.89 | 102.28 | 110.81 | 97.05 | 101.28 | 108.4 | 110.39 | 113.89 | 92.1 | 93.98 | 98.51 | 99.48 | 96.86 | 94.35 | 92.67 | 92.37 | 93.96 | 91.56 | 1012.03 | 1957.87
| FOT Mona Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.077 | 44.003 | 109.632 | 103.857 | 267.604 | 300 | 73.626 | 0 | 52.99
West | Expansion Resources
| Oregon Solar Capacity Standard | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
| DSM, Class 1, OR-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 31.77
| DSM, Class 1, OR-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 5.02
| DSM, Class 1 Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 10.55 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 36.79
| DSM, Class 2, CA | 1.28 | 1.52 | 1.75 | 1.98 | 2.15 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.51 | 1.3 | 1.35 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 16.1 | 29.08
| DSM, Class 2, OR | 44.1 | 38.7 | 35.5 | 32.5 | 29 | 27.2 | 24.9 | 24.5 | 23.4 | 22.8 | 20.7 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 21 | 21 | 20.2 | 20.9 | 19.5 | 19.5 | 302.6 | 510.9
| DSM, Class 2, WA | 8.35 | 9.09 | 9.98 | 9.64 | 10.9 | 9.02 | 9.57 | 9.96 | 10.7 | 10.6 | 8.73 | 8.66 | 8.57 | 9.17 | 8.85 | 8.01 | 7.91 | 7.79 | 7.64 | 7.47 | 97.81 | 180.61
| DSM, Class 2 Total | 53.73 | 49.31 | 47.23 | 44.12 | 42.05 | 37.59 | 35.92 | 35.97 | 35.68 | 34.91 | 30.73 | 32.11 | 31.65 | 32.24 | 31.22 | 30.27 | 29.37 | 29.91 | 28.4 | 28.18 | 416.51 | 720.59
| FOT COB Q3 | 0 | 62.228 | 29.272 | 0 | 60.165 | 103.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.925 | 247.53 | 267.925 | 267.925 | 267.925 | 185.316 | 137.893 | 25.5298 | 94.8868
| FOT MidColumbia Q3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| FOT MidColumbia Q3 - 2 | 226.82 | 375 | 375 | 369.808 | 375 | 375 | 268.673 | 291.316 | 260.598 | 254.387 | 270.518 | 291.522 | 334.852 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 317.1602 | 334.6747
| FOT NOB Q3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Existing Plant Retirements/Conversions | -222 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -1144 | -77.24 | 0 | -626.5 | 0
| Annual Additions, Long Term Resources | 132.72 | 146.36 | 146.12 | 146.4 | 152.86 | 134.64 | 137.2 | 149.39 | 156.62 | 148.8 | 122.83 | 136.71 | 130.16 | 554.72 | 138.68 | 1284.02 | 122.04 | 122.28 | 762.3 | 754.74
| Annual Additions, Short Term Resources | 726.82 | 937.228 | 904.272 | 869.808 | 935.165 | 978.633 | 768.673 | 791.316 | 760.598 | 754.387 | 770.518 | 791.522 | 834.852 | 1304.002 | 1166.533 | 1252.557 | 1246.782 | 1410.529 | 1360.316 | 1086.519
| Total Annual Additions | 859.54 | 1083.588 | 1050.392 | 1016.208 | 1088.025 | 1113.273 | 905.873 | 940.706 | 917.218 | 903.187 | 893.348 | 928.232 | 965.012 | 1858.722 | 1305.213 | 2536.577 | 1368.822 | 1532.809 | 2122.616 | 1841.259
1/ Front office transaction amounts reflect one-year transaction periods, are not additive, and are reported as a 10/20-year annual average.
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
|  | Capacity (MW) 2015: Installed Capacity, MW | Resource Totals 1/
| Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 10-year | 20-year
Expansion Options
| Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 1159.4 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 2852.4
| Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DSM - Energy Efficiency | 132.72 | 139.36 | 146.12 | 146.4 | 152.86 | 134.64 | 137.2 | 144.37 | 146.07 | 148.8 | 122.83 | 126.09 | 130.16 | 131.72 | 128.08 | 124.62 | 122.04 | 122.28 | 122.36 | 119.74 | 1428.54 | 2678.46
| DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 10.55 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 15.57 | 41.73
| Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Renewable - Utility Solar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
Renewable - Distributed Solar
Combined Heat & Power
| Front Office Transactions | 726.82 | 937.228 | 904.272 | 869.808 | 935.165 | 978.633 | 768.673 | 791.316 | 760.598 | 754.387 | 770.518 | 791.522 | 834.852 | 1304.002 | 1166.533 | 1252.557 | 1246.782 | 1410.529 | 1360.316 | 1086.519 | 842.69 | 982.5515
Existing Unit Changes
| Coal Early Retirement/Conversions | -222 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | -269 | 0 | -502 | -1608
| Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -77.24 | 0 | -357.5 | 0 | 0 | -1553.74
| Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 387
| Total | 637.54 | 1083.588 | 1050.392 | 1073.208 | 1088.025 | 1113.273 | 905.873 | 940.706 | 917.218 | 903.187 | 893.348 | 928.232 | 965.012 | 1096.722 | 1305.213 | 1392.577 | 1291.582 | 1532.809 | 1496.116 | 1841.259 | 9713.01 | 22455.88

## 2015 IRP Update
Study Name: I15U_Case_Opt_F (02-16-16 0515 PM)
Study Description:
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals 1/
| Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 10-year | 20-year
East | Existing Plant Retirements/Conversions
| Hayden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.56
| Hayden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68
| Hunter 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269 | 0 | 0 | -269
| Huntington 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450
| Carbon 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | -67
| Carbon 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | -105
| Cholla 4 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387
| DaveJohnston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106
| DaveJohnston 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106
| DaveJohnston 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
| DaveJohnston 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330
| Naughton 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156
| Naughton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201
| Naughton 3 (Coal Early Retirement/Conversions) | -50 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -330
| Gadsby 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.5 | 0 | 0 | -357.5
Expansion Resources
| CCCT - DJohns - F 2x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635
| CCCT - Utah-N - F 2x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 635
| CCCT - Utah-S - F 2x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635
| Total CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 1905
| Utility Solar - PV - East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.328 | 0 | 21.328
| DSM, Class 1, ID-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 10.18 | 0 | 25.93
| DSM, Class 1, UT-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 19.03
| DSM, Class 1 Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 22.59 | 0 | 44.96
| DSM, Class 2, ID | 0 | 3.01 | 3.35 | 4.47 | 4.84 | 3.9 | 4.25 | 4.44 | 4.64 | 4.62 | 3.99 | 4.04 | 4.01 | 3.87 | 3.76 | 3.35 | 3.34 | 3.26 | 4.05 | 4.16 | 37.52 | 75.35
| DSM, Class 2, UT | 0 | 73.8 | 81.2 | 85.6 | 91.8 | 80.4 | 83.8 | 87.4 | 92.3 | 94.1 | 83.2 | 82.9 | 82.4 | 69.6 | 67.4 | 62.9 | 67 | 71.6 | 71 | 70.9 | 770.4 | 1499.3
| DSM, Class 2, WY | 0 | 6.64 | 7.19 | 11.06 | 12.83 | 11.58 | 12.34 | 14.36 | 15.05 | 15.67 | 12.58 | 13.21 | 13.54 | 13.8 | 13.72 | 13.8 | 14.2 | 14.84 | 14.97 | 15.24 | 106.72 | 246.62
| DSM, Class 2 Total | 0 | 83.45 | 91.74 | 101.13 | 109.47 | 95.88 | 100.39 | 106.2 | 111.99 | 114.39 | 99.77 | 100.15 | 99.95 | 87.27 | 84.88 | 80.05 | 84.54 | 89.7 | 90.02 | 90.3 | 914.64 | 1821.27
| FOT Mona Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.929 | 258.363 | 299.967 | 49.003 | 49.003 | 126.003 | 166.841 | 235.458 | 299.566 | 300 | 0 | 100.8067
West | Expansion Resources
| CCCT - WillamValcc - F 2x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.437
| Total CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.437
| Wind, WV | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| Wind, YK | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170
| Wind, SO | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180
| Total Wind | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450
| Utility Solar - PV - West | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170
| DSM, Class 2, CA | 0 | 1.38 | 1.58 | 1.82 | 1.99 | 1.21 | 1.37 | 1.42 | 1.58 | 1.51 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.08 | 1.23 | 1.13 | 1.1 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 13.86 | 25.25
| DSM, Class 2, OR | 0 | 36 | 37 | 30.5 | 27.1 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 23.4 | 22.8 | 20.6 | 21 | 20.6 | 20.6 | 19.9 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 18.8 | 251.2 | 449.3
| DSM, Class 2, WA | 0 | 7.57 | 7.95 | 8.5 | 9.08 | 7.84 | 8.52 | 8.92 | 9.94 | 9.95 | 8.15 | 8.48 | 8.57 | 7.83 | 7.58 | 6.64 | 6.86 | 6.87 | 6.69 | 6.41 | 78.27 | 152.35
| DSM, Class 2 Total | 0 | 44.95 | 46.53 | 40.82 | 38.17 | 34.15 | 34.69 | 34.84 | 34.92 | 34.26 | 30 | 30.72 | 30.42 | 29.51 | 28.71 | 27.07 | 27.06 | 27.23 | 26.62 | 26.23 | 343.33 | 626.9
| FOT COB Q3 | 0 | 27.776 | 0 | 52.648 | 211.061 | 176.927 | 0 | 56.38 | 0 | 10.512 | 267.925 | 267.925 | 267.925 | 95.375 | 153.028 | 244.003 | 267.925 | 267.925 | 267.925 | 267.925 | 53.5304 | 145.1593
| FOT MidColumbia Q3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| FOT MidColumbia Q3 - 2 | 264.034 | 375 | 247.725 | 375 | 375 | 375 | 330.351 | 375 | 347.632 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 343.9742 | 359.4871
| FOT NOB Q3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Existing Plant Retirements/Conversions | -222 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | -762 | 0 | -807 | -77.24 | 0 | -626.5 | 0
| Annual Additions, Long Term Resources | 0 | 128.4 | 138.27 | 761.95 | 147.64 | 130.03 | 135.08 | 141.04 | 146.91 | 148.65 | 129.77 | 130.87 | 144.62 | 1386.78 | 113.59 | 818.557 | 111.6 | 116.93 | 759.76 | 160.448
| Annual Additions, Short Term Resources | 764.034 | 902.776 | 747.725 | 927.648 | 1086.061 | 1051.927 | 830.351 | 931.38 | 847.632 | 885.512 | 1374.854 | 1401.288 | 1442.892 | 1019.378 | 1077.031 | 1245.006 | 1309.766 | 1378.383 | 1442.491 | 1442.925
| Total Annual Additions | 764.034 | 1031.176 | 885.995 | 1689.598 | 1233.701 | 1181.957 | 965.431 | 1072.42 | 994.542 | 1034.162 | 1504.624 | 1532.158 | 1587.512 | 2406.158 | 1190.621 | 2063.563 | 1421.366 | 1495.313 | 2202.251 | 1603.373
1/ Front office transaction amounts reflect one-year transaction periods, are not additive, and are reported as a 10/20-year annual average.
2015 IRP Update Portfolio
2015 IRP Update
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
|  | Capacity (MW) 2015: Installed Capacity, MW | 10-year | 20-year
| Resource | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | Total
Expansion Options
| Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.394 | 0 | 635 | 454.41 | 0 | 423 | 0 | 0 | 2624.804
| Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DSM - Energy Efficiency | 143 | 128.4 | 138.27 | 146.31 | 157.72 | 142.32 | 149.35 | 155.38 | 161.24 | 162.43 | 134.76 | 135.52 | 134.84 | 131.21 | 130.37 | 122.27 | 116.65 | 118.42 | 117.08 | 114.08 | 1476.18 | 2739.62
| DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 23.95 | 51.06 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 19.58 | 32.66 | 38.63 | 172.74
| Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Front Office Transactions | 764.034 | 902.776 | 747.725 | 1093.913 | 1245.692 | 1203.069 | 970.243 | 1060.021 | 965.256 | 993.038 | 1440.339 | 1440.116 | 1442.923 | 1177.347 | 1222.872 | 1442.923 | 1106.57 | 1174.028 | 1442.92 | 1442.92 | 1062.2072 | 1163.9362
| Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existing Unit Changes
| Coal Early Retirement/Conversions | -222 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | -269 | 0 | -667 | -1608
| Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -77.24 | 0 | -357.5 | 0 | 0 | -1553.74
| Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 685.034 | 1031.176 | 885.995 | 960.223 | 1403.412 | 1345.389 | 1119.593 | 1215.401 | 1126.496 | 1155.468 | 1226.729 | 1599.586 | 1628.823 | 1658.951 | 1353.242 | 1400.053 | 1600.39 | 1292.448 | 1376.08 | 1589.66