## Base
OK
Front Office Trade Partial Displacement
Partial Displacement
Displacement in Base Case | [5 empty] | 314.09
Year | Displaced Resource | 2015 IRP Update - Resource Size | Displacement MW | Remaining MW | Chk Ttl |  |  | Displacement Adjusted for Degradation
2016 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | Year | IRP Thermal Additions (Cumulative) | Thermal | FOT
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 5.8925 | 94.1075 | 6 | 2016 | 0 | 0 | 5.8925
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 |  | 2017 | 0 | 0 | 129.7779
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 27.8 | 0 | 27.8 |  | 2018 | 0 | 0 | 200.2083
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2019 | 0 | 0 | 312.7089
2017 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | 0 | 0 | 311.4173
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | 11 | 2021 | 0 | 0 | 307.7399
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 247.7 | 29.7779 | 217.9221 |  | 2022 | 0 | 0 | 306.4616
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 305.1898
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2024 | 0 | 0 | 303.9245
2018 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2025 | 0 | 0 | 302.6656
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | 16 | 2026 | 0 | 0 | 301.4131
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 100.2083 | 274.7917 |  | 2027 | 0 | 0 | 300.167
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 218.9 | 0 | 218.9 |  | 2028 | 1112 | 298.9272 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2029 | 1112 | 297.6936 | 0
2019 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 102.8 | 102.8 | 0 | - | 2030 | 1747 | 296.4663 | 0
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | 21 | 2031 | 2201 | 295.2451 | 0
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 109.9089 | 157.9911 |  | 2032 | 2201 | 294.0301 | 0
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 |  | 2033 | 2624 | 250.2278 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2034 | 2624 | 214.8121 | 0
2020 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 60.1 | 60.1 | 0 | -
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | 26 |  |  |  |  | Nameplate | Cumulative
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 151.3173 | 223.6827 |  | 2028 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE |  |  | 635 | 635
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9 |  | 2028 | 2028- 477 MW CCCT - West Main |  |  | 477 | 1112
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2030 | 2030- 635 MW CCCT - Utah South |  |  | 635 | 1747
2021 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2031 | 2031- 454 MW CCCT - So. Oregon |  |  | 454 | 2201
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 307.7399 | 67.2601 | 31 | 2033 | 2033- 423 MW CCCT - Utah North |  |  | 423 | 2624
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 95.2 | 0 | 95.2
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2022 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 306.4616 | 68.5384 | 36
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 185 | 0 | 185
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2023 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 305.1898 | 69.8102 | 41
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 90.3 | 0 | 90.3
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2024 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 303.9245 | 71.0755 | 46
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 118 | 0 | 118
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2025 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 297.4 | 297.4 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 5.2656 | 369.7344 | 51
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2026 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 297.2 | 297.2 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 4.2131 | 370.7869 | 56
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2027 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 300 | 300 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0.16701 | 374.833 | 61
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2028 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 298.9272 | 336.0728
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 0 | 477
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 49 | 0 | 49 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | 66
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 253.3 | 0 | 253.3
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2029 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 79.9 | 0 | 79.9 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | 71
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2030 | 2030- 635 MW CCCT - Utah South | 635 | 0 | 635
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 300 | 0 | 300 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | 76
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2031 | 2031- 454 MW CCCT - So. Oregon | 454 | 0 | 454
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | -
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 2 | 0 | 2 | 81
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 229.6 | 0 | 229.6
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400

## AC
OK
Front Office Trade Partial Displacement
Partial Displacement
Displacement in Avoided Cost Case | [5 empty] | 414.09
Year | Displaced Resource | 2015 IRP Update - Resource Size | Displacement MW | Remaining MW | Chk Ttl |  | IRP Thermal Additions (Cumulative) | Displacement Adjusted for Degradation
2016 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | Year |  | Thermal | FOT
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 5.8925 | 94.1075 | 6 | 2016 | 0 | 0 | 5.8925
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 |  | 2017 | 0 | 0 | 229.7779
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 27.8 | 0 | 27.8 |  | 2018 | 0 | 0 | 300.2083
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2019 | 0 | 0 | 412.7089
2017 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | 0 | 0 | 411.4173
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | 11 | 2021 | 0 | 0 | 407.7399
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 247.7 | 129.7779 | 117.9221 |  | 2022 | 0 | 0 | 406.4616
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 405.1898
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2024 | 0 | 0 | 403.9245
2018 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2025 | 0 | 0 | 402.6656
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | 16 | 2026 | 0 | 0 | 401.4131
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 200.2083 | 174.7917 |  | 2027 | 0 | 0 | 400.167
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 218.9 | 0 | 218.9 |  | 2028 | 1112 | 398.9272 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2029 | 1112 | 397.6936 | 0
2019 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 102.8 | 102.8 | 0 | - | 2030 | 1747 | 396.4663 | 0
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | 21 | 2031 | 2201 | 395.2451 | 0
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 209.9089 | 57.9911 |  | 2032 | 2201 | 394.0301 | 0
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 |  | 2033 | 2624 | 350.2278 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2034 | 2624 | 314.8121 | 0
2020 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 60.1 | 60.1 | 0 | -
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | 26 |  |  |  |  | Nameplate | Cumulative
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 251.3173 | 123.6827 |  | 2028 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE |  |  | 635 | 635
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9 |  | 2028 | 2028- 477 MW CCCT - West Main |  |  | 477 | 1112
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2030 | 2030- 635 MW CCCT - Utah South |  |  | 635 | 1747
2021 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2031 | 2031- 454 MW CCCT - So. Oregon |  |  | 454 | 2201
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | 31 | 2033 | 2033- 423 MW CCCT - Utah North |  |  | 423 | 2624
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 32.7399 | 67.2601
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 95.2 | 0 | 95.2
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2022 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | 36
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 185 | 31.4616 | 153.5384
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2023 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | 41
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 90.3 | 30.1898 | 60.1102
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2024 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | 46
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 118 | 28.9245 | 89.0755
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2025 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 297.4 | 297.4 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 105.2656 | 269.7344 | 51
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2026 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 297.2 | 297.2 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 104.2131 | 270.7869 | 56
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2027 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 300 | 300 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 100.167 | 274.833 | 61
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2028 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 398.9272 | 236.0728
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 0 | 477
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 49 | 0 | 49 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | 66
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 253.3 | 0 | 253.3
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2029 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 79.9 | 0 | 79.9 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | 71
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2030 | 2030- 635 MW CCCT - Utah South | 635 | 0 | 635
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 300 | 0 | 300 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | 76
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2031 | 2031- 454 MW CCCT - So. Oregon | 454 | 0 | 454
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | -
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 2 | 0 | 2 | 81
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 229.6 | 0 | 229.6
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400