## Base
OK
Front Office Trade Partial Displacement
Partial Displacement
Displacement in Base Case | [5 empty] | 722.23
Year | Displaced Resource | 2015 IRP Update - Resource Size | Displacement MW | Remaining MW | Chk Ttl |  | IRP Thermal Additions (Cumulative) | Displacement Adjusted for Degradation
2017 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | Year |  | Thermal | FOT
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 13.9125 | 86.0875 | #REF! | 2017 | 0 | 0 | 13.9125
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 0 | 0 | 119.5977
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 247.7 | 0 | 247.7 |  | 2019 | 0 | 0 | 536.9698
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2020 | 0 | 0 | 706.6341
2018 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | 0 | 0 | 713.5547
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF! | 2022 | 0 | 0 | 706.6313
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 19.5977 | 355.4023 |  | 2023 | 0 | 0 | 703.4238
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 218.9 | 0 | 218.9 |  | 2024 | 0 | 0 | 700.2321
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2025 | 0 | 0 | 697.0562
2019 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 102.8 | 102.8 | 0 | - | 2026 | 0 | 0 | 693.896
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF! | 2027 | 0 | 0 | 690.7513
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 267.9 | 0 |  | 2028 | 1112 | 687.6221 | 0
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 66.2698 | 308.7302 |  | 2029 | 1112 | 684.5084 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2030 | 1747 | 681.4099 | 0
2020 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 60.1 | 60.1 | 0 | - | 2031 | 2201 | 678.3267 | 0 | Nameplate | Cumulative
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF! | 2032 | 2201 | 675.2587 | 0 | 635 | 635
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 267.9 | 0 |  | 2033 | 2624 | 617.8454 | 0 | 477 | 1112
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 278.6341 | 96.3659 |  | 2034 | 2624 | 335.8048 | 0 | 635 | 1747
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 | [5 empty] | 454 | 2201
2021 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  | 423 | 2624
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF! | 2028 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 95.2 | 95.2 | 0 |  | 2028 | 2028- 477 MW CCCT - West Main
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 |  | 2030 | 2030- 635 MW CCCT - Utah South
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 143.3547 | 256.6453 |  | 2031 | 2031- 454 MW CCCT - So. Oregon
2022 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2033 | 2033- 423 MW CCCT - Utah North
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF!
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 185 | 185 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 46.6313 | 353.3687
2023 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF!
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 90.3 | 90.3 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 138.1238 | 261.8762
2024 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 225.2321 | 174.7679
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 118 | 0 | 118
2025 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 297.4 | 297.4 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 24.6562 | 75.3438
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
2026 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 297.2 | 297.2 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 21.696 | 78.304
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
2027 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 300 | 300 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 15.7513 | 84.2487
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
2028 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 635 | 0
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 52.6221 | 424.3779
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 49 | 0 | 49 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 253.3 | 0 | 253.3
2029 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 635 | 0
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 52.6221 | 424.3779
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 79.9 | 0 | 79.9 | #N/A
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
2030 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 635 | 0
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 52.6221 | 424.3779
| 2030- 635 MW CCCT - Utah South | 635 | 0 | 635
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 300 | 0 | 300 | #N/A
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2031 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 635 | 0
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 52.6221 | 424.3779
| 2030- 635 MW CCCT - Utah South | 635 | 0 | 635
| 2031- 454 MW CCCT - So. Oregon | 454 | 0 | 454
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 2 | 0 | 2 | #N/A
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 229.6 | 0 | 229.6
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400

## AC
OK
Front Office Trade Partial Displacement
Partial Displacement
Displacement in Avoided Cost Case | [5 empty] | 822.23
Year | Displaced Resource | 2015 IRP Update - Resource Size | Displacement MW | Remaining MW | Chk Ttl |  | IRP Thermal Additions (Cumulative) | Displacement Adjusted for Degradation
2017 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | Year |  | Thermal | FOT
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 13.9125 | 86.0875 | #REF! | 2017 | 0 | 0 | 13.9125
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 0 | 0 | 219.5977
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 247.7 | 0 | 247.7 |  | 2019 | 0 | 0 | 636.9698
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2020 | 0 | 0 | 806.6341
2018 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | 0 | 0 | 813.5547
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF! | 2022 | 0 | 0 | 806.6313
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 119.5977 | 255.4023 |  | 2023 | 0 | 0 | 803.4238
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 218.9 | 0 | 218.9 |  | 2024 | 0 | 0 | 800.2321
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2025 | 0 | 0 | 797.0562
2019 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 102.8 | 102.8 | 0 | - | 2026 | 0 | 0 | 793.896
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF! | 2027 | 0 | 0 | 790.7513
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 267.9 | 0 |  | 2028 | 1112 | 787.6221 | 0
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 166.2698 | 208.7302 |  | 2029 | 1112 | 784.5084 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400 |  | 2030 | 1747 | 781.4099 | 0
2020 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 60.1 | 60.1 | 0 | - | 2031 | 2201 | 778.3267 | 0 | Nameplate | Cumulative
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF! | 2032 | 2201 | 775.2587 | 0 | 635 | 635
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 267.9 | 0 |  | 2033 | 2624 | 717.8454 | 0 | 477 | 1112
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 |  | 2034 | 2624 | 435.8048 | 0 | 635 | 1747
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 3.6341 | 396.3659 | [5 empty] | 454 | 2201
2021 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  | 423 | 2624
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF! | 2028 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 95.2 | 95.2 | 0 |  | 2028 | 2028- 477 MW CCCT - West Main
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 |  | 2030 | 2030- 635 MW CCCT - Utah South
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 243.3547 | 156.6453 |  | 2031 | 2031- 454 MW CCCT - So. Oregon
2022 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | - | 2033 | 2033- 423 MW CCCT - Utah North
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF!
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 185 | 185 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 146.6313 | 253.3687
2023 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0 | #REF!
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 90.3 | 90.3 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 238.1238 | 161.8762
2024 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 0 | 0 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 325.2321 | 74.7679
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 118 | 0 | 118
2025 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 297.4 | 297.4 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 24.6562 | 375.3438
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
2026 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 297.2 | 297.2 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 21.696 | 378.304
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
2027 | IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 300 | 300 | 0 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 375 | 0 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 100 | 0
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 15.7513 | 384.2487
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
2028 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 635 | 0
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 152.6221 | 324.3779
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 49 | 0 | 49 | -
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 253.3 | 0 | 253.3
2029 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 635 | 0
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 152.6221 | 324.3779
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 79.9 | 0 | 79.9 | #N/A
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
2030 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 635 | 0
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 152.6221 | 324.3779
| 2030- 635 MW CCCT - Utah South | 635 | 0 | 635
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 300 | 0 | 300 | #N/A
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 267.9 | 0 | 267.9
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400
2031 | 2028- 635 MW CCCT - Wyo NE | 635 | 635 | 0
| 2028- 477 MW CCCT - West Main | 477 | 152.6221 | 324.3779
| 2030- 635 MW CCCT - Utah South | 635 | 0 | 635
| 2031- 454 MW CCCT - So. Oregon | 454 | 0 | 454
| IRP FOT - Mona - Q3 HLH | 2 | 0 | 2 | #N/A
| IRP FOT - Mid-C +10 - Q3 HLH | 375 | 0 | 375 | #REF!
| IRP FOT - NOB - Q3 HLH | 100 | 0 | 100
| IRP FOT - COB - Q3 HLH | 229.6 | 0 | 229.6
| IRP FOT - Mid-C - Q3 HLH | 400 | 0 | 400