## Base
Front Office Trade Partial Displacement
Displacement in Base Case
Year | Displaced Resource | 2017 IRP - Resource Size | Partial Displacement Summer | Partial Displacement Winter | Partial DisplacementFlat | Remaining MW | FOT Type |  | IRP Additions (Nameplate MW) | [7 empty] | Base Case Displacement (Nameplate MW)
2020 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | Year | IRP Thermal | IRP Battery | IRP SolarwB | IRP WindwB | IRP Wind | IRP FOT Summer | IRP FOT Winter | IRP FOT Flat | Thermal | Battery | Solar | Wind | Wind | FOT Summer | FOT Winter | FOT Flat
2020 | IRP19_FOT_COBQ3 | 219.45 | 13.7965 | 0 | 0 | 205.6535 | Summer | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.762 | 151.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0
2020 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.45 | 130.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6243 | 14.6243 | 0
2020 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2021 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 493 | 268.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0092 | 22.0092 | 0
2020 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer | 2022 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 502.68 | 303.32 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0 | 0 | 34.2419 | 34.2419 | 0
2020 | IRP19_FOT_NOB_W | 30.36 | 0 | 13.7965 | 0 | 16.5635 | Winter | 2023 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 69.2 | 497.88 | 314 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0 | 0 | 337.7792 | 314 | 0
2020 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2024 | 0 | 0 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 130.95 | 44.275 | 0 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2020 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat | 2025 | 0 | 0 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 126.445 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2020 | IRP19_FOT_MDC_W | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | Winter | 2026 | 184.9 | 0 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 191.24 | 52.575 | 0 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2020 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat | 2027 | 184.9 | 0 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 264 | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2028 | 184.9 | 175.4448 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 1162.54 | 231.56 | 0 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_COBQ3 | 200 | 20.7634 | 0 | 0 | 179.2366 | Summer | 2029 | 184.9 | 607.7116 | 2739.8 | 21.3 | 1989.2 | 1349.125 | 222.2 | 25.875 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer | 2030 | 554.7 | 607.7116 | 3239.8 | 21.3 | 3028.8 | 1199.28 | 172.97 | 74.35 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2031 | 554.7 | 637.7116 | 3239.8 | 21.3 | 3028.8 | 1165.115 | 191.99 | 83.675 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | Summer | 2032 | 554.7 | 757.7116 | 3239.8 | 81.7 | 3028.8 | 1116.46 | 128.03 | 164.85 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2033 | 554.7 | 757.7116 | 3714.8 | 81.7 | 3028.8 | 1243.915 | 62.76 | 128.775 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_NOB_W | 100 | 0 | 20.7634 | 0 | 79.2366 | Winter | 2034 | 554.7 | 757.7116 | 3714.8 | 81.7 | 3028.8 | 1165.75 | 0 | 209.25 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat | 2035 | 554.7 | 757.7116 | 3714.8 | 81.7 | 3028.8 | 1160.755 | 35.4 | 213.72 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MDC_W | 168.48 | 0 | 0 | 0 | 168.48 | Winter | 2036 | 554.7 | 757.7116 | 4134.2 | 81.7 | 3028.8 | 1005.88 | 0 | 270.72 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat | 2037 | 776.1 | 757.7116 | 5043.2 | 92.3 | 3028.8 | 1031.355 | 0 | 343.12 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2022 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2038 | 776.1 | 1357.7116 | 5745 | 92.3 | 3028.8 | 931.68 | 0 | 443.32 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2022 | IRP19_FOT_COBQ3 | 200 | 32.3036 | 0 | 0 | 167.6964 | Summer
2022 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2022 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2022 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 202.68 | 0 | 0 | 0 | 202.68 | Summer
2022 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2022 | IRP19_FOT_MDC_W | 203.32 | 0 | 32.3036 | 0 | 171.0164 | Winter
2022 | IRP19_FOT_NOB_W | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Winter
2022 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2022 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2023 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2023 | IRP19_FOT_COBQ3 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | Summer
2023 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Summer
2023 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2023 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 197.88 | 18.6597 | 0 | 0 | 179.2203 | Summer
2023 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2023 | IRP19_FOT_MDC_W | 314 | 0 | 296.2264 | 0 | 17.7736 | Winter
2023 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2023 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2023 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2024 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2024 | IRP19_FOT_COBQ3 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | Summer
2024 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2024 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2024 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2024 | IRP19_FOT_COB_W | 44.275 | 0 | 0 | 0 | 44.275 | Winter
2024 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2024 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2024 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2024 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2025 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP19_FOT_COBQ3 | 34.075 | 0 | 0 | 0 | 34.075 | Summer
2025 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 92.37 | 0 | 0 | 0 | 92.37 | Summer
2025 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2025 | IRP19_FOT_COB_W | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | Winter
2025 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2025 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2025 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2026 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP19_FOT_COBQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2026 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 91.24 | 0 | 0 | 0 | 91.24 | Summer
2026 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2026 | IRP19_FOT_COB_W | 52.575 | 0 | 0 | 0 | 52.575 | Winter
2026 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2026 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP19_FOT_COBQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2027 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | Summer
2027 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2027 | IRP19_FOT_COB_W | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 99.65 | Winter
2027 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2027 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 87.54 | 0 | 0 | 0 | 87.54 | Summer
2028 | IRP19_FOT_COBQ3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Summer
2028 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2028 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2028 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2028 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2028 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP19_FOT_MDC_W | 231.56 | 0 | 0 | 0 | 231.56 | Winter
2028 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2029 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2029 | IRP19_FOT_COBQ3 | 174.125 | 0 | 0 | 0 | 174.125 | Summer
2029 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2029 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2029 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2029 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP19_FOT_COBFL | 25.875 | 0 | 0 | 0 | 25.875 | Flat
2029 | IRP19_FOT_MDC_W | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | Winter
2029 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2030 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 198.63 | 0 | 0 | 0 | 198.63 | Summer
2030 | IRP19_FOT_COBQ3 | 125.65 | 0 | 0 | 0 | 125.65 | Summer
2030 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2030 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2030 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2030 | IRP19_FOT_COBFL | 74.35 | 0 | 0 | 0 | 74.35 | Flat
2030 | IRP19_FOT_COB_W | 138.05 | 0 | 0 | 0 | 138.05 | Winter
2030 | IRP19_FOT_MDC_W | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | Winter
2030 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2030 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2031 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 173.79 | 0 | 0 | 0 | 173.79 | Summer
2031 | IRP19_FOT_COBQ3 | 116.325 | 0 | 0 | 0 | 116.325 | Summer
2031 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2031 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2031 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2031 | IRP19_FOT_COB_W | 154.15 | 0 | 0 | 0 | 154.15 | Winter
2031 | IRP19_FOT_MDC_W | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | Winter
2031 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2031 | IRP19_FOT_COBFL | 83.675 | 0 | 0 | 0 | 83.675 | Flat
2031 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2032 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 206.31 | 0 | 0 | 0 | 206.31 | Summer
2032 | IRP19_FOT_COBQ3 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | Summer
2032 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2032 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2032 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2032 | IRP19_FOT_COB_W | 79.35 | 0 | 0 | 0 | 79.35 | Winter
2032 | IRP19_FOT_MDC_W | 48.68 | 0 | 0 | 0 | 48.68 | Winter
2032 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2032 | IRP19_FOT_COBFL | 164.85 | 0 | 0 | 0 | 164.85 | Flat
2032 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2033 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 297.69 | 0 | 0 | 0 | 297.69 | Summer
2033 | IRP19_FOT_COBQ3 | 71.225 | 0 | 0 | 0 | 71.225 | Summer
2033 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2033 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2033 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2033 | IRP19_FOT_COBFL | 128.775 | 0 | 0 | 0 | 128.775 | Flat
2033 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP19_FOT_MDC_W | 62.76 | 0 | 0 | 0 | 62.76 | Winter
2033 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2034 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2034 | IRP19_FOT_COBQ3 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | Summer
2034 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2034 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2034 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | Summer
2034 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP19_FOT_COBFL | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 142.25 | Flat
2034 | IRP19_FOT_MDCFL | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | Flat
2035 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2035 | IRP19_FOT_COBQ3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Summer
2035 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2035 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 374.475 | 0 | 0 | 0 | 374.475 | Summer
2035 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 360.28 | 0 | 0 | 0 | 360.28 | Summer
2035 | IRP19_FOT_MDC_W | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | Winter
2035 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP19_FOT_COBFL | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Flat
2035 | IRP19_FOT_MDCFL | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 39.72 | Flat
2036 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2036 | IRP19_FOT_COBQ3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Summer
2036 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2036 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | Summer
2036 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 303.28 | 0 | 0 | 0 | 303.28 | Summer
2036 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP19_FOT_COBFL | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Flat
2036 | IRP19_FOT_MDCFL | 96.72 | 0 | 0 | 0 | 96.72 | Flat
2037 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2037 | IRP19_FOT_COBQ3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Summer
2037 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2037 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 374.475 | 0 | 0 | 0 | 374.475 | Summer
2037 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 230.88 | 0 | 0 | 0 | 230.88 | Summer
2037 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP19_FOT_COBFL | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Flat
2037 | IRP19_FOT_MDCFL | 169.12 | 0 | 0 | 0 | 169.12 | Flat
2038 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2038 | IRP19_FOT_COBQ3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Summer
2038 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2038 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2038 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 130.68 | 0 | 0 | 0 | 130.68 | Summer
2038 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2038 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2038 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2038 | IRP19_FOT_COBFL | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Flat
2038 | IRP19_FOT_MDCFL | 269.32 | 0 | 0 | 0 | 269.32 | Flat

## AC
Front Office Trade Partial Displacement
Displacement in AC Case
Year | Displaced Resource | 2017 IRP - Resource Size | Partial Displacement Summer | Partial Displacement Winter |  | Remaining MW | FOT Type |  | IRP Additions (Nameplate MW) | [7 empty] | AC Case Displacement (Nameplate MW)
2020 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | Year | IRP Thermal | IRP Battery | IRP SolarwB | IRP WindwB | IRP Wind | IRP FOT Summer | IRP FOT Winter | IRP FOT Flat | Thermal | Battery | Solar | Wind | Wind | FOT Summer | FOT Winter | FOT Flat
2020 | IRP19_FOT_COBQ3 | 219.45 | 108.1361 | 0 | 0 | 111.3139 | Summer | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.762 | 151.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0
2020 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.45 | 130.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6243 | 114.6243 | 0
2020 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2021 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 493 | 268.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0092 | 122.0092 | 0
2020 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer | 2022 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 502.68 | 303.32 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0 | 0 | 134.2419 | 134.2419 | 0
2020 | IRP19_FOT_NOB_W | 30.36 | 0 | 30.36 | 0 | 0 | Winter | 2023 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 69.2 | 497.88 | 314 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0 | 0 | 437.7792 | 314 | 0
2020 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2024 | 0 | 0 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 130.95 | 44.275 | 0 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 100 | 44.275 | 0
2020 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat | 2025 | 0 | 0 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 126.445 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 100 | 50.8 | 0
2020 | IRP19_FOT_MDC_W | 100.6 | 0 | 77.7761 | 0 | 22.8239 | Winter | 2026 | 184.9 | 0 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 191.24 | 52.575 | 0 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2020 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat | 2027 | 184.9 | 0 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 264 | 99.65 | 0 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2028 | 184.9 | 175.4448 | 2380.4 | 0 | 1989.2 | 1162.54 | 231.56 | 0 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_COBQ3 | 200 | 115.103 | 0 | 0 | 84.897 | Summer | 2029 | 184.9 | 607.7116 | 2739.8 | 21.3 | 1989.2 | 1349.125 | 222.2 | 25.875 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer | 2030 | 554.7 | 607.7116 | 3239.8 | 21.3 | 3028.8 | 1199.28 | 172.97 | 74.35 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2031 | 554.7 | 637.7116 | 3239.8 | 21.3 | 3028.8 | 1165.115 | 191.99 | 83.675 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | Summer | 2032 | 554.7 | 757.7116 | 3239.8 | 81.7 | 3028.8 | 1116.46 | 128.03 | 164.85 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2033 | 554.7 | 757.7116 | 3714.8 | 81.7 | 3028.8 | 1243.915 | 62.76 | 128.775 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_NOB_W | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | Winter | 2034 | 554.7 | 757.7116 | 3714.8 | 81.7 | 3028.8 | 1165.75 | 0 | 209.25 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat | 2035 | 554.7 | 757.7116 | 3714.8 | 81.7 | 3028.8 | 1160.755 | 35.4 | 213.72 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MDC_W | 168.48 | 0 | 15.103 | 0 | 153.377 | Winter | 2036 | 554.7 | 757.7116 | 4134.2 | 81.7 | 3028.8 | 1005.88 | 0 | 270.72 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2021 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat | 2037 | 776.1 | 757.7116 | 5043.2 | 92.3 | 3028.8 | 1031.355 | 0 | 343.12 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2022 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2038 | 776.1 | 1357.7116 | 5745 | 92.3 | 3028.8 | 931.68 | 0 | 443.32 | 100 | 0 | 1097.453 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0
2022 | IRP19_FOT_COBQ3 | 200 | 126.6433 | 0 | 0 | 73.3567 | Summer
2022 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2022 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2022 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 202.68 | 0 | 0 | 0 | 202.68 | Summer
2022 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2022 | IRP19_FOT_MDC_W | 203.32 | 0 | 126.6433 | 0 | 76.6767 | Winter
2022 | IRP19_FOT_NOB_W | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Winter
2022 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2022 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2023 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2023 | IRP19_FOT_COBQ3 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | Summer
2023 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Summer
2023 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2023 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 197.88 | 112.9993 | 0 | 0 | 84.8807 | Summer
2023 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2023 | IRP19_FOT_MDC_W | 314 | 0 | 296.2264 | 0 | 17.7736 | Winter
2023 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2023 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2023 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2024 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2024 | IRP19_FOT_COBQ3 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | Summer
2024 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 63.3896 | 0 | 0 | 36.6104 | Summer
2024 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2024 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2024 | IRP19_FOT_COB_W | 44.275 | 0 | 41.7689 | 0 | 2.5061 | Winter
2024 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2024 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2024 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2024 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2025 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP19_FOT_COBQ3 | 34.075 | 34.075 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 92.37 | 60.2646 | 0 | 0 | 32.1054 | Summer
2025 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2025 | IRP19_FOT_COB_W | 50.8 | 0 | 47.9245 | 0 | 2.8755 | Winter
2025 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2025 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2025 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2026 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP19_FOT_COBQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2026 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 91.24 | 0 | 0 | 0 | 91.24 | Summer
2026 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2026 | IRP19_FOT_COB_W | 52.575 | 0 | 0 | 0 | 52.575 | Winter
2026 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2026 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP19_FOT_COBQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2027 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | Summer
2027 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2027 | IRP19_FOT_COB_W | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 99.65 | Winter
2027 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2027 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 87.54 | 0 | 0 | 0 | 87.54 | Summer
2028 | IRP19_FOT_COBQ3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Summer
2028 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2028 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2028 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2028 | IRP19_FOT_COBFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2028 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP19_FOT_MDC_W | 231.56 | 0 | 0 | 0 | 231.56 | Winter
2028 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2029 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2029 | IRP19_FOT_COBQ3 | 174.125 | 0 | 0 | 0 | 174.125 | Summer
2029 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2029 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2029 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2029 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP19_FOT_COBFL | 25.875 | 0 | 0 | 0 | 25.875 | Flat
2029 | IRP19_FOT_MDC_W | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | Winter
2029 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2030 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 198.63 | 0 | 0 | 0 | 198.63 | Summer
2030 | IRP19_FOT_COBQ3 | 125.65 | 0 | 0 | 0 | 125.65 | Summer
2030 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2030 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2030 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2030 | IRP19_FOT_COBFL | 74.35 | 0 | 0 | 0 | 74.35 | Flat
2030 | IRP19_FOT_COB_W | 138.05 | 0 | 0 | 0 | 138.05 | Winter
2030 | IRP19_FOT_MDC_W | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | Winter
2030 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2030 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2031 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 173.79 | 0 | 0 | 0 | 173.79 | Summer
2031 | IRP19_FOT_COBQ3 | 116.325 | 0 | 0 | 0 | 116.325 | Summer
2031 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2031 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2031 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2031 | IRP19_FOT_COB_W | 154.15 | 0 | 0 | 0 | 154.15 | Winter
2031 | IRP19_FOT_MDC_W | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | Winter
2031 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2031 | IRP19_FOT_COBFL | 83.675 | 0 | 0 | 0 | 83.675 | Flat
2031 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2032 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 206.31 | 0 | 0 | 0 | 206.31 | Summer
2032 | IRP19_FOT_COBQ3 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | Summer
2032 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2032 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2032 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2032 | IRP19_FOT_COB_W | 79.35 | 0 | 0 | 0 | 79.35 | Winter
2032 | IRP19_FOT_MDC_W | 48.68 | 0 | 0 | 0 | 48.68 | Winter
2032 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2032 | IRP19_FOT_COBFL | 164.85 | 0 | 0 | 0 | 164.85 | Flat
2032 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2033 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 297.69 | 0 | 0 | 0 | 297.69 | Summer
2033 | IRP19_FOT_COBQ3 | 71.225 | 0 | 0 | 0 | 71.225 | Summer
2033 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2033 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2033 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Summer
2033 | IRP19_FOT_COBFL | 128.775 | 0 | 0 | 0 | 128.775 | Flat
2033 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP19_FOT_MDC_W | 62.76 | 0 | 0 | 0 | 62.76 | Winter
2033 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP19_FOT_MDCFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flat
2034 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2034 | IRP19_FOT_COBQ3 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | Summer
2034 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2034 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2034 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | Summer
2034 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP19_FOT_COBFL | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 142.25 | Flat
2034 | IRP19_FOT_MDCFL | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | Flat
2035 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2035 | IRP19_FOT_COBQ3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Summer
2035 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2035 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 374.475 | 0 | 0 | 0 | 374.475 | Summer
2035 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 360.28 | 0 | 0 | 0 | 360.28 | Summer
2035 | IRP19_FOT_MDC_W | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | Winter
2035 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP19_FOT_COBFL | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Flat
2035 | IRP19_FOT_MDCFL | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 39.72 | Flat
2036 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2036 | IRP19_FOT_COBQ3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Summer
2036 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2036 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | Summer
2036 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 303.28 | 0 | 0 | 0 | 303.28 | Summer
2036 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP19_FOT_COBFL | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Flat
2036 | IRP19_FOT_MDCFL | 96.72 | 0 | 0 | 0 | 96.72 | Flat
2037 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2037 | IRP19_FOT_COBQ3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Summer
2037 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2037 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 374.475 | 0 | 0 | 0 | 374.475 | Summer
2037 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 230.88 | 0 | 0 | 0 | 230.88 | Summer
2037 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP19_FOT_COBFL | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Flat
2037 | IRP19_FOT_MDCFL | 169.12 | 0 | 0 | 0 | 169.12 | Flat
2038 | IRP19_FOT_MNAQ3c | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Summer
2038 | IRP19_FOT_COBQ3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Summer
2038 | IRP19_FOT_NOBQ3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Summer
2038 | IRP19_FOT_MDCQ3b | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | Summer
2038 | IRP19_FOT_MDCQ3 | 130.68 | 0 | 0 | 0 | 130.68 | Summer
2038 | IRP19_FOT_COB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2038 | IRP19_FOT_MDC_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2038 | IRP19_FOT_NOB_W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2038 | IRP19_FOT_COBFL | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Flat
2038 | IRP19_FOT_MDCFL | 269.32 | 0 | 0 | 0 | 269.32 | Flat
Flat
Flat

## Displacement
Partial Displacement (MW) | [38 empty] | Nameplate Capacity (MW) | [19 empty] | Nameplate Capacity (MW)
BASE | [19 empty] | AC | [18 empty] | BASE | [19 empty] | AC
Capacity Contribution | 32.69% | 35.16% | 30.22% | 31.4% | 30.22% | 30.22% | 19.11% | 12.71% | 17.94% | 76.03% | 38.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Capacity Contribution | 32.69% | 35.16% | 30.22% | 31.4% | 30.22% | 30.22% | 19.11% | 12.71% | 17.94% | 76.03% | 38.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Capacity Contribution | [19 empty] | Capacity Contribution
Cumulative Displ CC Adjusted | IRP19Solar_wS_YK_T | IRP19Solar_wS_OR_T | IRP19Solar_wS_UT_UTN_T | IRP19Solar_wS_WY_JB_T | IRP19Solar_wS_UT_UTS_T | IRP19Solar_wS_UT_UTN_CP_T | IRP19Wind_ID_T | IRP19Wind_WYAE_T | IRP19Wind_UT_CP_T | IRP19Wind_wS_YK_T | IRP19Wind_wS_ID_T | IRP19_CCCT_DJ_2037_505MW | IRP19_SCCT_NTN_2026_185MW | IRP19_SCCT_NTN_2030_185MW_1 | IRP19_SCCT_NTN_2030_185MW_2 | IRP19_SCCT_WYSW_2037_185MW_1 | IRP19_SCCT_WYSW_2037_185MW_2 | IRP19_SCCT_WV_2037_221MW_1 | IRP19_SCCT_WV_2037_221MW_2 | Cumulative Displ CC Adjusted | IRP19Solar_wS_YK_T | IRP19Solar_wS_OR_T | IRP19Solar_wS_UT_UTN_T | IRP19Solar_wS_WY_JB_T | IRP19Solar_wS_UT_UTS_T | IRP19Solar_wS_UT_UTN_CP_T | IRP19Wind_ID_T | IRP19Wind_WYAE_T | IRP19Wind_UT_CP_T | IRP19Wind_wS_YK_T | IRP19Wind_wS_ID_T | IRP19_CCCT_DJ_2037_505MW | IRP19_SCCT_NTN_2026_185MW | IRP19_SCCT_NTN_2030_185MW_1 | IRP19_SCCT_NTN_2030_185MW_2 | IRP19_SCCT_WYSW_2037_185MW_1 | IRP19_SCCT_WYSW_2037_185MW_2 | IRP19_SCCT_WV_2037_221MW_1 | Cumulative Displ Nameplate | IRP19Solar_wS_YK_T | IRP19Solar_wS_OR_T | IRP19Solar_wS_UT_UTN_T | IRP19Solar_wS_WY_JB_T | IRP19Solar_wS_UT_UTS_T | IRP19Solar_wS_UT_UTN_CP_T | IRP19Wind_ID_T | IRP19Wind_WYAE_T | IRP19Wind_UT_CP_T | IRP19Wind_wS_YK_T | IRP19Wind_wS_ID_T | IRP19_CCCT_DJ_2037_505MW | IRP19_SCCT_NTN_2026_185MW | IRP19_SCCT_NTN_2030_185MW_1 | IRP19_SCCT_NTN_2030_185MW_2 | IRP19_SCCT_WYSW_2037_185MW_1 | IRP19_SCCT_WYSW_2037_185MW_2 | IRP19_SCCT_WV_2037_221MW_1 | IRP19_SCCT_WV_2037_221MW_2 | Cumulative Displ Nameplate | IRP19Solar_wS_YK_T | IRP19Solar_wS_OR_T | IRP19Solar_wS_UT_UTN_T | IRP19Solar_wS_WY_JB_T | IRP19Solar_wS_UT_UTS_T | IRP19Solar_wS_UT_UTN_CP_T | IRP19Wind_ID_T | IRP19Wind_WYAE_T | IRP19Wind_UT_CP_T | IRP19Wind_wS_YK_T | IRP19Wind_wS_ID_T | IRP19_CCCT_DJ_2037_505MW | IRP19_SCCT_NTN_2026_185MW | IRP19_SCCT_NTN_2030_185MW_1 | IRP19_SCCT_NTN_2030_185MW_2 | IRP19_SCCT_WYSW_2037_185MW_1 | IRP19_SCCT_WYSW_2037_185MW_2
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 70.1722 | 103.2416 | 99.929 | 69.7546 | 2.198 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 199.5726 | 341.6 | 318.2077 | 230.8 | 7.2726 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0