## Table 8.35
FOT as a percent of summer peak load
MW
[7 empty] | Summer | [13 empty] | 10 yr | 20 yr
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Avg | Avg
WCA
FOT | 701.37 | 699.8 | 854.25 | 746.2 | 920.54 | 989.45 | 900.38 | 908.74 | 932.79 | 922.72 | 937.2 | 946.48 | 1311.82 | 1320.11 | 1327.64 | 1334.23 | 1280.51 | 1287.92 | 1296.72 | 1192.31
Peak Load (West) | 3379.2878 | 3411.2344 | 3437.2255 | 3451.7014 | 3475.6954 | 3500.4194 | 3524.8419 | 3550.8002 | 3578.2425 | 3601.8702 | 3625.843 | 3650.6049 | 3676.1059 | 3699.802 | 3723.1569 | 3745.6423 | 3770.4392 | 3793.5393 | 3819.0462 | 3844.377
Peak Net Load (West) | 3306.95 | 3307.92 | 3303.5 | 3290.63 | 3289.64 | 3292.58 | 3297.33 | 3303.63 | 3313.05 | 3319.09 | 3325.83 | 3334.09 | 3343.37 | 3350.65 | 3357.38 | 3363.14 | 3371.64 | 3378.2 | 3386.03 | 3392.65
FOT% of Peak | 20.75% | 20.51% | 24.85% | 21.62% | 26.49% | 28.27% | 25.54% | 25.59% | 26.07% | 25.62% | 25.85% | 25.93% | 35.69% | 35.68% | 35.66% | 35.62% | 33.96% | 33.95% | 33.95% | 31.01% | 24.53% | 28.63%
FOT% of Net Peak | 21.21% | 21.16% | 25.86% | 22.68% | 27.98% | 30.05% | 27.31% | 27.51% | 28.16% | 27.8% | 28.18% | 28.39% | 39.24% | 39.4% | 39.54% | 39.67% | 37.98% | 38.12% | 38.3% | 35.14% | 25.97% | 31.18%
WCA with RPS
FOT | 701.37 | 699.8 | 854.25 | 746.2 | 919.26 | 981.24 | 892.16 | 900.53 | 924.58 | 914.7 | 929.18 | 938.46 | 1303.79 | 1312.08 | 1319.62 | 1326.2 | 1272.49 | 1279.9 | 1288.7 | 1184.29
Peak Load (West) | 3379.2878 | 3411.2344 | 3437.2255 | 3451.7014 | 3475.6954 | 3500.4194 | 3524.8419 | 3550.8002 | 3578.2425 | 3601.8702 | 3625.843 | 3650.6049 | 3676.1059 | 3699.802 | 3723.1569 | 3745.6423 | 3770.4392 | 3793.5393 | 3819.0462 | 3844.377
Peak Net Load (West) | 3306.95 | 3307.92 | 3303.5 | 3290.63 | 3289.64 | 3292.58 | 3297.33 | 3303.63 | 3313.05 | 3319.26 | 3326 | 3334.26 | 3343.54 | 3350.82 | 3357.56 | 3363.31 | 3371.81 | 3378.38 | 3386.2 | 3392.82
FOT% of Peak | 20.75% | 20.51% | 24.85% | 21.62% | 26.45% | 28.03% | 25.31% | 25.36% | 25.84% | 25.4% | 25.63% | 25.71% | 35.47% | 35.46% | 35.44% | 35.41% | 33.75% | 33.74% | 33.74% | 30.81% | 24.41% | 28.46%
FOT% of Net Peak | 21.21% | 21.16% | 25.86% | 22.68% | 27.94% | 29.8% | 27.06% | 27.26% | 27.91% | 27.56% | 27.94% | 28.15% | 38.99% | 39.16% | 39.3% | 39.43% | 37.74% | 37.89% | 38.06% | 34.91% | 25.84% | 31%
System
FOT | 531.74 | 552.34 | 930.55 | 855.83 | 847.09 | 970.58 | 894.86 | 937.9 | 1104.66 | 1036.85 | 1101.94 | 1669.5 | 1669.5 | 1659.62 | 1669.5 | 1669.5 | 1669.5 | 1669.5 | 1669.5 | 1630.92
Peak Load | 10167.8576 | 10282.7876 | 10391.896 | 10494.7425 | 10617.9403 | 10729.9882 | 10817.3835 | 10921.4451 | 11045.0426 | 11067.6429 | 11169.6447 | 11258.0841 | 11384.2184 | 11488.0308 | 11608.2356 | 11766.9846 | 11875.4748 | 11955.4586 | 12100.4557 | 12263.7684
Peak Net Load | 9729.7 | 9742.7 | 9743.45 | 9758.04 | 9793.07 | 9823.76 | 9829.17 | 9850.29 | 9892.03 | 9831.43 | 9851.01 | 9860.55 | 9909.86 | 9935.94 | 9975.96 | 10061.32 | 10099.97 | 10113.68 | 10191.17 | 10283.08
FOT% of Peak | 5.23% | 5.372% | 8.955% | 8.155% | 7.978% | 9.045% | 8.272% | 8.588% | 10% | 9.368% | 9.865% | 14.83% | 14.67% | 14.45% | 14.38% | 14.19% | 14.06% | 13.96% | 13.8% | 13.3% | 8.096% | 10.92%
FOT% of Net Peak | 5.465% | 5.669% | 9.551% | 8.771% | 8.65% | 9.88% | 9.104% | 9.522% | 11.17% | 10.55% | 11.19% | 16.93% | 16.85% | 16.7% | 16.74% | 16.59% | 16.53% | 16.51% | 16.38% | 15.86% | 8.832% | 12.43%
Winter
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
WCA
FOT | 684.84 | 764.66 | 717.61 | 703.54 | 849.23 | 843.03 | 844.4 | 855.06 | 855.17 | 858.81 | 864.39 | 874 | 1238.88 | 1241.25 | 1246.13 | 1251.48 | 1168.42 | 1177.14 | 1184.05 | 1128.22
Peak Load (West) | 3546.7247 | 3578.6509 | 3599.258 | 3612.3618 | 3633.017 | 3657.628 | 3680.236 | 3702.7482 | 3727.4251 | 3748.2419 | 3768.6366 | 3793.2192 | 3817.5011 | 3834.6949 | 3853.915 | 3873.5776 | 3895.5011 | 3916.5063 | 3936.5165 | 3952.7585
Peak Net Load (West) | 3471.66 | 3468.89 | 3456.01 | 3438.34 | 3431.82 | 3433.02 | 3434.71 | 3436.85 | 3443.34 | 3446.13 | 3449.08 | 3457.52 | 3466.35 | 3468.34 | 3472.57 | 3477.4 | 3485.59 | 3493.25 | 3499.19 | 3501.12
FOT% of Peak | 19.31% | 21.37% | 19.94% | 19.48% | 23.38% | 23.05% | 22.94% | 23.09% | 22.94% | 22.91% | 22.94% | 23.04% | 32.45% | 32.37% | 32.33% | 32.31% | 29.99% | 30.06% | 30.08% | 28.54% | 21.84% | 25.63%
FOT% of Net Peak | 19.73% | 22.04% | 20.76% | 20.46% | 24.75% | 24.56% | 24.58% | 24.88% | 24.84% | 24.92% | 25.06% | 25.28% | 35.74% | 35.79% | 35.88% | 35.99% | 33.52% | 33.7% | 33.84% | 32.22% | 23.15% | 27.93%
WCA with RPS
FOT | 684.84 | 764.66 | 717.61 | 703.54 | 847.94 | 834.81 | 836.18 | 846.84 | 846.96 | 850.92 | 856.5 | 866.11 | 1230.99 | 1233.36 | 1238.24 | 1243.59 | 1160.53 | 1169.25 | 1176.16 | 1120.33
Peak Load (West) | 3546.7247 | 3578.6509 | 3599.258 | 3612.3618 | 3633.017 | 3657.628 | 3680.236 | 3702.7482 | 3727.4251 | 3748.2419 | 3768.6366 | 3793.2192 | 3817.5011 | 3834.6949 | 3853.915 | 3873.5776 | 3895.5011 | 3916.5063 | 3936.5165 | 3952.7585
Peak Net Load (West) | 3471.66 | 3468.89 | 3456.01 | 3438.34 | 3431.82 | 3433.02 | 3434.71 | 3436.85 | 3443.34 | 3446.42 | 3449.37 | 3457.8 | 3466.64 | 3468.63 | 3472.86 | 3477.69 | 3485.88 | 3493.54 | 3499.48 | 3501.41
FOT% of Peak | 19.31% | 21.37% | 19.94% | 19.48% | 23.34% | 22.82% | 22.72% | 22.87% | 22.72% | 22.7% | 22.73% | 22.83% | 32.25% | 32.16% | 32.13% | 32.1% | 29.79% | 29.85% | 29.88% | 28.34% | 21.73% | 25.47%
FOT% of Net Peak | 19.73% | 22.04% | 20.76% | 20.46% | 24.71% | 24.32% | 24.34% | 24.64% | 24.6% | 24.69% | 24.83% | 25.05% | 35.51% | 35.56% | 35.65% | 35.76% | 33.29% | 33.47% | 33.61% | 32% | 23.03% | 27.75%
System
FOT | 297.87 | 352.1 | 289.01 | 325.79 | 338.47 | 326.03 | 324.28 | 304.25 | 368.38 | 372.16 | 314.56 | 437.24 | 583.68 | 546.5 | 519.61 | 477.7 | 462.78 | 505.66 | 508.18 | 812.36
Peak Load | 8813.813 | 8907.4637 | 8991.1353 | 9013.1822 | 9128.7754 | 9225.1973 | 9322.1728 | 9372.1458 | 9459.3876 | 9480.5646 | 9577.2969 | 9680.0298 | 9786.5164 | 9856.1191 | 9918.9119 | 10041.1827 | 10139.8366 | 10242.7999 | 10353.2254 | 10367.8979
Peak Net Load | 8440.94 | 8453.42 | 8453.34 | 8400.47 | 8443.06 | 8472.18 | 8503.35 | 8487.26 | 8510.89 | 8467.31 | 8501.04 | 8544.55 | 8593.94 | 8606.59 | 8612.09 | 8682.9 | 8734.07 | 8793.4 | 8860.27 | 8830.09
FOT% of Peak | 6.033% | 6.201% | 10.35% | 9.495% | 9.279% | 10.52% | 9.599% | 10.01% | 11.68% | 10.94% | 11.51% | 17.25% | 17.06% | 16.84% | 16.83% | 16.63% | 16.46% | 16.3% | 16.13% | 15.73% | 9.41% | 12.74%
FOT% of Net Peak | 6.3% | 6.534% | 11.01% | 10.19% | 10.03% | 11.46% | 10.52% | 11.05% | 12.98% | 12.25% | 12.96% | 19.54% | 19.43% | 19.28% | 19.39% | 19.23% | 19.11% | 18.99% | 18.84% | 18.47% | 10.23% | 14.38%
FOT as a percent of Load (net)
Table 8.35 – FOTs as a Percentage of Net Peak Load
|  | Summer |  | Winter
|  | 10 year | 20 year | 10 year | 20 year
| WCA | 25.97% | 31.18% | 23.15% | 27.93%
| WCA-RPS | 25.84% | 31% | 23.03% | 27.75%
| System | 8.832% | 12.43% | 10.23% | 14.38%