## Tbl ES.1, 8.1
TBl 8.1 - 2017 IRP Update vs 2017 IRP
2017 IRP Update
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | 10- year Total
Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | 2017-2036
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSM - Energy Efficiency | 150 | 119 | 126 | 122 | 104.91 | 98.95 | 96.2 | 94.89 | 99.74 | 96.06 | 90.28 | 90.33 | 84.35 | 87.93 | 86.62 | 74.96 | 70.48 | 62.83 | 60.54 | 60.86 |  | 1876.93
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 47.95 | 89.58 | 11.63 |  | 267.54
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 911.1 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 800 | 0 | 332.616 | 149.11 |  | 2713.026
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.848 | 94.609 | 132.295 | 976.346 | 0 | 5.898 | 0 |  | 1859.996
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Front Office Transactions - Summer * | 401.746 | 318.914 | 623.623 | 462.696 | 395.244 | 444.779 | 418.749 | 428.266 | 537.81 | 499.308 | 499.992 | 1247.003 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1564.362 | 1575 | 1544.322 |  | 941.8407
Front Office Transactions - Winter * | 253.19 | 307.953 | 303.062 | 296.426 | 302.831 | 304.609 | 310.33 | 304.001 | 316.851 | 329.642 | 343.411 | 357.355 | 757.923 | 793.638 | 809.432 | 776.365 | 867.708 | 924.104 | 1031.43 | 1486.001 |  | 558.8131
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | -359.3 | 0 | 0 | 0 |  | -1462.6
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -76.54 | 0 | -357.5 | 0 | -81.54 | 0 |  | -1634.58
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | 804.936 | 745.867 | 773.685 | 1792.222 | 815.485 | 848.338 | 825.279 | 827.157 | 954.401 | 842.71 | 933.683 | 932.688 | 2131.643 | 2871.116 | 2489.121 | 2558.62 | 3622.744 | 2599.246 | 3013.524 | 3251.923
* FOT in resource total are 20-year averages
2017 IRP Preferred Portfolio
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | Total
Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | 2017-2036
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.357 | 0 | 0 | 476.577 | 0 | 0 | 0 |  | 912.934
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.924 | 0 | 0 | 0 | 199.924 | 0 | 0 | 0 |  | 399.848
DSM - Energy Efficiency | 153.772 | 127.71 | 131.19 | 121.58 | 122.75 | 114.06 | 117.86 | 117.65 | 111.58 | 111.22 | 109.07 | 101.7 | 96.33 | 95.34 | 96.2 | 83.36 | 74.55 | 65.33 | 62.73 | 62.72 |  | 1922.93
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.81 | 139.54 | 4.75 | 3.34 | 3.36 | 3.11 | 3.67 | 3.05 | 11.63 |  | 365.26
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.988 |  | 1959.487
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 96.875 | 0 | 117.926 | 236.63 | 225.845 | 48.291 | 290.576 | 12.589 |  | 1040.172
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Front Office Transactions - Summer * | 500 | 521.075 | 877.873 | 807.39 | 799.141 | 915.639 | 844.206 | 884.809 | 1042.129 | 978.166 | 1039.568 | 1575 | 1575 | 1565.675 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1538.607 |  | 1166.9639
Front Office Transactions - Winter * | 281.012 | 332.17 | 272.655 | 307.348 | 319.308 | 307.579 | 305.923 | 287.031 | 347.536 | 351.096 | 296.757 | 412.488 | 550.639 | 515.571 | 490.202 | 450.658 | 436.584 | 477.034 | 479.412 | 766.378 |  | 399.369
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | -359.3 | 0 | 0 | 0 |  | -1462.6
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -77.78 | 0 | -357.5 | 0 | -81.54 | 0 |  | -1635.82
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | 934.784 | 980.955 | 1001.718 | 1236.318 | 1954.199 | 1337.278 | 1267.989 | 1289.49 | 1501.245 | 1358.182 | 1445.395 | 1531.438 | 2334.308 | 2260.693 | 2290.387 | 2349.008 | 2274.79 | 2169.325 | 2329.228 | 3165.912
* FOT in resource total are 20-year averages
0
2017 IRP Update less 2017 IRP Preferred Portfolio
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | 10- year Total
Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | 2017-2036
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.357 | 0 | 0 | -476.577 | 0 | 0 | 0 |  | -912.934
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.924 | 0 | 0 | 0 | -199.924 | 0 | 0 | 0 |  | -399.848
DSM - Energy Efficiency | -3.772 | -8.71 | -5.19 | 0.42 | -17.84 | -15.11 | -21.66 | -22.76 | -11.84 | -15.16 | -18.79 | -11.37 | -11.98 | -7.41 | -9.58 | -8.4 | -4.07 | -2.5 | -2.19 | -1.86 |  | -199.772
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.81 | -71.17 | -4.75 | -3.34 | -3.36 | 46.9 | 44.28 | 86.53 | 0 |  | -97.72
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 911.1 | -700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | -85.499 | 0 | 800 | 0 | 332.616 | -624.878 |  | 753.539
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -30
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.44 | -96.875 | 650.848 | -23.317 | -104.335 | 750.501 | -48.291 | -284.678 | -12.589 |  | 819.824
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Front Office Transactions - Summer * | -98.254 | -202.161 | -254.25 | -344.694 | -403.897 | -470.86 | -425.457 | -456.543 | -504.319 | -478.858 | -539.576 | -327.997 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | -10.638 | 0 | 5.715 |  | -225.1232
Front Office Transactions - Winter * | -27.822 | -24.217 | 30.407 | -10.922 | -16.477 | -2.97 | 4.407 | 16.97 | -30.685 | -21.454 | 46.654 | -55.133 | 207.284 | 278.067 | 319.23 | 325.707 | 431.124 | 447.07 | 552.018 | 719.623 |  | 159.4441
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | -129.848 | -235.088 | -228.033 | 555.904 | -1138.714 | -488.94 | -442.71 | -462.333 | -546.844 | -515.472 | -511.712 | -598.75 | -202.665 | 610.423 | 198.734 | 209.612 | 1347.954 | 429.921 | 684.296 | 86.011
* FOT in resource total are 20-year averages
|  | -235.088 | -228.033 | 555.904 | -1138.714 | -488.94 | -442.71 | -462.333 | -546.844 | -515.472 | -511.712 | -598.75 | -202.665 | 610.423 | 198.734 | 209.612 | 1347.954 | 429.921 | 684.296 | 86.011 | 0
Check |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Compare
2017 IRP Update vs 2017 IRP | [23 empty] | 2015 IRP Update vs Fall 2015 Ten-Year Business Plan
2017 IRP Update | [23 empty] | 2017 IRP Update
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | 10- year Total |  |  |  | Capacity (MW) | [9 empty] | 10- year Total
Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | 2017-2036 |  | Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2017-2036
Expansion Options | [23 empty] | Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 150 | 119 | 126 | 122 | 104.91 | 98.95 | 96.2 | 94.89 | 99.74 | 96.06 | 90.28 | 90.33 | 84.35 | 87.93 | 86.62 | 74.96 | 70.48 | 62.83 | 60.54 | 60.86 |  | 1876.93 |  | DSM - Energy Efficiency | 150 | 119 | 126 | 122 | 104.91 | 98.95 | 96.2 | 94.89 | 99.74 | 96.06 | 90.28 | 1048.03
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 47.95 | 89.58 | 11.63 |  | 267.54 |  | DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 911.1 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 800 | 0 | 332.616 | 149.11 |  | 2713.026 |  | Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 911.1 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.6
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.848 | 94.609 | 132.295 | 976.346 | 0 | 5.898 | 0 |  | 1859.996 |  | Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Storage - Other | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Front Office Transactions - Summer * | 401.746 | 318.914 | 623.623 | 462.696 | 395.244 | 444.779 | 418.749 | 428.266 | 537.81 | 499.308 | 499.992 | 1247.003 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1564.362 | 1575 | 1544.322 |  | 941.8407 |  | Front Office Transactions - Summer * | 401.746 | 318.914 | 623.623 | 462.696 | 395.244 | 444.779 | 418.749 | 428.266 | 537.81 | 499.308 | 499.992 | 4629.381
Front Office Transactions - Winter * | 253.19 | 307.953 | 303.062 | 296.426 | 302.831 | 304.609 | 310.33 | 304.001 | 316.851 | 329.642 | 343.411 | 357.355 | 757.923 | 793.638 | 809.432 | 776.365 | 867.708 | 924.104 | 1031.43 | 1486.001 |  | 558.8131 |  | Front Office Transactions - Winter * | 253.19 | 307.953 | 303.062 | 296.426 | 302.831 | 304.609 | 310.33 | 304.001 | 316.851 | 329.642 | 343.411 | 3119.116
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existing Unit Changes | [23 empty] | Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | -359.3 | 0 | 0 | 0 |  | -1462.6 |  | Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | -749.3
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -76.54 | 0 | -357.5 | 0 | -81.54 | 0 |  | -1634.58 |  | Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 804.936 | 745.867 | 773.685 | 1792.222 | 815.485 | 848.338 | 825.279 | 827.157 | 954.401 | 842.71 | 933.683 | 932.688 | 2131.643 | 2871.116 | 2489.121 | 2558.62 | 3622.744 | 2599.246 | 3013.524 | 3251.923 |  |  |  | Total | 804.936 | 745.867 | 773.685 | 1792.222 | 815.485 | 848.338 | 825.279 | 827.157 | 954.401 | 842.71 | 933.683
* FOT in resource total are 10-year averages | [23 empty] | * FOT in resource total are 10-year averages
2017 IRP Update less 2017 IRP Preferred Portfolio
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | 10- year Total
Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | 2017-2036
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.357 | 0 | 0 | -476.577 | 0 | 0 | 0 |  | -912.934
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.924 | 0 | 0 | 0 | -199.924 | 0 | 0 | 0 |  | -399.848
DSM - Energy Efficiency | -3.772 | -8.71 | -5.19 | 0.42 | -17.84 | -15.11 | -21.66 | -22.76 | -11.84 | -15.16 | -18.79 | -11.37 | -11.98 | -7.41 | -9.58 | -8.4 | -4.07 | -2.5 | -2.19 | -1.86 |  | -199.772
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.81 | -71.17 | -4.75 | -3.34 | -3.36 | 46.9 | 44.28 | 86.53 | 0 |  | -97.72
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 911.1 | -700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | -85.499 | 0 | 800 | 0 | 332.616 | -624.878 |  | 753.539
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -30
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.44 | -96.875 | 650.848 | -23.317 | -104.335 | 750.501 | -48.291 | -284.678 | -12.589 |  | 819.824
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Front Office Transactions - Summer * | -98.254 | -202.161 | -254.25 | -344.694 | -403.897 | -470.86 | -425.457 | -456.543 | -504.319 | -478.858 | -539.576 | -327.997 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | -10.638 | 0 | 5.715 |  | -225.1232
Front Office Transactions - Winter * | -27.822 | -24.217 | 30.407 | -10.922 | -16.477 | -2.97 | 4.407 | 16.97 | -30.685 | -21.454 | 46.654 | -55.133 | 207.284 | 278.067 | 319.23 | 325.707 | 431.124 | 447.07 | 552.018 | 719.623 |  | 159.4441
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | -129.848 | -235.088 | -228.033 | 555.904 | -1138.714 | -488.94 | -442.71 | -462.333 | -546.844 | -515.472 | -511.712 | -598.75 | -202.665 | 610.423 | 198.734 | 209.612 | 1347.954 | 429.921 | 684.296 | 86.011
* FOT in resource total are 10-year averages
33634
35013
2017 IRP Preferred Portfolio | [22 empty] | -1379
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | 10- year Total
Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | 2017-2036
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.357 | 0 | 0 | 476.577 | 0 | 0 | 0 |  | 912.934
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.924 | 0 | 0 | 0 | 199.924 | 0 | 0 | 0 |  | 399.848
DSM - Energy Efficiency | 153.772 | 127.71 | 131.19 | 121.58 | 122.75 | 114.06 | 117.86 | 117.65 | 111.58 | 111.22 | 109.07 | 101.7 | 96.33 | 95.34 | 96.2 | 83.36 | 74.55 | 65.33 | 62.73 | 62.72 |  | 2076.702
DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.81 | 139.54 | 4.75 | 3.34 | 3.36 | 3.11 | 3.67 | 3.05 | 11.63 |  | 365.26
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.988 |  | 1959.487
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 96.875 | 0 | 117.926 | 236.63 | 225.845 | 48.291 | 290.576 | 12.589 |  | 1040.172
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Front Office Transactions - Summer * | 500 | 521.075 | 877.873 | 807.39 | 799.141 | 915.639 | 844.206 | 884.809 | 1042.129 | 978.166 | 1039.568 | 1575 | 1575 | 1565.675 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1538.607 |  | 1166.9639
Front Office Transactions - Winter * | 281.012 | 332.17 | 272.655 | 307.348 | 319.308 | 307.579 | 305.923 | 287.031 | 347.536 | 351.096 | 296.757 | 412.488 | 550.639 | 515.571 | 490.202 | 450.658 | 436.584 | 477.034 | 479.412 | 766.378 |  | 399.369
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | -359.3 | 0 | 0 | 0 |  | -1462.6
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -77.78 | 0 | -357.5 | 0 | -81.54 | 0 |  | -1635.82
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | 934.784 | 980.955 | 1001.718 | 1236.318 | 1954.199 | 1337.278 | 1267.989 | 1289.49 | 1501.245 | 1358.182 | 1445.395 | 1531.438 | 2334.308 | 2260.693 | 2290.387 | 2349.008 | 2274.79 | 2169.325 | 2329.228 | 3165.912
* FOT in resource total are 10-year averages
0
|  | -235.088 | -228.033 | 555.904 | -1138.714 | -488.94 | -442.71 | -462.333 | -546.844 | -515.472 | -511.712 | -598.75 | -202.665 | 610.423 | 198.734 | 209.612 | 1347.954 | 429.921 | 684.296 | 86.011
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2017 IRP
2017 IRP Preferred Portfolio
Study Name: I17_S_OP_GW4b
Detailed Portfolio Capacity by Year, Installed MW
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals 1/
| Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 10-year | 20-year
East | Existing Plant Retirements/Conversions
| Craig 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | -82.3
| Craig 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.54 | 0 | 0 | -81.54
| Hayden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1
| Hayden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68
| Cholla 4 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | -387
| DaveJohnston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106
| DaveJohnston 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106
| DaveJohnston 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
| DaveJohnston 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330
| Naughton 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156
| Naughton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201
| Naughton 3 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | -280
| Gadsby 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.5
Expansion Resources
| CCCT - DJohns - J 1x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.577
| Total CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.577
| SCCT Frame DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.924
| SCCT Frame UTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.924
| Wind, Djohnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.499
| Wind, GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.988 | 0 | 773.988
| Wind, WYAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100
| Total Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.988 | 1100 | 1959.487
| Utility Solar - PV - Utah-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.44 | 166.625 | 209.991 | 40.779 | 290.576 | 12.589 | 0 | 800
| DSM, Class 1, ID-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 4.69
| DSM, Class 1, ID-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93
| DSM, Class 1, ID-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 3.94 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 21.28
| DSM, Class 1, UT-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37
| DSM, Class 1, UT-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 40.54 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 2.22 | 0 | 85.93
| DSM, Class 1, UT-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 6.3
| DSM, Class 1, WY-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 7.65
| DSM, Class 1, WY-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 45.77
| DSM, Class 1, WY-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88
| DSM, Class 1 Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.76 | 90.47 | 4.75 | 0 | 3.36 | 3.11 | 3.67 | 3.05 | 11.63 | 0 | 243.8
| DSM, Class 2, ID | 4.57 | 6.5 | 6.53 | 5.59 | 5.79 | 5.42 | 5.24 | 5.54 | 5.33 | 5.58 | 5.25 | 4.93 | 4.76 | 4.57 | 4.43 | 3.73 | 3.48 | 2.86 | 2.56 | 2.64 | 56.09 | 95.3
| DSM, Class 2, UT | 84.4 | 57.6 | 61.5 | 59.4 | 61.5 | 58.4 | 65.8 | 65.7 | 62.6 | 64.7 | 64.6 | 60.7 | 56.8 | 57 | 59 | 49.3 | 43.9 | 37 | 34.2 | 34.8 | 641.6 | 1138.9
| DSM, Class 2, WY | 7.545 | 10.21 | 10.81 | 10.28 | 13.26 | 13.49 | 13.71 | 13.75 | 14.48 | 13.88 | 12.49 | 11.32 | 11.48 | 11.03 | 10.64 | 8.92 | 7.62 | 6.89 | 6.96 | 6.98 | 121.415 | 215.745
| DSM, Class 2 Total | 96.515 | 74.31 | 78.84 | 75.27 | 80.55 | 77.31 | 84.75 | 84.99 | 82.41 | 84.16 | 82.34 | 76.95 | 73.04 | 72.6 | 74.07 | 61.95 | 55 | 46.75 | 43.72 | 44.42 | 819.105 | 1449.945
| FOT Mona - SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.126 | 27.126 | 300 | 300 | 290.675 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.7126 | 137.2463
West | Existing Plant Retirements/Conversions
| JimBridger 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354
| JimBridger 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.3
Expansion Resources
| CCCT - WillamValcc - G 1x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.357
| Total CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.357
| Utility Solar - PV - Yakima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 96.875 | 0 | 38.486 | 70.005 | 15.854 | 7.512 | 0 | 0 | 0 | 240.172
| DSM, Class 1, CA-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
| DSM, Class 1, CA-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21
| DSM, Class 1, CA-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69
| DSM, Class 1, OR-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.06 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4
| DSM, Class 1, OR-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.04
| DSM, Class 1, OR-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83
| DSM, Class 1, WA-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.01
| DSM, Class 1, WA-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06
| DSM, Class 1, WA-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81
| DSM, Class 1 Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.05 | 49.07 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.46
| DSM, Class 2, CA | 1.52 | 1.74 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.2 | 1.13 | 1.09 | 0.99 | 1.25 | 1.1 | 0.98 | 1.07 | 0.98 | 0.79 | 0.7 | 0.57 | 0.31 | 0.25 | 12.74 | 20.74
| DSM, Class 2, OR | 45.757 | 43.5 | 42.4 | 36.8 | 31.2 | 26.2 | 23.1 | 22.5 | 19.7 | 18.5 | 18.3 | 17.1 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 15.4 | 15.3 | 16.3 | 16.2 | 309.657 | 473.857
| DSM, Class 2, WA | 9.98 | 8.16 | 8.7 | 8.23 | 9.72 | 9.29 | 8.81 | 9.03 | 8.38 | 7.57 | 7.18 | 6.55 | 5.81 | 5.27 | 5.05 | 4.02 | 3.45 | 2.71 | 2.4 | 1.85 | 87.87 | 132.16
| DSM, Class 2 Total | 57.257 | 53.4 | 52.35 | 46.31 | 42.2 | 36.75 | 33.11 | 32.66 | 29.17 | 27.06 | 26.73 | 24.75 | 23.29 | 22.74 | 22.13 | 21.41 | 19.55 | 18.58 | 19.01 | 18.3 | 410.267 | 626.757
| Geothermal, Greenfield - West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| FOT COB - SMR | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 40.639 | 0 | 9.809 | 167.129 | 76.04 | 137.442 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 363.607 | 29.649 | 199.8769
| FOT MidColumbia - SMR | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| FOT MidColumbia - SMR - 2 | 0 | 21.075 | 375 | 307.39 | 299.141 | 375 | 344.206 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 284.6812 | 329.8406
| FOT NOB - SMR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| FOT MidColumbia - WTR | 281.012 | 332.17 | 272.655 | 307.348 | 0 | 307.579 | 0 | 287.031 | 294.806 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40.571 | 390.202 | 350.658 | 0 | 377.034 | 4.412 | 291.378 | 208.2601 | 196.8428
| FOT MidColumbia - WTR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.308 | 0 | 305.923 | 0 | 0 | 297.07 | 288.548 | 312.488 | 50.639 | 375 | 0 | 0 | 336.584 | 0 | 375 | 375 | 92.2301 | 151.778
| FOT NOB - WTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.73 | 54.026 | 8.209 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.6756 | 50.7482
| Existing Plant Retirements/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | -762 | -354 | -357 | -77.78 | 0 | -716.8 | 0 | -81.54 | 0
| Annual Additions, Long Term Resources | 153.772 | 127.71 | 131.19 | 121.58 | 1222.75 | 114.06 | 117.86 | 117.65 | 111.58 | 111.22 | 109.07 | 305.95 | 562.669 | 536.447 | 302.965 | 323.35 | 980.006 | 117.291 | 356.356 | 860.927
| Annual Additions, Short Term Resources | 781.012 | 853.245 | 1150.528 | 1114.738 | 1118.449 | 1223.218 | 1150.129 | 1171.84 | 1389.665 | 1329.262 | 1336.325 | 1987.488 | 2125.639 | 2081.246 | 2065.202 | 2025.658 | 2011.584 | 2052.034 | 2054.412 | 2304.985
| Total Annual Additions | 934.784 | 980.955 | 1281.718 | 1236.318 | 2341.199 | 1337.278 | 1267.989 | 1289.49 | 1501.245 | 1440.482 | 1445.395 | 2293.438 | 2688.308 | 2617.693 | 2368.167 | 2349.008 | 2991.59 | 2169.325 | 2410.768 | 3165.912
1/ Front office transaction amounts reflect one-year transaction periods, are not additive, and are reported as a 10/20-year annual average.
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
|  | Capacity (MW) 2017: Installed Capacity, MW | Resource Totals 1/
| Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | Total
Expansion Options
| Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.357 | 0 | 0 | 476.577 | 0 | 0 | 0 |  | 912.934
| Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.924 | 0 | 0 | 0 | 199.924 | 0 | 0 | 0 |  | 399.848
| DSM - Energy Efficiency | 153.772 | 127.71 | 131.19 | 121.58 | 122.75 | 114.06 | 117.86 | 117.65 | 111.58 | 111.22 | 109.07 | 101.7 | 96.33 | 95.34 | 96.2 | 83.36 | 74.55 | 65.33 | 62.73 | 62.72 |  | 2076.702
| DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.81 | 139.54 | 4.75 | 3.34 | 3.36 | 3.11 | 3.67 | 3.05 | 11.63 |  | 365.26
| Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.988 |  | 1959.487
| Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
| Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 96.875 | 0 | 117.926 | 236.63 | 225.845 | 48.291 | 290.576 | 12.589 |  | 1040.172
| Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Front Office Transactions | 781.012 | 853.245 | 1150.528 | 1114.738 | 1118.449 | 1223.218 | 1150.129 | 1171.84 | 1389.665 | 1329.262 | 1336.325 | 1987.488 | 2125.639 | 2081.246 | 2065.202 | 2025.658 | 2011.584 | 2052.034 | 2054.412 | 2304.985 |  | 1566.3329
| Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
| Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | -359.3 | 0 | 0 | 0 |  | -1462.6
| Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -77.78 | 0 | -357.5 | 0 | -81.54 | 0 |  | -1635.82
| Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total | 934.784 | 980.955 | 1001.718 | 1236.318 | 1954.199 | 1337.278 | 1267.989 | 1289.49 | 1501.245 | 1358.182 | 1445.395 | 1531.438 | 2334.308 | 2260.693 | 2290.387 | 2349.008 | 2274.79 | 2169.325 | 2329.228 | 3165.912
FOT
| Summer | 500 | 521.075 | 877.873 | 807.39 | 799.141 | 915.639 | 844.206 | 884.809 | 1042.129 | 978.166 | 1039.568 | 1575 | 1575 | 1565.675 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1538.607
| Winter | 281.012 | 332.17 | 272.655 | 307.348 | 319.308 | 307.579 | 305.923 | 287.031 | 347.536 | 351.096 | 296.757 | 412.488 | 550.639 | 515.571 | 490.202 | 450.658 | 436.584 | 477.034 | 479.412 | 766.378
| check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2017 IRP Update
2017 IRP Update Preferred Portfolio
Study Name: I17U-17PrePr-MM (03-16-18 0328 PM)
Study Description:
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals 1/
| Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 10-year | 20-year
East | Existing Plant Retirements/Conversions
| Craig 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | -82.3
| Craig 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.54 | 0 | 0 | -81.54
| Hayden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.86
| Hayden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68
| Cholla 4 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | -387
| DaveJohnston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106
| DaveJohnston 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106
| DaveJohnston 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
| DaveJohnston 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330
| Naughton 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156
| Naughton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201
| Naughton 3 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | -280
| Gadsby 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.5
Expansion Resources
| Wind, Djohnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7
| Wind, GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
| Wind, UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.11 | 0 | 149.11
| 251C-Cedar Springs WD - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 399.5
| 100B-Ekola Flats WD - 1 (P) | 0 | 0 | 0 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8 | 249.8
| 102B-TB Flats WD - 3 (P) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
| 245B-Uinta WD Energy Center - 2 | 0 | 0 | 0 | 161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3 | 161.3
| Total Wind | 0 | 0 | 0 | 911.1 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 149.11 | 1310.6 | 2380.41
| Utility Solar - PV - Utah-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.102 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 805
| Total Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.102 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 805
| DSM, Class 1, ID-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 1.34 | 0 | 4.69
| DSM, Class 1, ID-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93
| DSM, Class 1, ID-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 21.28
| DSM, Class 1, UT-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37
| DSM, Class 1, UT-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.17 | 40.54 | 2.22 | 0 | 85.93
| DSM, Class 1, UT-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 6.3
| DSM, Class 1, WY-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 2.87 | 0 | 7.65
| DSM, Class 1, WY-Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 40.71 | 1.95 | 0 | 45.77
| DSM, Class 1, WY-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88
| DSM, Class 1 Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 47.95 | 89.58 | 11.63 | 0 | 243.8
| DSM, Class 2, ID | 3 | 6 | 6 | 5 | 3.72 | 4.18 | 4.82 | 5.13 | 4.94 | 4.7 | 4.39 | 4.1 | 4.06 | 3.87 | 4.35 | 3.66 | 3.21 | 2.61 | 2.38 | 2.41 | 47.49 | 82.53
| DSM, Class 2, UT | 78 | 51 | 58 | 56 | 54.2 | 50.2 | 47.9 | 47.1 | 54.3 | 51.9 | 48.8 | 51.9 | 47.8 | 53.1 | 52.4 | 43.3 | 42.1 | 35.4 | 32.6 | 33.3 | 548.6 | 989.3
| DSM, Class 2, WY | 7 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 11.43 | 11.8 | 11.98 | 11.92 | 13.01 | 11.72 | 10.67 | 10.13 | 9.1 | 8.55 | 7.02 | 6.05 | 6.5 | 6.64 | 6.68 | 106.34 | 189.4
| DSM, Class 2 Total | 88 | 67 | 74 | 71 | 67.12 | 65.81 | 64.52 | 64.21 | 71.16 | 69.61 | 64.91 | 66.67 | 61.99 | 66.07 | 65.3 | 53.98 | 51.36 | 44.51 | 41.62 | 42.39 | 702.43 | 1261.23
| Battery Storage - East | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| FOT Mona - SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 289.362 | 300 | 300 | 0 | 126.5836
| FOT Mona - WTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 30
West | Existing Plant Retirements/Conversions
| JimBridger 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354
| JimBridger 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.3
Expansion Resources
| Wind, WallaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.515 | 0 | 0 | 135.515
| Wind, YK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.554 | 0 | 0 | 124.554
| Wind, SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.547 | 0 | 0 | 72.547
| Total Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.616 | 0 | 0 | 332.616
| Utility Solar - PV - S-Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.262 | 94.609 | 120.258 | 168.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405
| Utility Solar - PV - Yakima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.586 | 0 | 12.037 | 8.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.996
| Total Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.848 | 94.609 | 132.295 | 177.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.996
| DSM, Class 1, CA-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
| DSM, Class 1, CA-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69
| DSM, Class 1, OR-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83
| DSM, Class 1, WA-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81
| DSM, Class 1 Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.74
| DSM, Class 2, CA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | 1.19 | 1.14 | 1.07 | 1.03 | 0.94 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.63 | 0.52 | 0.4 | 0.31 | 0.32 | 11.38 | 17.66
| DSM, Class 2, OR | 51 | 44 | 40 | 41 | 28.7 | 24.4 | 23.1 | 22.5 | 19.7 | 18.4 | 18.2 | 17 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 15.4 | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 312.8 | 476.8
| DSM, Class 2, WA | 10 | 7 | 11 | 8 | 8.08 | 7.55 | 7.44 | 7.11 | 7.85 | 7.11 | 6.24 | 5.82 | 5.18 | 4.72 | 4.41 | 3.75 | 3.2 | 2.62 | 2.31 | 1.85 | 81.14 | 121.24
| DSM, Class 2 Total | 62 | 52 | 52 | 51 | 37.79 | 33.14 | 31.68 | 30.68 | 28.58 | 26.45 | 25.37 | 23.66 | 22.36 | 21.86 | 21.32 | 20.98 | 19.12 | 18.32 | 18.92 | 18.47 | 405.32 | 615.7
| FOT COB - SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.693 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 369.322 | 0 | 169.9508
| FOT MidColumbia - SMR | 311.421 | 315.117 | 400 | 391.811 | 395.244 | 400 | 386.711 | 370.44 | 400 | 399.308 | 399.992 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 377.0052 | 388.5022
| FOT MidColumbia - SMR - 2 | 0 | 0 | 123.623 | 0 | 0 | 44.779 | 0 | 0 | 37.81 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 20.6212 | 179.0606
| FOT NOB - SMR | 90.325 | 3.797 | 100 | 70.885 | 0 | 0 | 32.038 | 57.826 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55.4871 | 77.7435
| FOT COB - WTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.104 | 0 | 311.001 | 0 | 18.0052
| FOT MidColumbia - WTR | 253.19 | 307.953 | 303.062 | 296.426 | 302.831 | 304.609 | 310.33 | 304.001 | 316.851 | 329.642 | 343.411 | 357.355 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 302.8895 | 346.483
| FOT MidColumbia - WTR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.923 | 293.638 | 309.432 | 276.365 | 367.708 | 375 | 231.43 | 375 | 0 | 124.3248
| FOT NOB - WTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40
| Existing Plant Retirements/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | -762 | -354 | -357 | -76.54 | 0 | -716.8 | 0 | -81.54 | 0
| Annual Additions, Long Term Resources | 150 | 119 | 127 | 1033.1 | 504.41 | 98.95 | 96.2 | 94.89 | 99.74 | 96.06 | 90.28 | 90.33 | 152.72 | 859.478 | 181.229 | 207.255 | 1896.836 | 110.78 | 488.634 | 221.6
| Annual Additions, Short Term Resources | 654.936 | 626.867 | 926.685 | 759.122 | 698.075 | 749.388 | 729.079 | 732.267 | 854.661 | 828.95 | 843.403 | 1604.358 | 2332.923 | 2368.638 | 2384.432 | 2351.365 | 2442.708 | 2488.466 | 2606.43 | 3030.323
| Total Annual Additions | 804.936 | 745.867 | 1053.685 | 1792.222 | 1202.485 | 848.338 | 825.279 | 827.157 | 954.401 | 925.01 | 933.683 | 1694.688 | 2485.643 | 3228.116 | 2565.661 | 2558.62 | 4339.544 | 2599.246 | 3095.064 | 3251.923
1/ Front office transaction amounts reflect one-year transaction periods, are not additive, and are reported as a 10/20-year annual average.
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
| Resource | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | Total
Expansion Options
| Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DSM - Energy Efficiency | 150 | 119 | 126 | 122 | 104.91 | 98.95 | 96.2 | 94.89 | 99.74 | 96.06 | 90.28 | 90.33 | 84.35 | 87.93 | 86.62 | 74.96 | 70.48 | 62.83 | 60.54 | 60.86 |  | 1876.93
| DSM - Load Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 47.95 | 89.58 | 11.63 |  | 267.54
| Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 911.1 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 800 | 0 | 332.616 | 149.11 |  | 2713.026
| Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.848 | 94.609 | 132.295 | 976.346 | 0 | 5.898 | 0 |  | 1859.996
| Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - Other | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| Front Office Transactions | 654.936 | 626.867 | 926.685 | 759.122 | 698.075 | 749.388 | 729.079 | 732.267 | 854.661 | 828.95 | 843.403 | 1604.358 | 2332.923 | 2368.638 | 2384.432 | 2351.365 | 2442.708 | 2488.466 | 2606.43 | 3030.323 |  | 1500.6538
| Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
| Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | -280 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | -359.3 | 0 | 0 | 0 |  | -1462.6
| Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | 0 | -357 | -76.54 | 0 | -357.5 | 0 | -81.54 | 0 |  | -1634.58
| Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total | 804.936 | 745.867 | 773.685 | 1792.222 | 815.485 | 848.338 | 825.279 | 827.157 | 954.401 | 842.71 | 933.683 | 932.688 | 2131.643 | 2871.116 | 2489.121 | 2558.62 | 3622.744 | 2599.246 | 3013.524 | 3251.923
|  | -129.848 | -235.088 | -228.033 | 555.904 | -1138.714 | -488.94 | -442.71 | -462.333 | -546.844 | -515.472 | -511.712 | -598.75 | -202.665 | 610.423 | 198.734 | 209.612 | 1347.954 | 429.921 | 684.296 | 86.011
FOT
| Summer | 401.746 | 318.914 | 623.623 | 462.696 | 395.244 | 444.779 | 418.749 | 428.266 | 537.81 | 499.308 | 499.992 | 1247.003 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1564.362 | 1575 | 1544.322
| Winter | 253.19 | 307.953 | 303.062 | 296.426 | 302.831 | 304.609 | 310.33 | 304.001 | 316.851 | 329.642 | 343.411 | 357.355 | 757.923 | 793.638 | 809.432 | 776.365 | 867.708 | 924.104 | 1031.43 | 1486.001
| check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0