## Figure 1
| Energy (GWh) |  | Peak (MW) |  |  |  | Figure 1
Year | 2017 IRP | Updated | 2017 IRP | Updated | % Chng | % Chng
2017 | 60061.4165 | 59901.75 | 10129.885 | 9934.753 | -0.2658% | -1.926%
2018 | 60670.4487 | 59876.34 | 10224.713 | 9952.097 | -1.309% | -2.666%
2019 | 61301.3557 | 60448.53 | 10310.015 | 9985.643 | -1.391% | -3.146%
2020 | 61863.3051 | 60684.39 | 10403.218 | 10018.034 | -1.906% | -3.703%
2021 | 62297.1944 | 60952.64 | 10518.418 | 10090.171 | -2.158% | -4.071%
2022 | 63007.0333 | 61451.78 | 10624.16 | 10170.928 | -2.468% | -4.266%
2023 | 63799.7419 | 61983.04 | 10706.388 | 10246.21 | -2.848% | -4.298%
2024 | 64610.3716 | 62662 | 10804.439 | 10322.473 | -3.016% | -4.461%
2025 | 65171.551 | 63004.77 | 10919.631 | 10397.748 | -3.325% | -4.779%
2026 | 65182.9729 | 62578.26 | 10931.281 | 10399.686 | -3.996% | -4.863%
2027 | 65683.6513 | 62922.46 | 11020.808 | 10440.588 | -4.204% | -5.265%
2028 | 66405.1961 | 63445.05 | 11096.123 | 10514.296 | -4.458% | -5.244%
2029 | 67030.9584 | 63845.88 | 11207.37 | 10612.889 | -4.752% | -5.304%
2030 | 67587.8338 | 64322.31 | 11295.158 | 10655.219 | -4.832% | -5.666%
2031 | 68227.2779 | 64770.98 | 11397.05 | 10723.956 | -5.066% | -5.906%
2032 | 69064.2995 | 65354.9 | 11535.765 | 10807.879 | -5.371% | -6.31%
2033 | 69512.8411 | 65647.92 | 11621.797 | 10874.151 | -5.56% | -6.433%
2034 | 70162.3295 | 66096.09 | 11676.522 | 10932.047 | -5.795% | -6.376%
2035 | 70904.558 | 66564.41 | 11793.029 | 11023.221 | -6.121% | -6.528%
2036 | 71697.0548 | 67214.07 | 11924.57 | 11064.015 | -6.253% | -7.217%

## Summer Peaks
Summer Peak (Rebuttal) MW
Year | OR | WA | CA | UT | WY | ID | SE-ID | WEST | EAST | TOTAL | Month | Day | Hour | Date
2017 | 2298.682 | 746.494 | 149.685 | 4715.657 | 1271.328 | 752.907 | 0 | 3194.861 | 6739.892 | 9934.753 | 7 | 17 | 16 | 2017-07-17
2018 | 2325.983 | 751.72 | 148.294 | 4684.723 | 1283.025 | 758.352 | 0 | 3225.997 | 6726.1 | 9952.097 | 7 | 16 | 16 | 2018-07-16
2019 | 2355.214 | 757.226 | 147.417 | 4682.617 | 1280.279 | 762.89 | 0 | 3259.857 | 6725.786 | 9985.643 | 7 | 15 | 16 | 2019-07-15
2020 | 2358.788 | 763.267 | 145.683 | 4702.204 | 1283.71 | 764.382 | 0 | 3267.738 | 6750.296 | 10018.034 | 7 | 20 | 16 | 2020-07-20
2021 | 2368.09 | 767.554 | 145.167 | 4748.378 | 1288.706 | 772.276 | 0 | 3280.811 | 6809.36 | 10090.171 | 7 | 19 | 16 | 2021-07-19
2022 | 2377.277 | 772.466 | 144.735 | 4800.794 | 1298.102 | 777.554 | 0 | 3294.478 | 6876.45 | 10170.928 | 7 | 18 | 16 | 2022-07-18
2023 | 2385.822 | 777.508 | 145.918 | 4848.172 | 1306.425 | 782.365 | 0 | 3309.248 | 6936.962 | 10246.21 | 7 | 17 | 16 | 2023-07-17
2024 | 2391.197 | 782.976 | 143.778 | 4900.159 | 1317.454 | 786.909 | 0 | 3317.951 | 7004.522 | 10322.473 | 7 | 15 | 16 | 2024-07-15
2025 | 2406.41 | 790.986 | 142.833 | 4959.004 | 1324.103 | 774.412 | 0 | 3340.229 | 7057.519 | 10397.748 | 7 | 21 | 16 | 2025-07-21
2026 | 2413.497 | 796.736 | 142.266 | 4919.667 | 1332.086 | 795.434 | 0 | 3352.499 | 7047.187 | 10399.686 | 7 | 20 | 16 | 2026-07-20
2027 | 2421.129 | 802.579 | 141.879 | 4930.701 | 1340.215 | 804.085 | 0 | 3365.587 | 7075.001 | 10440.588 | 7 | 19 | 16 | 2027-07-19
2028 | 2428.144 | 807.998 | 143.242 | 4976.191 | 1350.674 | 808.047 | 0 | 3379.384 | 7134.912 | 10514.296 | 7 | 17 | 16 | 2028-07-17
2029 | 2436.006 | 840.549 | 141.204 | 5026.065 | 1357.048 | 812.017 | 0 | 3417.759 | 7195.13 | 10612.889 | 7 | 16 | 16 | 2029-07-16
2030 | 2441.497 | 819.272 | 140.61 | 5073.586 | 1364.962 | 815.292 | 0 | 3401.379 | 7253.84 | 10655.219 | 7 | 15 | 16 | 2030-07-15
2031 | 2476.07 | 822.869 | 141.997 | 5118.842 | 1358.203 | 805.975 | 0 | 3440.936 | 7283.02 | 10723.956 | 7 | 21 | 17 | 2031-07-21
2032 | 2482.262 | 827.812 | 141.74 | 5158.616 | 1367.728 | 829.721 | 0 | 3451.814 | 7356.065 | 10807.879 | 7 | 19 | 17 | 2032-07-19
2033 | 2490.114 | 833.536 | 141.342 | 5201.429 | 1373.868 | 833.862 | 0 | 3464.992 | 7409.159 | 10874.151 | 7 | 18 | 17 | 2033-07-18
2034 | 2493.198 | 838.867 | 142.659 | 5238.73 | 1381.317 | 837.276 | 0 | 3474.724 | 7457.323 | 10932.047 | 7 | 17 | 17 | 2034-07-17
2035 | 2496.684 | 871.158 | 140.595 | 5283.64 | 1389.804 | 841.34 | 0 | 3508.437 | 7514.784 | 11023.221 | 7 | 16 | 17 | 2035-07-16
2036 | 2500.167 | 850.294 | 140.239 | 5328.678 | 1399.756 | 844.881 | 0 | 3490.7 | 7573.315 | 11064.015 | 7 | 14 | 17 | 2036-07-14
2037 | 2511.488 | 858.634 | 139.542 | 5393.115 | 1407.025 | 848.581 | 0 | 3509.664 | 7648.721 | 11158.385 | 7 | 20 | 17 | 2037-07-20
Summer Peak (Direct) MW
Year | OR | WA | CA | UT | WY | ID | SE-ID | WEST | EAST | TOTAL | Month | Day | Hour | Date
2017 | 2284.708 | 717.957 | 151.293 | 5011.752 | 1245.655 | 718.52 | 0 | 3153.958 | 6975.927 | 10129.885 | 7 | 12 | 15 | 2017-07-12
2018 | 2307.961 | 723.519 | 151.469 | 5070.531 | 1247.524 | 723.709 | 0 | 3182.949 | 7041.764 | 10224.713 | 7 | 11 | 15 | 2018-07-11
2019 | 2349.202 | 739.129 | 152.292 | 5096.734 | 1245.264 | 727.394 | 0 | 3240.623 | 7069.392 | 10310.015 | 7 | 10 | 16 | 2019-07-10
2020 | 2358.874 | 742.376 | 151.582 | 5152.325 | 1267.271 | 730.79 | 0 | 3252.832 | 7150.386 | 10403.218 | 7 | 15 | 16 | 2020-07-15
2021 | 2374.323 | 747.438 | 151.453 | 5216.563 | 1278.833 | 749.808 | 0 | 3273.214 | 7245.204 | 10518.418 | 7 | 14 | 16 | 2021-07-14
2022 | 2391.166 | 752.381 | 151.401 | 5281.086 | 1291.855 | 756.271 | 0 | 3294.948 | 7329.212 | 10624.16 | 7 | 13 | 16 | 2022-07-13
2023 | 2406.996 | 757.159 | 151.208 | 5341.46 | 1302.709 | 746.856 | 0 | 3315.363 | 7391.025 | 10706.388 | 7 | 12 | 16 | 2023-07-12
2024 | 2424.86 | 762.748 | 151.131 | 5409.019 | 1304.719 | 751.962 | 0 | 3338.739 | 7465.7 | 10804.439 | 7 | 10 | 16 | 2024-07-10
2025 | 2443.496 | 767.919 | 150.514 | 5482.67 | 1318.274 | 756.758 | 0 | 3361.929 | 7557.702 | 10919.631 | 7 | 16 | 16 | 2025-07-16
2026 | 2457.423 | 772.748 | 150.497 | 5445.739 | 1343.36 | 761.514 | 0 | 3380.668 | 7550.613 | 10931.281 | 7 | 15 | 16 | 2026-07-15
2027 | 2472.033 | 777.821 | 150.304 | 5479.239 | 1358.628 | 782.783 | 0 | 3400.158 | 7620.65 | 11020.808 | 7 | 14 | 16 | 2027-07-14
2028 | 2486.21 | 782.553 | 150.026 | 5542.906 | 1363.066 | 771.362 | 0 | 3418.789 | 7677.334 | 11096.123 | 7 | 12 | 16 | 2028-07-12
2029 | 2500.834 | 788.159 | 149.727 | 5602.828 | 1390.457 | 775.365 | 0 | 3438.72 | 7768.65 | 11207.37 | 7 | 11 | 16 | 2029-07-11
2030 | 2513.302 | 793.346 | 149.323 | 5664.095 | 1396.332 | 778.76 | 0 | 3455.971 | 7839.187 | 11295.158 | 7 | 10 | 16 | 2030-07-10
2031 | 2525.455 | 798.204 | 148.348 | 5728.2 | 1414.71 | 782.133 | 0 | 3472.007 | 7925.043 | 11397.05 | 7 | 16 | 16 | 2031-07-16
2032 | 2536.002 | 802.673 | 148.238 | 5792.952 | 1452.187 | 803.713 | 0 | 3486.913 | 8048.852 | 11535.765 | 7 | 14 | 16 | 2032-07-14
2033 | 2547.481 | 808.201 | 147.901 | 5850.693 | 1459.594 | 807.927 | 0 | 3503.583 | 8118.214 | 11621.797 | 7 | 13 | 16 | 2033-07-13
2034 | 2556.161 | 812.857 | 147.393 | 5902.189 | 1465.167 | 792.755 | 0 | 3516.411 | 8160.111 | 11676.522 | 7 | 12 | 16 | 2034-07-12
2035 | 2567.027 | 817.833 | 147.037 | 5970.643 | 1494.467 | 796.022 | 0 | 3531.897 | 8261.132 | 11793.029 | 7 | 11 | 16 | 2035-07-11
2036 | 2577.524 | 822.968 | 146.684 | 6046.516 | 1511.975 | 818.903 | 0 | 3547.176 | 8377.394 | 11924.57 | 7 | 9 | 16 | 2036-07-09
2037 | 2598.37 | 828.154 | 146.439 | 6127.694 | 1522.446 | 803.16 | 0 | 3572.963 | 8453.3 | 12026.263 | 7 | 15 | 16 | 2037-07-15
Change in SUMMER Coincident Peaks (MW)
Year | OR | WA | CA | UT | WY | ID | SE-ID | WEST | EAST | TOTAL
2017 | 13.974 | 28.537 | -1.608 | -296.095 | 25.673 | 34.387 | 0 | 40.903 | -236.035 | -195.132
2018 | 18.022 | 28.201 | -3.175 | -385.808 | 35.501 | 34.643 | 0 | 43.048 | -315.664 | -272.616
2019 | 6.012 | 18.097 | -4.875 | -414.117 | 35.015 | 35.496 | 0 | 19.234 | -343.606 | -324.372
2020 | -0.086 | 20.891 | -5.899 | -450.121 | 16.439 | 33.592 | 0 | 14.906 | -400.09 | -385.184
2021 | -6.233 | 20.116 | -6.286 | -468.185 | 9.873 | 22.468 | 0 | 7.597 | -435.844 | -428.247
2022 | -13.889 | 20.085 | -6.666 | -480.292 | 6.247 | 21.283 | 0 | -0.47 | -452.762 | -453.232
2023 | -21.174 | 20.349 | -5.29 | -493.288 | 3.716 | 35.509 | 0 | -6.115 | -454.063 | -460.178
2024 | -33.663 | 20.228 | -7.353 | -508.86 | 12.735 | 34.947 | 0 | -20.788 | -461.178 | -481.966
2025 | -37.086 | 23.067 | -7.681 | -523.666 | 5.829 | 17.654 | 0 | -21.7 | -500.183 | -521.883
2026 | -43.926 | 23.988 | -8.231 | -526.072 | -11.274 | 33.92 | 0 | -28.169 | -503.426 | -531.595
2027 | -50.904 | 24.758 | -8.425 | -548.538 | -18.413 | 21.302 | 0 | -34.571 | -545.649 | -580.22
2028 | -58.066 | 25.445 | -6.784 | -566.715 | -12.392 | 36.685 | 0 | -39.405 | -542.422 | -581.827
2029 | -64.828 | 52.39 | -8.523 | -576.763 | -33.409 | 36.652 | 0 | -20.961 | -573.52 | -594.481
2030 | -71.805 | 25.926 | -8.713 | -590.509 | -31.37 | 36.532 | 0 | -54.592 | -585.347 | -639.939
2031 | -49.385 | 24.665 | -6.351 | -609.358 | -56.507 | 23.842 | 0 | -31.071 | -642.023 | -673.094
2032 | -53.74 | 25.139 | -6.498 | -634.336 | -84.459 | 26.008 | 0 | -35.099 | -692.787 | -727.886
2033 | -57.367 | 25.335 | -6.559 | -649.264 | -85.726 | 25.935 | 0 | -38.591 | -709.055 | -747.646
2034 | -62.963 | 26.01 | -4.734 | -663.459 | -83.85 | 44.521 | 0 | -41.687 | -702.788 | -744.475
2035 | -70.343 | 53.325 | -6.442 | -687.003 | -104.663 | 45.318 | 0 | -23.46 | -746.348 | -769.808
2036 | -77.357 | 27.326 | -6.445 | -717.838 | -112.219 | 25.978 | 0 | -56.476 | -804.079 | -860.555
2037 | -86.882 | 30.48 | -6.897 | -734.579 | -115.421 | 45.421 | 0 | -63.299 | -804.579 | -867.878
Formulas:
Date = DATE([Year],[Month],[Day])

## Energy
Annual Energy (Rebuttal) MWh
Year | OR | WA | CA | UT | WY | ID | SE-ID | WEST | EAST | TOTAL
2017 | 14867860 | 4641460 | 914660 | 25660130 | 9949240 | 3868400 | 0 | 20423980 | 39477770 | 59901750
2018 | 14828080 | 4568290 | 903060 | 25660060 | 10023590 | 3893260 | 0 | 20299430 | 39576910 | 59876340
2019 | 15148080 | 4602170 | 899340 | 25871850 | 10006200 | 3920890 | 0 | 20649590 | 39798940 | 60448530
2020 | 15171700 | 4622620 | 891670 | 26029500 | 10029430 | 3939470 | 0 | 20685990 | 39998400 | 60684390
2021 | 15218700 | 4620810 | 883870 | 26210610 | 10063780 | 3954870 | 0 | 20723380 | 40229260 | 60952640
2022 | 15316170 | 4634340 | 880000 | 26499690 | 10140100 | 3981480 | 0 | 20830510 | 40621270 | 61451780
2023 | 15423000 | 4652580 | 876680 | 26802770 | 10216900 | 4011110 | 0 | 20952260 | 41030780 | 61983040
2024 | 15570800 | 4689120 | 875620 | 27164620 | 10315860 | 4045980 | 0 | 21135540 | 41526460 | 62662000
2025 | 15629340 | 4701470 | 868930 | 27378200 | 10360020 | 4066810 | 0 | 21199740 | 41805030 | 63004770
2026 | 15721380 | 4728450 | 864610 | 26741980 | 10429410 | 4092430 | 0 | 21314440 | 41263820 | 62578260
2027 | 15817000 | 4754380 | 860700 | 26874580 | 10498300 | 4117500 | 0 | 21432080 | 41490380 | 62922460
2028 | 15954110 | 4792150 | 860200 | 27097600 | 10592770 | 4148220 | 0 | 21606460 | 41838590 | 63445050
2029 | 16026010 | 4805500 | 855640 | 27353870 | 10637800 | 4167060 | 0 | 21687150 | 42158730 | 63845880
2030 | 16114120 | 4829320 | 852090 | 27635650 | 10702770 | 4188360 | 0 | 21795530 | 42526780 | 64322310
2031 | 16203320 | 4854040 | 848120 | 27892380 | 10764890 | 4208230 | 0 | 21905480 | 42865500 | 64770980
2032 | 16323530 | 4889050 | 846430 | 28211730 | 10850270 | 4233890 | 0 | 22059010 | 43295890 | 65354900
2033 | 16371600 | 4899000 | 840440 | 28406750 | 10882320 | 4247810 | 0 | 22111040 | 43536880 | 65647920
2034 | 16451480 | 4922540 | 837230 | 28672540 | 10944040 | 4268260 | 0 | 22211250 | 43884840 | 66096090
2035 | 16536830 | 4948240 | 834260 | 28946160 | 11009150 | 4289770 | 0 | 22319330 | 44245080 | 66564410
2036 | 16664050 | 4986270 | 833340 | 29312010 | 11101150 | 4317250 | 0 | 22483660 | 44730410 | 67214070
2037 | 16724990 | 4998810 | 828110 | 29555960 | 11138630 | 4332050 | 0 | 22551910 | 45026640 | 67578550
Annual Energy (Direct) (MWh)
Year | OR | WA | CA | UT | WY | ID | SE-ID | WEST | EAST | TOTAL
2017 | 14605161.418 | 4458291.348 | 905144.932 | 26276612.599 | 10004231.84 | 3811974.337 | 0 | 19968597.698 | 40092818.776 | 60061416.474
2018 | 14736701.309 | 4497428.947 | 904216.33 | 26637687.895 | 10050919.843 | 3843494.346 | 0 | 20138346.586 | 40532102.084 | 60670448.67
2019 | 14881629.991 | 4536807.266 | 901887.794 | 26956495.34 | 10150589.221 | 3873946.089 | 0 | 20320325.051 | 40981030.65 | 61301355.701
2020 | 14951783.887 | 4563239.575 | 897832.721 | 27260418.695 | 10292835.945 | 3897194.286 | 0 | 20412856.183 | 41450448.926 | 61863305.109
2021 | 15019865.827 | 4585509.21 | 892140.147 | 27547011.063 | 10334142.965 | 3918525.152 | 0 | 20497515.184 | 41799679.18 | 62297194.364
2022 | 15144808.194 | 4615093.745 | 889903.808 | 27962140.727 | 10445058.385 | 3950028.434 | 0 | 20649805.747 | 42357227.546 | 63007033.293
2023 | 15276173.354 | 4646904.413 | 887922.622 | 28398470.361 | 10606932.427 | 3983338.746 | 0 | 20811000.389 | 42988741.534 | 63799741.923
2024 | 15448028.148 | 4692484.182 | 888011.429 | 28896420.274 | 10663803.484 | 4021624.094 | 0 | 21028523.759 | 43581847.852 | 64610371.611
2025 | 15534760.967 | 4720512.457 | 882806.053 | 29224628.832 | 10763557.046 | 4045285.679 | 0 | 21138079.477 | 44033471.557 | 65171551.034
2026 | 15634920.364 | 4753178.015 | 879276.511 | 28894202.527 | 10947857.003 | 4073538.515 | 0 | 21267374.89 | 43915598.045 | 65182972.935
2027 | 15739811.767 | 4786242.711 | 875851.268 | 29157898.348 | 11023371.731 | 4100475.502 | 0 | 21401905.746 | 44281745.581 | 65683651.327
2028 | 15885979.815 | 4825981.524 | 874866.108 | 29518291.518 | 11168361.856 | 4131715.239 | 0 | 21586827.447 | 44818368.613 | 66405196.06
2029 | 15960733.558 | 4850950.82 | 869111.441 | 29835030.371 | 11364106.846 | 4151025.365 | 0 | 21680795.819 | 45350162.582 | 67030958.401
2030 | 16045683.437 | 4880461.232 | 864679.323 | 30173730.74 | 11449724.325 | 4173554.737 | 0 | 21790823.992 | 45797009.802 | 67587833.794
2031 | 16128119.467 | 4912569.241 | 859861.797 | 30538298.396 | 11594931.732 | 4193497.221 | 0 | 21900550.505 | 46326727.349 | 68227277.854
2032 | 16248287.543 | 4950881.427 | 857698.57 | 30985697.102 | 11803143.895 | 4218590.959 | 0 | 22056867.54 | 47007431.956 | 69064299.496
2033 | 16295153.357 | 4973352.201 | 851176.072 | 31269207.402 | 11892814.261 | 4231137.771 | 0 | 22119681.63 | 47393159.434 | 69512841.064
2034 | 16376279.22 | 5002360.62 | 847020.949 | 31639293.813 | 12047744.387 | 4249630.48 | 0 | 22225660.789 | 47936668.68 | 70162329.469
2035 | 16458387.136 | 5032090.886 | 842905.796 | 32041438.207 | 12260965.731 | 4268770.213 | 0 | 22333383.818 | 48571174.151 | 70904557.969
2036 | 16580302.187 | 5070469.784 | 840546.699 | 32546414.357 | 12365089.423 | 4294232.387 | 0 | 22491318.67 | 49205736.167 | 71697054.837
2037 | 16687140.168 | 5098608.161 | 837703.519 | 33004796.492 | 12527718.437 | 4313244.796 | 0 | 22623451.848 | 49845759.725 | 72469211.573
Change in Annual Energy (MWh)
Year | OR | WA | CA | UT | WY | ID | SE-ID | WEST | EAST | TOTAL | These numbers are pre-DSM, post-DG, at generation
2016
2017 | 262698.582 | 183168.652 | 9515.068 | -616482.599 | -54991.84 | 56425.663 | 0 | 455382.302 | -615048.776 | -159666.474
2018 | 91378.691 | 70861.053 | -1156.33 | -977627.895 | -27329.843 | 49765.654 | 0 | 161083.414 | -955192.084 | -794108.67
2019 | 266450.009 | 65362.734 | -2547.794 | -1084645.34 | -144389.221 | 46943.911 | 0 | 329264.949 | -1182090.65 | -852825.701
2020 | 219916.113 | 59380.425 | -6162.721 | -1230918.695 | -263405.945 | 42275.714 | 0 | 273133.817 | -1452048.926 | -1178915.109
2021 | 198834.173 | 35300.79 | -8270.147 | -1336401.063 | -270362.965 | 36344.848 | 0 | 225864.816 | -1570419.18 | -1344554.364
2022 | 171361.806 | 19246.255 | -9903.808 | -1462450.727 | -304958.385 | 31451.566 | 0 | 180704.253 | -1735957.546 | -1555253.293
2023 | 146826.646 | 5675.587 | -11242.622 | -1595700.361 | -390032.427 | 27771.254 | 0 | 141259.611 | -1957961.534 | -1816701.923
2024 | 122771.852 | -3364.182 | -12391.429 | -1731800.274 | -347943.484 | 24355.906 | 0 | 107016.241 | -2055387.852 | -1948371.611
2025 | 94579.033 | -19042.457 | -13876.053 | -1846428.832 | -403537.046 | 21524.321 | 0 | 61660.523 | -2228441.557 | -2166781.034
2026 | 86459.636 | -24728.015 | -14666.511 | -2152222.527 | -518447.003 | 18891.485 | 0 | 47065.11 | -2651778.045 | -2604712.935
2027 | 77188.233 | -31862.711 | -15151.268 | -2283318.348 | -525071.731 | 17024.498 | 0 | 30174.254 | -2791365.581 | -2761191.327
2028 | 68130.185 | -33831.524 | -14666.108 | -2420691.518 | -575591.856 | 16504.761 | 0 | 19632.553 | -2979778.613 | -2960146.06
2029 | 65276.442 | -45450.82 | -13471.441 | -2481160.371 | -726306.846 | 16034.635 | 0 | 6354.181 | -3191432.582 | -3185078.401
2030 | 68436.563 | -51141.232 | -12589.323 | -2538080.74 | -746954.325 | 14805.263 | 0 | 4706.008 | -3270229.802 | -3265523.794
2031 | 75200.533 | -58529.241 | -11741.797 | -2645918.396 | -830041.732 | 14732.779 | 0 | 4929.495 | -3461227.349 | -3456297.854
2032 | 75242.457 | -61831.427 | -11268.57 | -2773967.102 | -952873.895 | 15299.041 | 0 | 2142.46 | -3711541.956 | -3709399.496
2033 | 76446.643 | -74352.201 | -10736.072 | -2862457.402 | -1010494.261 | 16672.229 | 0 | -8641.63 | -3856279.434 | -3864921.064
2034 | 75200.78 | -79820.62 | -9790.949 | -2966753.813 | -1103704.387 | 18629.52 | 0 | -14410.789 | -4051828.68 | -4066239.469
2035 | 78442.864 | -83850.886 | -8645.796 | -3095278.207 | -1251815.731 | 20999.787 | 0 | -14053.818 | -4326094.151 | -4340147.969
2036 | 83747.813 | -84199.784 | -7206.699 | -3234404.357 | -1263939.423 | 23017.613 | 0 | -7658.67 | -4475326.167 | -4482984.837
2037 | 37849.832 | -99798.161 | -9593.519 | -3448836.492 | -1389088.437 | 18805.204 | 0 | -71541.848 | -4819119.725 | -4890661.573