## Fig 7.19
Figure 7.19

## Peak Load
MW |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
|  | Dec 15 (Base) | 1 in 20 | High Load | Low Load | High PG | Low PG
|  | Base | 1 in 20 | High Load | Low Load | High PG | Low PG | Delta 1 in20 vs base
| 2019 | 10196.604 | 10433.712 | 10719.415 | 9682.57 | 10196.145 | 10194.938 | 237.108
| 2020 | 10279.493 | 10520.815 | 10818.363 | 9744.926 | 10278.414 | 10310.159 | 241.322
| 2021 | 10356.728 | 10601.353 | 10911.175 | 9812.645 | 10354.056 | 10428.042 | 244.625
| 2022 | 10468.451 | 10715.865 | 11036.702 | 9919.402 | 10464.574 | 10548.39 | 247.414
| 2023 | 10580.593 | 10830.427 | 11158.133 | 10028.305 | 10575.747 | 10662.117 | 249.834
| 2024 | 10687.174 | 10937.971 | 11274.07 | 10130.146 | 10676.79 | 10772.704 | 250.797
| 2025 | 10785.521 | 11036.419 | 11381.07 | 10224.103 | 10766.724 | 10873.282 | 250.898
| 2026 | 10817.799 | 11076.81 | 11418.31 | 10257.011 | 10783.67 | 10907.99 | 259.011
| 2027 | 10894.521 | 11156.761 | 11503.198 | 10333.646 | 10827.303 | 10990.741 | 262.24
| 2028 | 10984.954 | 11249.725 | 11597.109 | 10425.112 | 10876.864 | 11087.565 | 264.771
| 2029 | 11062.776 | 11330.55 | 11676.988 | 10501.744 | 10905.331 | 11172.339 | 267.774
| 2030 | 11140.962 | 11411.472 | 11757.526 | 10576.976 | 10920.384 | 11262.97 | 270.51
| 2031 | 11208.369 | 11478.868 | 11824.727 | 10638.322 | 10959.289 | 11350.308 | 270.499
| 2032 | 11280.806 | 11559.679 | 11900.525 | 10707.884 | 10999.483 | 11455.582 | 278.873
| 2033 | 11320.347 | 11602.437 | 11947.607 | 10764.302 | 11017.831 | 11547.351 | 282.09
| 2034 | 11340.99 | 11615.263 | 11964.944 | 10798.927 | 11018.36 | 11621.874 | 274.273
| 2035 | 11382.261 | 11654.774 | 11986.808 | 10836.094 | 11057.779 | 11702.632 | 272.513
| 2036 | 11425.01 | 11699.601 | 12036.38 | 10875.167 | 11095.434 | 11780.884 | 274.591
| 2037 | 11488.118 | 11768.718 | 12113.436 | 10931.289 | 11174.793 | 11850.955 | 280.6
| 2038 | 11519.336 | 11803.138 | 12155.762 | 10978.866 | 11216.422 | 11905.031 | 283.802
0
| CAGR | 0.644% | 0.6512% | 0.664% | 0.6635% | 0.5032% | 0.8195%

## Load Energy
Change
GWh |  | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes
|  | Dec 15 (Base) | 1 in 20 | High Load | Low Load | High PG | Low PG | 1 in 20 | High Load | Low Load | High PG | Low PG
|  | Base | 1 in 20 | High Load | Low Load | High PG | Low PG | 1 in 20 | High Load | Low Load | High PG | Low PG
| 2019 | 60555.09 | 60555.1 | 62036.51 | 59075.9 | 60552.0399 | 60551.5417 | 0.010554 | 0.012902 | 0.0079179 | 0.010472 | 0.012022
| 2020 | 61200.99 | 61200.99 | 62847.36 | 59547.39 | 61192.8558 | 61288.3286 | 0.0075765 | 0.0090559 | 0.0063707 | 0.007452 | 0.0092849
| 2021 | 61668.22 | 61668.22 | 63421.7 | 59929.18 | 61652.2881 | 61862.7208 | 0.012204 | 0.013236 | 0.011731 | 0.012114 | 0.012401
| 2022 | 62430.12 | 62430.14 | 64272.4 | 60640.57 | 62408.2922 | 62639.5011 | 0.012023 | 0.012889 | 0.011777 | 0.011942 | 0.012066
| 2023 | 63189.85 | 63189.84 | 65111.64 | 61363.24 | 63162.5631 | 63404.5696 | 0.014185 | 0.014895 | 0.013919 | 0.013923 | 0.014272
| 2024 | 64099.06 | 64099.07 | 66096.12 | 62229.43 | 64054.4037 | 64322.5798 | 0.0071594 | 0.0078174 | 0.0069866 | 0.0066235 | 0.0073029
| 2025 | 64561.31 | 64561.29 | 66616.89 | 62667.26 | 64481.4966 | 64795.7762 | -0.0050659 | -0.0038268 | -0.0055608 | -0.0059199 | -0.0048775
| 2026 | 64235.86 | 64235.88 | 66362.93 | 62320.71 | 64102.0195 | 64481.269 | 0.0091186 | 0.009798 | 0.0092661 | 0.0076732 | 0.0093543
| 2027 | 64827.02 | 64827.01 | 67019.59 | 62903.58 | 64597.6912 | 65090.14 | 0.009419 | 0.009897 | 0.009543 | 0.0077965 | 0.0097698
| 2028 | 65443.43 | 65443.42 | 67689.51 | 63509.65 | 65105.282 | 65732.3332 | 0.0060586 | 0.0064049 | 0.0059772 | 0.0041401 | 0.0064619
| 2029 | 65842.32 | 65842.33 | 68125.85 | 63891.54 | 65375.9467 | 66159.8542 | 0.0077185 | 0.0081538 | 0.0074618 | 0.0050462 | 0.008313
| 2030 | 66354.5 | 66354.49 | 68685.9 | 64371.87 | 65707.5178 | 66714.4535 | 0.0063476 | 0.0068521 | 0.005963 | 0.0038284 | 0.0072671
| 2031 | 66778.4 | 66778.37 | 69159.79 | 64758.02 | 65960.0423 | 67202.8245 | 0.0091565 | 0.0097258 | 0.0089012 | 0.006681 | 0.010394
| 2032 | 67395.45 | 67395.48 | 69839.03 | 65339.62 | 66403.683 | 67908.6507 | 0.0042798 | 0.004976 | 0.0041483 | 0.0020456 | 0.006363
| 2033 | 67685.14 | 67685.16 | 70188.29 | 65611.8 | 66539.7966 | 68343.5171 | 0.0052397 | 0.0061366 | 0.0048894 | 0.0030799 | 0.0077873
| 2034 | 68041.68 | 68041.68 | 70621.67 | 65934.18 | 66745.3662 | 68879.9044 | 0.0053894 | 0.0063992 | 0.0049448 | 0.0026118 | 0.0080901
| 2035 | 68410.35 | 68410.37 | 71076.5 | 66261.83 | 66920.1478 | 69441.6933 | 0.0084578 | 0.0095156 | 0.0080413 | 0.0057166 | 0.010846
| 2036 | 68993.9 | 68993.91 | 71759.33 | 66798.98 | 67304.9037 | 70203.106 | 0.0030963 | 0.0041831 | 0.0027051 | 0.00043561 | 0.0048305
| 2037 | 69208.19 | 69208.2 | 72060.77 | 66980.17 | 67334.2355 | 70543.8708 | 0.0050383 | 0.0062482 | 0.004764 | 0.0026663 | 0.0073641
| 2038 | 69558.66 | 69558.66 | 72513.85 | 67300.79 | 67514.2479 | 71067.2161
| CAGR | 0.7322% | 0.7322% | 0.8247% | 0.6884% | 0.5745% | 0.8464%
[8 empty] | 0.0084692 | 0.0095958 | 0.007801 | 0.008035 | 0.0089782
[8 empty] | 0.0060783 | 0.0068595 | 0.0057796 | 0.0036252 | 0.0077717