## TBL 9.5 Compare
2019 IRP vs Fall 2018 Ten-Year Sensitivity Case S-06
2019 IRP Preferred Portfolio
| Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals
Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2019-2038
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 505.2
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.6 | 0 | 1367.3
DSM - Energy Efficiency | 126 | 132.06 | 132.69 | 142.58 | 146.74 | 151.06 | 147.19 | 144.01 | 143.26 | 137.82 | 126.4 | 120.44 | 113.54 | 110.14 | 99.42 | 81.79 | 77.37 | 65.28 | 58.1 | 59.23 | 2315.12
DSM - Load Control | 4.06 | 0 | 7.004 | 0 | 18.11 | 0 | 8.211 | 7.166 | 0 | 0 | 132.711 | 8.214 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 15.343 | 3.654 | 59.272 | 168.649 | 444.389
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028.8
Renewable - Wind+Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 80.8
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar+Storage | 0 | 0 | 159.2 | 63.8 | 3.4 | 2153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 500 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 419.4 | 909 | 701.8 | 5744.6
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 435 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1365
Front Office Transactions - Summer | 997.762 | 719.45 | 493 | 502.68 | 497.88 | 130.95 | 126.445 | 191.24 | 264 | 1162.54 | 1375 | 1273.63 | 1248.79 | 1281.31 | 1372.69 | 1375 | 1374.475 | 1276.6 | 1374.475 | 1375 | 920.6459
Front Office Transactions - Winter | 151.445 | 130.96 | 268.48 | 303.32 | 314 | 44.275 | 50.8 | 52.575 | 99.65 | 231.56 | 222.2 | 172.97 | 191.99 | 128.03 | 62.76 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 123.0208
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | -280 | -387 | 0 | 0 | -350.5 | 0 | -439.3 | -81.5 | -148 | -355.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2042.1
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755 | 0 | 0 | -76.6 | 0 | -356.3 | 0 | 0 | 0 | -909 | -702 | -2798.9
Retire - Hydro | 0 | -1.1 | -168.9 | 0 | -0.7 | -20.28 | 0 | -1.4 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | -74.9 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | -282.08
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2
Expire - Wind PPA | 0 | -26.55 | -16.8 | -224 | -0.2 | -41 | 0 | -64.5 | -3 | 0 | -93.4 | -108.9 | -200.2 | -65 | -200.9 | -80 | 0 | -70 | -90 | 0 | -1284.45
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -67 | -48.9 | 0 | 0 | -35.9 | -209.1 | -1024.2 | -10.9 | -1399.02
Retire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.907 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -33.007
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1279.267 | 921.82 | 487.674 | 788.38 | 1047.93 | 3987.585 | 332.646 | 74.691 | 422.41 | 799.72 | 2211.311 | 3088.554 | 1234.12 | 1597.975 | 1452.67 | 1300.983 | 1466.688 | 1484.634 | 1706.047 | 2159.679
Study includes Naughton 3 conversion at the beginning of 2020.
FOT in resource total are 20-year averages.
2019 IRP Preferred Portfolio less Sensitivity Case S-06
| Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals
Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2019-2038
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | -184.9 | -369.8 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | -9.39 | -1.75 | 3.26 | 0.38 | -4.6 | 0 | 0.18 | -3.75 | -0.49 | -0.19 | 2.46 | -0.03 | 4.53 | 6.6 | -0.41 | 0.31 | 1.13 | -1.49 | -0.62 | -3.41 | -7.28
DSM - Load Control | 0 | 0 | -8.252 | 0 | 8.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.018 | 126.018 | 8.214 | -8.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.497 | -26.064 | -49.561
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.4 | -57.6 | -141.2
Renewable - Wind+Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 80.8
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar+Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.4 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | -45.4 | -100 | 0 | 0 | 419.4 | -337.6 | 0 | -97.2
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 420 | -360 | 30 | -45 | -195 | 0 | 0 | 15 | 0 | 315 | 135
Front Office Transactions - Summer | -12.638 | -244.917 | -27.656 | -52.287 | -62.4 | -60.275 | -60.255 | -280.43 | -281.468 | -194.61 | 36.886 | 4.189 | -32.492 | -45.271 | -2.315 | 297.678 | 297.621 | 190.532 | -0.542 | 4.714 | -525.936
Front Office Transactions - Winter | 2.387 | 7.578 | 9.224 | 9.24 | 9.229 | -9.1 | -9.082 | -9.1 | -11.425 | -11.44 | 2.72 | 1.355 | 3.925 | -7.931 | -3.96 | -300 | -299.052 | -305.12 | 0 | 0 | -46.0276
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | -280 | -387 | 0 | 0 | -350.5 | 0 | -439.3 | -81.5 | -148 | -355.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2042.1
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755 | 0 | 0 | -76.6 | 0 | -356.3 | 0 | 0 | 0 | -909 | -702 | -2798.9
Retire - Hydro | 0 | -1.1 | -168.9 | 0 | -0.7 | -20.28 | 0 | -1.4 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | -74.9 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | -282.08
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2
Expire - Wind PPA | 0 | -26.55 | -16.8 | -224 | -0.2 | -41 | 0 | -64.5 | -3 | 0 | -93.4 | -108.9 | -200.2 | -65 | -200.9 | -80 | 0 | -70 | -90 | 0 | -1284.45
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -67 | -48.9 | 0 | 0 | -35.9 | -209.1 | -1024.2 | -10.9 | -1399.02
Retire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.907 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | -33.007
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | -19.641 | -299.739 | -611.124 | -266.667 | -51.119 | -445.875 | -69.157 | -613.58 | -377.883 | -1459.358 | -221.116 | 67.028 | -852.451 | -190.502 | -858.885 | -157.819 | -36.201 | 38.022 | -2467.259 | -512.36
FOT in resource total are 20-year averages.
Sensitivity Case S-06
| Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals
Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2019-2038
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 505.2
Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.6 | 0 | 1367.3
DSM - Energy Efficiency | 135.39 | 133.81 | 129.43 | 142.2 | 151.34 | 151.06 | 147.01 | 147.76 | 143.75 | 138.01 | 123.94 | 120.47 | 109.01 | 103.54 | 99.83 | 81.48 | 76.24 | 66.77 | 58.72 | 62.64 | 2322.4
DSM - Load Control | 4.06 | 0 | 15.256 | 0 | 9.858 | 0 | 8.211 | 7.166 | 0 | 126.018 | 6.693 | 0 | 8.214 | 11.995 | 0 | 0 | 15.343 | 3.654 | 82.769 | 194.713 | 493.95
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 57.6 | 3170
Renewable - Wind+Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar+Storage | 0 | 0 | 159.2 | 63.8 | 72.8 | 2117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 500 | 45.4 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1246.6 | 701.8 | 5841.8
Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 15 | 360 | 0 | 165 | 195 | 0 | 0 | -15 | 0 | 285 | 1230
Front Office Transactions - Summer | 1010.4 | 964.367 | 520.656 | 554.967 | 560.28 | 191.225 | 186.7 | 471.67 | 545.468 | 1357.15 | 1338.114 | 1269.441 | 1281.282 | 1326.581 | 1375.005 | 1077.322 | 1076.854 | 1086.068 | 1375.017 | 1370.286 | 946.9426
Front Office Transactions - Winter | 149.058 | 123.382 | 259.256 | 294.08 | 304.771 | 53.375 | 59.882 | 61.675 | 111.075 | 243 | 219.48 | 171.615 | 188.065 | 135.961 | 66.72 | 300 | 334.452 | 305.12 | 0 | 0 | 169.0483
Existing Unit Changes
Coal Early Retirement/Conversions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expire - Wind PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1298.908 | 1221.559 | 1098.798 | 1055.047 | 1099.049 | 4433.46 | 401.803 | 688.271 | 800.293 | 2259.078 | 2432.427 | 3021.526 | 2086.571 | 1788.477 | 2311.555 | 1458.802 | 1502.889 | 1446.612 | 4173.306 | 2672.039
Study includes Naughton 3 retirement at the end of 2019.
FOT in resource total are 20-year averages.
| -19.641 | 7.911 | -425.424 | -42.667 | -49.719 | -33.575 | 317.843 | -108.38 | -293.383 | -547.158 | 228.084 | 216.128 | -502.251 | -76.602 | -301.685 | -2.012 | -0.301 | 318.322 | -444.059 | 232.64
| -2.558e-13 | 307.65 | 185.7 | 224 | 1.4 | 412.3 | 387 | 505.2 | 84.5 | 912.2 | 449.2 | 149.1 | 350.2 | 113.9 | 557.2 | 155.807 | 35.9 | 280.3 | 2023.2 | 745

## 2019 IRP
Study Name: I19-P45CNW-MMR (09-22-19 1006 AM)
[26 empty] | Source: | RH1 - 2015IRP System Optimizer Report Package 03032015.xlsx
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals 1/ |  |  |  |  | 0
| Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 10-year | 20-year
East | Existing Plant Retirements and PPA Termination
| Craig 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | -82.3
| Craig 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.5 | -81.5
| Hayden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9
| Hayden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7
| Huntington 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -459 | 0 | 0 | -459
| Huntington 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | -450
| Colstrip 3 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -74
| Colstrip 4 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -74
| Cholla 4 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | -387
| DaveJohnston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | -99
| DaveJohnston 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | -106
| DaveJohnston 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | -220
| DaveJohnston 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -330
| Naughton 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | -156
| Naughton 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | -201
| Naughton 3 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | -280
| Gadsby 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.3
| Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.28 | -20.28
| Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2
| Expire - Wind PPA | 0 | -26.55 | -16.8 | -49 | -0.2 | 0 | 0 | -64.5 | -3 | 0 | -18.9 | -99 | -200.2 | -45 | -180.9 | -80 | 0 | -60 | -80 | 0 | -160.05 | -924.05
| Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -94.1 | -849 | 0 | -1.02 | -979.22
| Retire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.907 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | 0 | -33.007
| Coal Ret_WY - Gas RePower | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0
Expansion Resources
| CCCT - DJohns - J 1x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 0 | 505.2
| Total CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 0 | 505.2
| SCCT Frame NTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 554.7
| SCCT Frame WYSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 0 | 0 | 369.8
| Total SCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 0 | 184.9 | 924.5
| Wind, GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6
| Wind, UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 69.2
| Wind, WYAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920
| Wind+Storage, GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4
| Total Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.2 | 3089.2
| Utility Solar+Storage - PV - Utah-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 730.8
| Utility Solar+Storage - PV - Huntington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 909
| Utility Solar+Storage - PV - Utah-N | 0 | 0 | 159.2 | 63.8 | 3.4 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900
| Total Solar | 0 | 0 | 159.2 | 63.8 | 3.4 | 904.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 1130.8 | 2539.8
| Demand Response, ID-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 1.789 | 0 | 10.595
| Demand Response, UT-Cool/WH | 4.06 | 0 | 7.004 | 0 | 9.858 | 0 | 0 | 7.166 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 7.237 | 28.088 | 55.869
| Demand Response, UT-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.708 | 0 | 76.708
| Demand Response, UT-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 1.927
| Demand Response, UT-Thermostat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.655 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 5.118 | 0 | 138.322
| Demand Response, WY-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 5.225
| Demand Response, WY-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.33 | 0 | 37.33
| Demand Response, WY-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 1.757
| Demand Response, WY-Thermostat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 1.212 | 0 | 6.705
| Demand Response, UT-Ancillary Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 0 | 5.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 13.505 | 16.746
| Demand Response, WY-Ancillary Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 2.958
| Demand Response Total | 4.06 | 0 | 7.004 | 0 | 18.11 | 0 | 8.211 | 7.166 | 0 | 0 | 123.348 | 8.214 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 15.343 | 3.654 | 10.491 | 136.546 | 44.551 | 354.142
| Energy Efficiency, ID | 6 | 6.2 | 6.32 | 6.6 | 7.48 | 7.36 | 7.3 | 7.39 | 7.25 | 7.09 | 6.82 | 6.39 | 6.1 | 6.05 | 5.48 | 4.42 | 4.02 | 3.27 | 2.78 | 2.89 | 68.99 | 117.21
| Energy Efficiency, UT | 58 | 67.1 | 67.2 | 67.5 | 68.8 | 68.2 | 67.1 | 64.6 | 64.8 | 62.3 | 57 | 55.8 | 52.3 | 51.7 | 48 | 35.9 | 32.4 | 24.6 | 21.6 | 23.4 | 655.6 | 1058.3
| Energy Efficiency, WY | 10 | 10.17 | 10.99 | 13.86 | 15.38 | 16.16 | 16.47 | 17.7 | 17.61 | 17.39 | 16.12 | 14.82 | 13.13 | 12.29 | 11.11 | 8.79 | 8.35 | 6.92 | 5.19 | 5.33 | 145.73 | 247.78
| Energy Efficiency Total | 74 | 83.47 | 84.51 | 87.96 | 91.66 | 91.72 | 90.87 | 89.69 | 89.66 | 86.78 | 79.94 | 77.01 | 71.53 | 70.04 | 64.59 | 49.11 | 44.77 | 34.79 | 29.57 | 31.62 | 870.32 | 1423.29
| Battery Storage - Utah-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195
| Battery Storage - WYSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| Battery Storage - Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 180
| FOT East - Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.54 | 300 | 198.63 | 173.79 | 206.31 | 297.69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 8.754 | 138.198
West | Existing Plant Retirements and PPA Termination
| JimBridger 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.5 | -350.5
| JimBridger 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.8
| JimBridger 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348.7 | 0 | -348.7
| JimBridger 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.3 | 0 | -353.3
| Hermiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237 | 0 | 0 | -237
| Retire - Hydro | 0 | -1.1 | -168.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | -74.9 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | -179.3 | -261.8
| Expire - Wind PPA | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.5 | -9.9 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -216 | -360.4
| Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -67 | -48.9 | 0 | 0 | -0.8 | -115 | -175.2 | -10.9 | -2 | -419.8
Expansion Resources
| SCCT Frame WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 0 | 442.8
| Total SCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 0 | 442.8
| Wind+Storage, YK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 20.4
| Total Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 20.4
| Utility Solar+Storage - PV - Jbridger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.8 | 354 | 1415.2
| Utility Solar+Storage - PV - S-Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 975
| Utility Solar+Storage - PV - Yakima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 0 | 0 | 395.2 | 814.6
| Total Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 419.4 | 0 | 701.8 | 1249.2 | 3204.8
| Demand Response, OR-Ancillary Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.512
| Demand Response, WA-Ancillary Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851
| Demand Response, CA-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53
| Demand Response, CA-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 1.103
| Demand Response, CA-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 4.775
| Demand Response, CA-Thermostat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801
| Demand Response, OR-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.881 | 0 | 10.881
| Demand Response, OR-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.268 | 0 | 0 | 13.268
| Demand Response, WA-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 7.681
| Demand Response, WA-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.908 | 0 | 10.908
| Demand Response, WA-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 0 | 0 | 8.306
| Demand Response, WA-Thermostat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.631 | 0 | 0 | 16.631
| Demand Response Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.781 | 32.103 | 0 | 90.247
| Energy Efficiency, CA | 1 | 1.64 | 1.53 | 1.62 | 1.85 | 1.83 | 2.02 | 2.03 | 2.01 | 2.09 | 2.08 | 1.95 | 1.92 | 1.84 | 1.66 | 1.3 | 1.41 | 1.17 | 0.98 | 0.85 | 17.62 | 32.78
| Energy Efficiency, OR | 40 | 37 | 36.5 | 41.7 | 41.4 | 45.6 | 42.7 | 41.1 | 40.5 | 38.2 | 34.6 | 32.1 | 31.3 | 30.1 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 24.6 | 23.5 | 22.7 | 404.7 | 679.9
| Energy Efficiency, WA | 11 | 9.95 | 10.15 | 11.3 | 11.83 | 11.91 | 11.6 | 11.19 | 11.09 | 10.75 | 9.78 | 9.38 | 8.79 | 8.16 | 7.67 | 5.88 | 5.89 | 4.72 | 4.05 | 4.06 | 110.77 | 179.15
| Energy Efficiency Total | 52 | 48.59 | 48.18 | 54.62 | 55.08 | 59.34 | 56.32 | 54.32 | 53.6 | 51.04 | 46.46 | 43.43 | 42.01 | 40.1 | 34.83 | 32.68 | 32.6 | 30.49 | 28.53 | 27.61 | 533.09 | 891.83
| Battery Storage - S-Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 450
| Battery Storage - Willamette Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 120
| Battery Storage - Portland NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
| Battery Storage - Walla Walla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 195
| Battery Storage - Yakima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105
| FOT West - Summer | 997.762 | 719.45 | 493 | 502.68 | 497.88 | 130.95 | 126.445 | 191.24 | 264 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1074.475 | 976.6 | 1074.475 | 1075 | 499.8407 | 782.4479
| FOT West - Winter | 151.445 | 130.96 | 268.48 | 303.32 | 314 | 44.275 | 50.8 | 52.575 | 99.65 | 231.56 | 222.2 | 172.97 | 191.99 | 128.03 | 62.76 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 164.7065 | 123.0208
| Existing Plant Retirements/Conversions | 0 | -60.65 | -572.7 | -224 | -1.4 | -412.3 | 0 | -505.2 | -84.5 | -912.2 | -449.2 | -396.1 | -350.2 | -113.9 | -557.2 | -155.807 | -35.9 | -280.3 | -2260.2 | -745
| Annual Additions, Long Term Resources | 130.06 | 132.06 | 298.894 | 206.38 | 237.45 | 4224.66 | 155.401 | 336.076 | 143.26 | 317.82 | 1063.311 | 2038.054 | 143.54 | 302.535 | 574.42 | 81.79 | 92.713 | 488.334 | 2354.772 | 1529.679
| Annual Additions, Short Term Resources | 1149.207 | 850.41 | 761.48 | 806 | 811.88 | 175.225 | 177.245 | 243.815 | 363.65 | 1394.1 | 1597.2 | 1446.6 | 1440.78 | 1409.34 | 1435.45 | 1375 | 1409.875 | 1276.6 | 1374.475 | 1375
| Total Annual Additions | 1279.267 | 982.47 | 1060.374 | 1012.38 | 1049.33 | 4399.885 | 332.646 | 579.891 | 506.91 | 1711.92 | 2660.511 | 3484.654 | 1584.32 | 1711.875 | 2009.87 | 1456.79 | 1502.588 | 1764.934 | 3729.247 | 2904.679
1/ Front office transaction amounts reflect one-year transaction periods, are not additive, and are reported as a 10/20-year annual average.
| Total | 934.784 | 980.955 | 1001.718 | 1236.318 | 1954.199 | 1337.278 | 1267.989 | 1289.49 | 1501.245 | 1358.182 | 1445.395 | 1531.438 | 2334.308 | 2260.693 | 2290.387 | 2349.008 | 2274.79 | 2169.325 | 2329.228 | 3165.912
Study Name: I19-P45CNW-MMR (09-22-19 1006 AM)
| Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW | [22 empty] | Source | Study Name: I19-P45CNW-MMR (09-22-19 1006 AM)
Installed Capacity, MW
| Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  | Total
Expansion Options
| Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 |  | 505.2
| Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.6 | 0 |  | 1367.3
| DSM - Energy Efficiency | 126 | 132.06 | 132.69 | 142.58 | 146.74 | 151.06 | 147.19 | 144.01 | 143.26 | 137.82 | 126.4 | 120.44 | 113.54 | 110.14 | 99.42 | 81.79 | 77.37 | 65.28 | 58.1 | 59.23 |  | 2315.12
| DSM - Load Control | 4.06 | 0 | 7.004 | 0 | 18.11 | 0 | 8.211 | 7.166 | 0 | 0 | 132.711 | 8.214 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 15.343 | 3.654 | 59.272 | 168.649 |  | 444.389
| Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3028.8
| Renewable - Wind+Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 |  | 80.8
| Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Renewable - Utility Solar+Storage | 0 | 0 | 159.2 | 63.8 | 3.4 | 2153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 500 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 419.4 | 909 | 701.8 |  | 5744.6
| Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 435 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 1365
| Front Office Transactions | 1149.207 | 850.41 | 761.48 | 806 | 811.88 | 175.225 | 177.245 | 243.815 | 363.65 | 1394.1 | 1597.2 | 1446.6 | 1440.78 | 1409.34 | 1435.45 | 1375 | 1409.875 | 1276.6 | 1374.475 | 1375 |  | 1043.6666
| Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
| Coal Early Retirement/Conversions | 0 | -280 | -387 | 0 | 0 | -350.5 | 0 | -439.3 | -81.5 | -148 | -355.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2042.1
| Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755 | 0 | 0 | -76.6 | 0 | -356.3 | 0 | 0 | 0 | -909 | -702 |  | -2798.9
| Hermiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237 | 0 |  | -237
| Retire - Hydro | 0 | -1.1 | -168.9 | 0 | -0.7 | -20.28 | 0 | -1.4 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | -74.9 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | -282.08
| Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -40.2
| Expire - Wind PPA | 0 | -26.55 | -16.8 | -224 | -0.2 | -41 | 0 | -64.5 | -3 | 0 | -93.4 | -108.9 | -200.2 | -65 | -200.9 | -80 | 0 | -70 | -90 | 0 |  | -1284.45
| Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -67 | -48.9 | 0 | 0 | -35.9 | -209.1 | -1024.2 | -10.9 |  | -1399.02
| Retire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.907 | 0 | 0 | 0 | -32.1 |  | -33.007
| Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total | 1279.267 | 921.82 | 487.674 | 788.38 | 1047.93 | 3987.585 | 332.646 | 74.691 | 422.41 | 799.72 | 2211.311 | 3088.554 | 1234.12 | 1597.975 | 1452.67 | 1300.983 | 1466.688 | 1484.634 | 1469.047 | 2159.679
Study Name: I19-P45CNW-MMR (09-22-19 1006 AM)
Expansion Transmission Portfolio Capacity by Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
| Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  | Total
East - Transmission
| Aeolus_Wyoming - to - Utah S, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1700
| Goshen - to - Utah N, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utah South - to - Utah North - Recovered Transmission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 |  | 572
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
West - Transmission
| Portland N Coast - to - Willamete Valley, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Southern Oregon/California - to - Willamete Valley, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Walla Walla- to - Yakima, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Willamette Valle - to - Southern Oregon/California, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Yakima- to - Southern Oregon/California, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 450
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Bridger - to - Bridger West, Recovered Transmission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |  | 1415
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 572 | 706
| FOT East - Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.54 | 300 | 198.63 | 173.79 | 206.31 | 297.69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| FOT East - Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOT West - Summer | 997.762 | 719.45 | 493 | 502.68 | 497.88 | 130.95 | 126.445 | 191.24 | 264 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1074.475 | 976.6 | 1074.475 | 1075
| FOT West - Winter | 151.445 | 130.96 | 268.48 | 303.32 | 314 | 44.275 | 50.8 | 52.575 | 99.65 | 231.56 | 222.2 | 172.97 | 191.99 | 128.03 | 62.76 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0
| Front Office Transactions - Summer | 997.762 | 719.45 | 493 | 502.68 | 497.88 | 130.95 | 126.445 | 191.24 | 264 | 1162.54 | 1375 | 1273.63 | 1248.79 | 1281.31 | 1372.69 | 1375 | 1374.475 | 1276.6 | 1374.475 | 1375
| Front Office Transactions - Winter | 151.445 | 130.96 | 268.48 | 303.32 | 314 | 44.275 | 50.8 | 52.575 | 99.65 | 231.56 | 222.2 | 172.97 | 191.99 | 128.03 | 62.76 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0

## S06
Study Name: I19-S06-MMR (09-30-19 0128 PM)
|  | Capacity (MW) | [19 empty] | Resource Totals 1/
| Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 10-year | 20-year | Source: | Study Name: I19-S06-MMR (09-30-19 0128 PM)
East | Existing Plant Retirements and PPA Termination
| Craig 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3 | -82.3
| Craig 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.5 | -81.5
| Hayden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9
| Hayden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7
| Huntington 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -459 | 0 | 0 | -459
| Huntington 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | -450
| Colstrip 3 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -74
| Colstrip 4 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -74
| Cholla 4 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | -387
| DaveJohnston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | -99
| DaveJohnston 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | -106
| DaveJohnston 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | -220
| DaveJohnston 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -330
| Naughton 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | -156
| Naughton 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | -201
| Naughton 3 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | -280
| Gadsby 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.3
| Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.28 | -20.28
| Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2
| Expire - Wind PPA | 0 | -26.55 | -16.8 | -49 | -0.2 | 0 | 0 | -64.5 | -3 | 0 | -18.9 | -99 | -200.2 | -45 | -180.9 | -80 | 0 | -60 | -80 | 0 | -160.05 | -924.05
| Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | -94.1 | -849 | 0 | -1.02 | -979.22
| Retire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.907 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | 0 | -33.007
Expansion Resources
| CCCT - DJohns - J 1x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 0 | 505.2
| Total CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 0 | 505.2
| SCCT Frame NTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 554.7
| SCCT Frame WYSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 0 | 0 | 369.8
| Total SCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 0 | 184.9 | 924.5
| Wind, GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100
| Wind, WYAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920
| Total Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 3020
| Utility Solar+Storage - PV - Utah-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 800
| Utility Solar+Storage - PV - WYSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Utility Solar+Storage - PV - Huntington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 909
| Utility Solar+Storage - PV - Utah-N | 0 | 0 | 159.2 | 63.8 | 72.8 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900
| Total Solar | 0 | 0 | 159.2 | 63.8 | 72.8 | 904.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 1200 | 2709
| Demand Response, ID-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 2.628
| Demand Response, ID-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 1.827
| Demand Response, ID-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 1.789 | 0 | 10.595
| Demand Response, UT-Cool/WH | 4.06 | 0 | 7.004 | 0 | 9.858 | 0 | 0 | 7.166 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 7.237 | 28.088 | 55.869
| Demand Response, UT-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.708 | 0 | 76.708
| Demand Response, UT-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 1.927
| Demand Response, UT-Thermostat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.655 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 5.118 | 116.655 | 138.322
| Demand Response, WY-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 5.225
| Demand Response, WY-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.38 | 0 | 39.38
| Demand Response, WY-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 1.757
| Demand Response, WY-Thermostat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.709 | 1.212 | 0 | 19.921
| Demand Response, UT-Ancillary Services | 0 | 0 | 8.252 | 0 | 0 | 0 | 5.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 13.505 | 16.746
| Demand Response, WY-Ancillary Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 2.958
| Demand Response Total | 4.06 | 0 | 15.256 | 0 | 9.858 | 0 | 8.211 | 7.166 | 0 | 116.655 | 6.693 | 0 | 8.214 | 11.995 | 0 | 0 | 15.343 | 3.654 | 25.534 | 141.224 | 161.206 | 373.863
| Energy Efficiency, ID | 6.56 | 6.89 | 7.1 | 6.6 | 7.03 | 7.36 | 7.3 | 7.21 | 7.25 | 7.09 | 6.62 | 6.39 | 5.95 | 5.86 | 5.44 | 4.42 | 4.02 | 3.27 | 3 | 2.98 | 70.39 | 118.34
| Energy Efficiency, UT | 65.7 | 64.4 | 67 | 67.5 | 68.8 | 68.2 | 67.1 | 68.1 | 64.8 | 62.3 | 57 | 55.8 | 50 | 47.7 | 48.7 | 35.9 | 32.4 | 24.6 | 21.9 | 25.6 | 663.9 | 1063.5
| Energy Efficiency, WY | 11.42 | 10.95 | 11.21 | 13.86 | 15.38 | 16.16 | 16.47 | 17.7 | 18.24 | 17.39 | 15.81 | 15.13 | 12.76 | 11.72 | 10.91 | 8.52 | 8.18 | 6.92 | 5.19 | 5.33 | 148.78 | 249.25
| Energy Efficiency Total | 83.68 | 82.24 | 85.31 | 87.96 | 91.21 | 91.72 | 90.87 | 93.01 | 90.29 | 86.78 | 79.43 | 77.32 | 68.71 | 65.28 | 65.05 | 48.84 | 44.6 | 34.79 | 30.09 | 33.91 | 883.07 | 1431.09
| Battery Storage - Utah-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
| Battery Storage - WYSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| Battery Storage - Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 195
| FOT East - Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.15 | 263.107 | 194.43 | 206.28 | 251.58 | 300 | 2.31 | 88.35 | 88.35 | 300 | 300 | 28.215 | 113.8278
| FOT East - Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 45
West | Existing Plant Retirements and PPA Termination
| JimBridger 1 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.5 | -350.5
| JimBridger 2 (Coal Early Retirement/Conversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.8
| JimBridger 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348.7 | 0 | -348.7
| JimBridger 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.3 | 0 | -353.3
| Hermiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237 | 0 | 0 | -237
| Retire - Hydro | 0 | -1.1 | -168.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | -74.9 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | -179.3 | -261.8
| Expire - Wind PPA | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.5 | -9.9 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -216 | -360.4
| Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -67 | -48.9 | 0 | 0 | -0.8 | -115 | -175.2 | -10.9 | -2 | -419.8
Expansion Resources
| SCCT Frame WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 0 | 442.8
| Total SCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 0 | 442.8
| Wind, WallaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 57.6
| Wind, YK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 92.4
| Total Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 57.6 | 0 | 150
| Utility Solar+Storage - PV - Jbridger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.8 | 354 | 1415.2
| Utility Solar+Storage - PV - S-Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.6 | 975
| Utility Solar+Storage - PV - Yakima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 405 | 742.6
| Total Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 45.4 | 475 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 701.8 | 1213.6 | 3132.8
| Demand Response, OR-Ancillary Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.512 | 7.512
| Demand Response, WA-Ancillary Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 1.851
| Demand Response, CA-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53
| Demand Response, CA-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 1.103
| Demand Response, CA-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 4.775
| Demand Response, CA-Thermostat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801
| Demand Response, OR-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 3.027
| Demand Response, OR-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | 32.267 | 0 | 37.694
| Demand Response, OR-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.268 | 0 | 0 | 13.268
| Demand Response, WA-Cool/WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 7.681
| Demand Response, WA-3rd Party Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.908 | 0 | 10.908
| Demand Response, WA-Irrigate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 0 | 0 | 8.306
| Demand Response, WA-Thermostat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.631 | 0 | 0 | 16.631
| Demand Response Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.235 | 53.489 | 9.363 | 120.087
| Energy Efficiency, CA | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.62 | 1.7 | 1.83 | 1.84 | 2.03 | 2.01 | 2.08 | 1.98 | 1.99 | 1.82 | 1.71 | 1.61 | 1.26 | 1.41 | 1.16 | 0.98 | 0.87 | 17.6 | 32.39
| Energy Efficiency, OR | 40.1 | 41.1 | 32.4 | 41.9 | 46.6 | 45.6 | 42.7 | 41.1 | 40.2 | 38.4 | 32.9 | 31.9 | 29.8 | 28.5 | 25.5 | 25.5 | 24.4 | 26.1 | 23.6 | 23.8 | 410.1 | 682.1
| Energy Efficiency, WA | 10.14 | 8.96 | 10.21 | 10.72 | 11.83 | 11.91 | 11.6 | 11.62 | 11.25 | 10.75 | 9.63 | 9.26 | 8.68 | 8.05 | 7.67 | 5.88 | 5.83 | 4.72 | 4.05 | 4.06 | 108.99 | 176.82
| Energy Efficiency Total | 51.71 | 51.57 | 44.12 | 54.24 | 60.13 | 59.34 | 56.14 | 54.75 | 53.46 | 51.23 | 44.51 | 43.15 | 40.3 | 38.26 | 34.78 | 32.64 | 31.64 | 31.98 | 28.63 | 28.73 | 536.69 | 891.31
| Battery Storage - S-Oregon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 105 | 0 | 15 | 180 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 60 | 345
| Battery Storage - Willamette Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| Battery Storage - Portland NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| Battery Storage - Walla Walla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 165
| Battery Storage - Yakima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105
| FOT West - Summer | 1010.4 | 964.367 | 520.656 | 554.967 | 560.28 | 191.225 | 186.7 | 471.67 | 545.468 | 1075 | 1075.007 | 1075.011 | 1075.002 | 1075.001 | 1075.005 | 1075.012 | 988.504 | 997.718 | 1075.017 | 1070.286 | 608.0733 | 833.1148
| FOT West - Winter | 149.058 | 123.382 | 259.256 | 294.08 | 304.771 | 53.375 | 59.882 | 61.675 | 111.075 | 243 | 219.48 | 171.615 | 188.065 | 135.961 | 66.72 | 0 | 34.452 | 5.12 | 0 | 0 | 165.9554 | 124.0483
| Existing Plant Retirements/Conversions | 0 | -307.65 | -185.7 | -224 | -1.4 | -412.3 | -387 | -505.2 | -84.5 | -912.2 | -449.2 | -149.1 | -350.2 | -113.9 | -557.2 | -155.807 | -35.9 | -280.3 | -2260.2 | -745
| Annual Additions, Long Term Resources | 139.45 | 133.81 | 318.886 | 206 | 233.998 | 4188.86 | 155.221 | 154.926 | 143.75 | 658.928 | 874.833 | 1580.47 | 617.224 | 325.935 | 869.83 | 81.48 | 91.583 | 55.424 | 2798.289 | 1301.753
| Annual Additions, Short Term Resources | 1159.458 | 1087.749 | 779.912 | 849.047 | 865.051 | 244.6 | 246.582 | 533.345 | 656.543 | 1600.15 | 1557.594 | 1441.056 | 1469.347 | 1462.542 | 1441.725 | 1377.322 | 1411.306 | 1391.188 | 1375.017 | 1370.286
| Total Annual Additions | 1298.908 | 1221.559 | 1098.798 | 1055.047 | 1099.049 | 4433.46 | 401.803 | 688.271 | 800.293 | 2259.078 | 2432.427 | 3021.526 | 2086.571 | 1788.477 | 2311.555 | 1458.802 | 1502.889 | 1446.612 | 4173.306 | 2672.039
1/ Front office transaction amounts reflect one-year transaction periods, are not additive, and are reported as a 10/20-year annual average.
Study Name: I19-S06-MMR (09-30-19 0128 PM)
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
| Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  | Total
Expansion Options
| Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 |  | 505.2
| Gas- Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.6 | 0 |  | 1367.3
| DSM - Energy Efficiency | 135.39 | 133.81 | 129.43 | 142.2 | 151.34 | 151.06 | 147.01 | 147.76 | 143.75 | 138.01 | 123.94 | 120.47 | 109.01 | 103.54 | 99.83 | 81.48 | 76.24 | 66.77 | 58.72 | 62.64 |  | 2322.4
| DSM - Load Control | 4.06 | 0 | 15.256 | 0 | 9.858 | 0 | 8.211 | 7.166 | 0 | 126.018 | 6.693 | 0 | 8.214 | 11.995 | 0 | 0 | 15.343 | 3.654 | 82.769 | 194.713 |  | 493.95
| Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 57.6 |  | 3170
| Renewable - Wind+Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Renewable - Utility Solar+Storage | 0 | 0 | 159.2 | 63.8 | 72.8 | 2117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 500 | 45.4 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1246.6 | 701.8 |  | 5841.8
| Renewable - Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - Pumped Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - CAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Storage - Other | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 15 | 360 | 0 | 165 | 195 | 0 | 0 | -15 | 0 | 285 |  | 1230
| Front Office Transactions | 1159.458 | 1087.749 | 779.912 | 849.047 | 865.051 | 244.6 | 246.582 | 533.345 | 656.543 | 1600.15 | 1557.594 | 1441.056 | 1469.347 | 1462.542 | 1441.725 | 1377.322 | 1411.306 | 1391.188 | 1375.017 | 1370.286 |  | 1115.991
| Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| IGCC with CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Existing Unit Changes
| Coal Early Retirement/Conversions | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | -350.5 | -387 | -439.3 | -81.5 | -148 | -355.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2042.1
| Thermal Plant End-of-life Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755 | 0 | 0 | -76.6 | 0 | -356.3 | 0 | 0 | 0 | -909 | -702 |  | -2798.9
| Hermiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237 | 0 |  | -237
| Retire - Hydro | 0 | -1.1 | -168.9 | 0 | -0.7 | -20.28 | 0 | -1.4 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | -74.9 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | -282.08
| Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -40.2
| Expire - Wind PPA | 0 | -26.55 | -16.8 | -224 | -0.2 | -41 | 0 | -64.5 | -3 | 0 | -93.4 | -108.9 | -200.2 | -65 | -200.9 | -80 | 0 | -70 | -90 | 0 |  | -1284.45
| Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -67 | -48.9 | 0 | 0 | -35.9 | -209.1 | -1024.2 | -10.9 |  | -1399.02
| Retire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.907 | 0 | 0 | 0 | -32.1 |  | -33.007
| Coal Plant Gas Conversion Additions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Turbine Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total | 1298.908 | 913.909 | 913.098 | 831.047 | 1097.649 | 4021.16 | 14.803 | 183.071 | 715.793 | 1346.878 | 1983.227 | 2872.426 | 1736.371 | 1674.577 | 1754.355 | 1302.995 | 1466.989 | 1166.312 | 1913.106 | 1927.039
Study Name: I19-S06-MMR (09-30-19 0128 PM)
Expansion Transmission Portfolio Capacity by Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
| Resource | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  | Total
East - Transmission
| Aeolus_Wyoming - to - Utah S, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1700
| Goshen - to - Utah N, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utah South - to - Utah North - Recovered Transmission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 |  | 572
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
West - Transmission
| Portland N Coast - to - Willamete Valley, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Southern Oregon/California - to - Willamete Valley, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Walla Walla- to - Yakima, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200
| Willamette Valle - to - Southern Oregon/California, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Yakima- to - Southern Oregon/California, Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 450
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Bridger - to - Bridger West, Recovered Transmission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |  | 1415
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 906
| FOT East - Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.15 | 263.107 | 194.43 | 206.28 | 251.58 | 300 | 2.31 | 88.35 | 88.35 | 300 | 300
| FOT East - Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
| FOT West - Summer | 1010.4 | 964.367 | 520.656 | 554.967 | 560.28 | 191.225 | 186.7 | 471.67 | 545.468 | 1075 | 1075.007 | 1075.011 | 1075.002 | 1075.001 | 1075.005 | 1075.012 | 988.504 | 997.718 | 1075.017 | 1070.286
| FOT West - Winter | 149.058 | 123.382 | 259.256 | 294.08 | 304.771 | 53.375 | 59.882 | 61.675 | 111.075 | 243 | 219.48 | 171.615 | 188.065 | 135.961 | 66.72 | 0 | 34.452 | 5.12 | 0 | 0
| Front Office Transactions - Summer | 1010.4 | 964.367 | 520.656 | 554.967 | 560.28 | 191.225 | 186.7 | 471.67 | 545.468 | 1357.15 | 1338.114 | 1269.441 | 1281.282 | 1326.581 | 1375.005 | 1077.322 | 1076.854 | 1086.068 | 1375.017 | 1370.286
| Front Office Transactions - Winter | 149.058 | 123.382 | 259.256 | 294.08 | 304.771 | 53.375 | 59.882 | 61.675 | 111.075 | 243 | 219.48 | 171.615 | 188.065 | 135.961 | 66.72 | 300 | 334.452 | 305.12 | 0 | 0