## Base
Front Office Trade Partial Displacement
Displacement in Base Case
Year | Displaced Resource | 2017 IRP - Resource Size | Partial Displacement Summer | Partial Displacement Winter | Partial DisplacementFlat | Remaining MW | FOT Type |  | IRP Additions (Nameplate MW) | [6 empty] | Base Case Displacement (Nameplate MW)
2022 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 86.4028 | 2.632 | 0 | 0 | 83.7708 | Summer | Year | IRP Thermal | IRP Std Alone Battery | IRP Solar | IRP Wind | IRP Wind | IRP FOT Summer | IRP FOT Winter | Thermal | Battery | Solar | Wind | FOT Summer | FOT Winter
2022 | IRP21_FOT_COB_Summer | 216.007 | 0 | 0 | 0 | 216.007 | Summer | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 972.0314 | 62.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 2.632
2022 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 8.9003 | 0 | 2.632 | 0 | 6.2683 | Winter | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.3285 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 2.632
2022 | IRP21_FOT_COB_Winter | 22.2509 | 0 | 0 | 0 | 22.2509 | Winter | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 669.6217 | 0 | 0 | 0 | 669.6217 | Summer | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 31.1512 | 0 | 0 | 0 | 31.1512 | Winter | 2026 | 0 | 0 | 600 | 745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_COB_Summer | 165.9489 | 2.632 | 0 | 0 | 163.3169 | Summer | 2027 | 0 | 0 | 600 | 745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 66.3796 | 0 | 0 | 0 | 66.3796 | Summer | 2028 | 0 | 0 | 683 | 745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 514.4416 | 0 | 0 | 0 | 514.4416 | Summer | 2029 | 0 | 549 | 683 | 745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_COB_Winter | 1.8821 | 0 | 1.8821 | 0 | 0 | Winter | 2030 | 0 | 550 | 1240 | 1394.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0.75286 | 0 | 0.74986 | 0 | 0.003 | Winter | 2031 | 0 | 550 | 2060 | 1394.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | Winter | 2032 | 0 | 550 | 2060 | 1844.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2033 | 401.71 | 550 | 3160 | 1844.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2034 | 401.71 | 550 | 3160 | 1844.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | Summer | 2035 | 401.71 | 550 | 3160 | 1844.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2036 | 401.71 | 550 | 3160 | 1844.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2037 | 401.71 | 1200 | 4169 | 1844.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2038 | 2020.04 | 1200 | 4169 | 1844.216 |  | 0 | 279.8171 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2025 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2039 | 2020.04 | 1200 | 4169 | 1844.216 |  | 0 | 29.526 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2025 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2040 | 2226.15 | 1200 | 4324 | 1904.216 |  | 0 | 210.1123 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2025 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2041 | 2226.15 | 1200 | 4324 | 1904.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2025 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2025 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2028 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2028 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2028 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2029 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2029 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2029 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2030 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2030 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2030 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2030 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2030 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2030 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2031 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2031 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2031 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2031 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2031 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2031 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2032 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2032 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2032 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2032 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2032 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2032 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2033 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2033 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2033 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2034 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2034 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2034 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2035 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2035 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2035 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2036 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2036 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2036 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2037 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2037 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2037 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2038 | IRP21_FOT_COB_Winter | 199.8694 | 0 | 0 | 0 | 199.8694 | Winter
2038 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 79.9478 | 0 | 0 | 0 | 79.9478 | Winter
2038 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 279.8171 | 0 | 0 | 0 | 279.8171 | Winter
2038 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2038 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2038 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2039 | IRP21_FOT_COB_Winter | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | Winter
2039 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | Winter
2039 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 29.526 | 0 | 0 | 0 | 29.526 | Winter
2039 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2039 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2039 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2040 | IRP21_FOT_COB_Winter | 150.0802 | 0 | 0 | 0 | 150.0802 | Winter
2040 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 60.0321 | 0 | 0 | 0 | 60.0321 | Winter
2040 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 210.1123 | 0 | 0 | 0 | 210.1123 | Winter
2040 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2040 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2040 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer

## AC
Front Office Trade Partial Displacement
Displacement in AC Case
Year | Displaced Resource | 2017 IRP - Resource Size | Partial Displacement Summer | Partial Displacement Winter |  | Remaining MW | FOT Type |  | IRP Additions (Nameplate MW) | [5 empty] | AC Case Displacement (Nameplate MW)
2022 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 86.4028 | 86.4028 | 0 | 0 | 0 | Summer | Year | IRP Thermal | IRP Std Alone Battery | IRP Solar | IRP Wind | IRP FOT Summer | IRP FOT Winter | Thermal | Solar | Wind | FOT Summer | FOT Winter
2022 | IRP21_FOT_COB_Summer | 216.007 | 16.2292 | 0 | 0 | 199.7778 | Summer | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.0314 | 62.3024 | 0 | 0 | 0 | 102.632 | 62.3024
2022 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 8.9003 | 0 | 8.9003 | 0 | 0 | Winter | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3285 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 102.632 | 5.27
2022 | IRP21_FOT_COB_Winter | 22.2509 | 0 | 22.2509 | 0 | 0 | Winter | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 669.6217 | 0 | 0 | 0 | 669.6217 | Summer | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 31.1512 | 0 | 31.1512 | 0 | 0 | Winter | 2026 | 0 | 0 | 600 | 745 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_COB_Summer | 165.9489 | 102.632 | 0 | 0 | 63.3169 | Summer | 2027 | 0 | 0 | 600 | 745 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 66.3796 | 0 | 0 | 0 | 66.3796 | Summer | 2028 | 0 | 0 | 683 | 745 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 514.4416 | 0 | 0 | 0 | 514.4416 | Summer | 2029 | 0 | 549 | 683 | 745 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_COB_Winter | 1.8821 | 0 | 1.8821 | 0 | 0 | Winter | 2030 | 0 | 550 | 1240 | 1394.216 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0.75286 | 0 | 0.75286 | 0 | 0 | Winter | 2031 | 0 | 550 | 2060 | 1394.216 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2023 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 2.635 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | Winter | 2032 | 0 | 550 | 2060 | 1844.216 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2033 | 401.71 | 550 | 3160 | 1844.216 | 0 | 0 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2034 | 401.71 | 550 | 3160 | 1844.216 | 0 | 0 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | Summer | 2035 | 401.71 | 550 | 3160 | 1844.216 | 0 | 0 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2036 | 401.71 | 550 | 3160 | 1844.216 | 0 | 0 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2037 | 401.71 | 1200 | 4169 | 1844.216 | 0 | 0 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2024 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2038 | 2020.04 | 1200 | 4169 | 1844.216 | 0 | 279.8171 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2025 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2039 | 2020.04 | 1200 | 4169 | 1844.216 | 0 | 29.526 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2025 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter | 2040 | 2226.15 | 1200 | 4324 | 1904.216 | 0 | 210.1123 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2025 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer | 2041 | 2226.15 | 1200 | 4324 | 1904.216 | 0 | 0 | 107.0664 | 145.4098 | 6.3951 | 0 | 0
2025 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2025 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2025 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2026 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2026 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2027 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2027 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2028 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2028 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2028 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2028 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2029 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2029 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2029 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2029 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2030 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2030 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2030 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2030 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2030 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2030 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2031 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2031 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2031 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2031 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2031 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2031 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2032 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2032 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2032 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2032 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2032 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2032 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2033 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2033 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2033 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2033 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2034 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2034 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2034 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2034 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2035 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2035 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2035 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2035 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2036 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2036 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2036 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2036 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2037 | IRP21_FOT_COB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winter
2037 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2037 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2037 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2038 | IRP21_FOT_COB_Winter | 199.8694 | 0 | 0 | 0 | 199.8694 | Winter
2038 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 79.9478 | 0 | 0 | 0 | 79.9478 | Winter
2038 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 279.8171 | 0 | 0 | 0 | 279.8171 | Winter
2038 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2038 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2038 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2039 | IRP21_FOT_COB_Winter | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | Winter
2039 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | Winter
2039 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 29.526 | 0 | 0 | 0 | 29.526 | Winter
2039 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2039 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2039 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2040 | IRP21_FOT_COB_Winter | 150.0802 | 0 | 0 | 0 | 150.0802 | Winter
2040 | IRP21_FOT_NOB_Winter | 60.0321 | 0 | 0 | 0 | 60.0321 | Winter
2040 | IRP21_FOT_MDC_Winter | 210.1123 | 0 | 0 | 0 | 210.1123 | Winter
2040 | IRP21_FOT_COB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2040 | IRP21_FOT_NOB_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
2040 | IRP21_FOT_MDC_Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summer
Summer
Summer

## Displacement
Partial Displacement (MW) | [48 empty] | Nameplate Capacity (MW) | [23 empty] | Nameplate Capacity (MW)
BASE | [23 empty] | AC | [24 empty] | BASE | [23 empty] | AC
Capacity Contribution | 41.16% | 41.16% | 41.16% | 30.6% | 30.6% | 42.79% | 82.76% | 83.62% | 83.62% | 80.9% | 82.75% | 82.75% | 82.75% | 83.62% | 88.62% | 76.68% | 93.4% | 93.45% | 93.4% | 93.4% | 92.5% | 92.5% | 93.4% | Capacity Contribution | 41.16% | 41.16% | 41.16% | 30.6% | 30.6% | 42.79% | 82.76% | 83.62% | 83.62% | 80.9% | 82.75% | 82.75% | 82.75% | 83.62% | 88.62% | 76.68% | 93.4% | 93.45% | 93.4% | 93.4% | 92.5% | 92.5% | 93.4% | 0% | Capacity Contribution | [23 empty] | Capacity Contribution
Cumulative Displ CC Adjusted | IRP21_WD_PX_PNC_006_WD_T | IRP21_WD_PX_PNC_WD_T | IRP21_WD_PX_WMV_006_WD_T | IRP21_WD_PX_WYE_WD_T | IRP21_WD_PX_WYE_Djohns_WD_T | IRP21_PWS_PX_YAK_WD_T | IRP21_PVS_PX_BOR_002_PV_T | IRP21_PVS_PX_SOR_C_PV_ 2028_T | IRP21_PVS_PX_SOR_PV_T | IRP21_PVS_PX_YAK_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTN_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTS_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTS_Hunter_PV_T | IRP21_PVS_PX_COR_PV_T | IRP21_UTN_Nuclear Naughton_w_S_2028_T | IRP21_BAT_WYE_DJ_Wyodak | IRP21_UTN_Non_Emitting_2033_T | IRP21_NTN_Non_Emitting_2033_T | IRP21_JimBridger_Non_Emitting_2038_T | IRP21_HRM_Non_Emitting_2038_T | IRP21_JimBridger_Nuclear I_w_S_2038_T | IRP21_JimBridger_Nuclear II_w_S_2038_T | IRP21_Wyodak_Non_Emitting_2040_T | Cumulative Displ CC Adjusted | IRP21_WD_PX_PNC_006_WD_T | IRP21_WD_PX_PNC_WD_T | IRP21_WD_PX_WMV_006_WD_T | IRP21_WD_PX_WYE_WD_T | IRP21_WD_PX_WYE_Djohns_WD_T | IRP21_PWS_PX_YAK_WD_T | IRP21_PVS_PX_BOR_002_PV_T | IRP21_PVS_PX_SOR_C_PV_ 2028_T | IRP21_PVS_PX_SOR_PV_T | IRP21_PVS_PX_YAK_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTN_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTS_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTS_Hunter_PV_T | IRP21_PVS_PX_COR_PV_T | IRP21_UTN_Nuclear Naughton_w_S_2028_T | IRP21_BAT_WYE_DJ_Wyodak | IRP21_UTN_Non_Emitting_2033_T | IRP21_NTN_Non_Emitting_2033_T | IRP21_JimBridger_Non_Emitting_2038_T | IRP21_HRM_Non_Emitting_2038_T | IRP21_JimBridger_Nuclear I_w_S_2038_T | IRP21_JimBridger_Nuclear II_w_S_2038_T | IRP21_Wyodak_Non_Emitting_2040_T |  | Cumulative Displ Nameplate | IRP21_WD_PX_PNC_006_WD_T | IRP21_WD_PX_PNC_WD_T | IRP21_WD_PX_WMV_006_WD_T | IRP21_WD_PX_WYE_WD_T | IRP21_WD_PX_WYE_Djohns_WD_T | IRP21_PWS_PX_YAK_WD_T | IRP21_PVS_PX_BOR_002_PV_T | IRP21_PVS_PX_SOR_C_PV_ 2028_T | IRP21_PVS_PX_SOR_PV_T | IRP21_PVS_PX_YAK_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTN_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTS_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTS_Hunter_PV_T | IRP21_PVS_PX_COR_PV_T | IRP21_UTN_Nuclear Naughton_w_S_2028_T | IRP21_BAT_WYE_DJ_Wyodak | IRP21_UTN_Non_Emitting_2033_T | IRP21_NTN_Non_Emitting_2033_T | IRP21_JimBridger_Non_Emitting_2038_T | IRP21_HRM_Non_Emitting_2038_T | IRP21_JimBridger_Nuclear I_w_S_2038_T | IRP21_JimBridger_Nuclear II_w_S_2038_T | IRP21_Wyodak_Non_Emitting_2040_T | Cumulative Displ Nameplate | IRP21_WD_PX_PNC_006_WD_T | IRP21_WD_PX_PNC_WD_T | IRP21_WD_PX_WMV_006_WD_T | IRP21_WD_PX_WYE_WD_T | IRP21_WD_PX_WYE_Djohns_WD_T | IRP21_PWS_PX_YAK_WD_T | IRP21_PVS_PX_BOR_002_PV_T | IRP21_PVS_PX_SOR_C_PV_ 2028_T | IRP21_PVS_PX_SOR_PV_T | IRP21_PVS_PX_YAK_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTN_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTS_PV_T | IRP21_PVS_PX_UTS_Hunter_PV_T | IRP21_PVS_PX_COR_PV_T | IRP21_UTN_Nuclear Naughton_w_S_2028_T | IRP21_BAT_WYE_DJ_Wyodak | IRP21_UTN_Non_Emitting_2033_T | IRP21_NTN_Non_Emitting_2033_T | IRP21_JimBridger_Non_Emitting_2038_T | IRP21_HRM_Non_Emitting_2038_T | IRP21_JimBridger_Nuclear I_w_S_2038_T | IRP21_JimBridger_Nuclear II_w_S_2038_T | IRP21_Wyodak_Non_Emitting_2040_T
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2029 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2030 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2031 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2032 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2033 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2034 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2035 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2036 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2037 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2038 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2039 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2040 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2041 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0