## Table of Contents
Table 9.7 UIWC Portfolio
Table 9.6 WA Portfolio
Table 9.5 OR Portfolio

## Table 9.7 UIWC Portfolio
LT_25I.IR.iLT.r21.UIWC.EP.2409MN.ClCommitNewWRAP.Iterator_149346 v98.9x12 Phase 20
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas - Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Renewable Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 92 | 89 | 164 | 170 | 182 | 196 | 270 | 236 | 247 | 251 | 261 | 286 | 312 | 284 | 278 | 257 | 252 | 283 | 216 | 200 | 165 | 4691
DSM - Demand Response | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 112 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 115 | 3 | 0 | 4 | 70 | 106 | 43 | 30 | 32 | 687
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 684 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334
Renewable - Small Scale Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 153 | 12 | 79 | 668 | 0 | 31 | 123 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1269
Renewable - Small Scale Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Battery, < 8 hour | 0 | 0 | 0 | 193 | 71 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 171 | 4 | 474 | 249 | 140 | 469 | 713 | 896 | 1097 | 733 | 5519
Renewable - Battery, 8-23 hour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Battery, 24+ hour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104
Other Renewable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existing Unit Changes
Coal Plant Retirements - Minority Owned | 0 | -82.3256 | 0 | -33.012 | -122.903 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.2406
Coal Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
Coal Plant Ceases as Coal | 0 | -357 | 0 | 0 | -205 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1262
Coal - CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 | 0 | 0 | 2e-07
Coal - Gas Conversions | 0 | 251.0082 | 0 | 0 | 144.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | 239.1445
Gas Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Non-Thermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expire - Wind PPA | 0 | -64.5 | 0 | 0 | 0 | -99 | -200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -696.4
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | -230.24 | 0 | -406.54
Expire - QF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.12 | -4.875 | 0 | -51.995
Expire - Other | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 500
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 110 | 358.1826 | 164 | 262.988 | 394.2333 | 874 | 1171.5 | 736 | 278 | 371 | 484 | 499 | 331 | 729.3 | 527 | 403 | 393.3 | 1206 | 425.88 | 1156.885 | 910
Validation | 109.8118 | 357.6015 | 163.7518 | 262.5587 | 394.1501 | 873.5597 | 1172.5143 | 735.9252 | 277.8839 | 370.48 | 484.4407 | 498.5378 | 331.2278 | 729.5502 | 526.8582 | 402.7858 | 393.3043 | 1207.0271 | 426.1259 | 1156.6905 | 910.8919
Delta | 0.18821 | 0.58113 | 0.24815 | 0.42932 | 0.083231 | 0.44032 | -1.0143 | 0.074752 | 0.11606 | 0.51999 | -0.4407 | 0.46219 | -0.22785 | -0.25018 | 0.14176 | 0.2142 | -0.0042704 | -1.0271 | -0.24591 | 0.19448 | -0.89195

## Table 9.6 WA Portfolio
LT_25I.IR.iLT.r21.CETA.EP.2409SC.Iterator_145276 v97.2x97 Phase 12
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas - Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Renewable Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 92 | 89 | 224 | 235 | 215 | 234 | 289 | 287 | 291 | 290 | 316 | 323 | 356 | 324 | 304 | 293 | 278 | 302 | 268 | 234 | 186 | 5430
DSM - Demand Response | 18 | 2 | 2 | 197 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | 24 | 8 | 5 | 331 | 31 | 27 | 107 | 834
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 0 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868
Renewable - Small Scale Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 201 | 138 | 463 | 1437 | 770 | 527 | 418 | 772 | 249 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5076
Renewable - Small Scale Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Battery, < 8 hour | 0 | 0 | 38 | 856 | 232 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 67 | 66 | 129 | 149 | 646 | 170 | 1357 | 5215
Renewable - Battery, 8-23 hour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Battery, 24+ hour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other Renewable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existing Unit Changes
Coal Plant Retirements - Minority Owned | 0 | -82.3256 | 0 | -33.012 | -122.903 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.2406
Coal Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | -906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -906
Coal Plant Ceases as Coal | 0 | -357 | 0 | 0 | -205 | -2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3241
Coal - CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 | 2e-07
Coal - Gas Conversions | 0 | 310.6843 | 0 | 0 | 205 | 1979 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -448 | 1716.6843
Gas Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Non-Thermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expire - Wind PPA | 0 | -64.5 | 0 | 0 | 0 | -99 | -200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -696.4
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | -230.24 | 0 | -406.54
Expire - QF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.12 | -2.875 | 0 | -49.995
Expire - Other | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 500
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 110 | 417.8587 | 264 | 547.988 | 2074.097 | 1669 | 1446.5 | 1558 | 818 | 705 | 1088 | 615 | 356 | 439.3 | 395 | 367 | 14.3 | 782 | 897.88 | 197.885 | 656
Validation | 109.8118 | 417.3275 | 264.2968 | 548.1255 | 2074.5105 | 1668.8432 | 1446.338 | 1558.6853 | 818.2203 | 705.3118 | 1088.5295 | 614.6376 | 355.692 | 439.6624 | 395.0091 | 366.3954 | 14.2228 | 780.8954 | 897.689 | 197.0541 | 655.4839
Delta | 0.18821 | 0.53113 | -0.29682 | -0.13747 | -0.41351 | 0.15676 | 0.16198 | -0.68525 | -0.22031 | -0.3118 | -0.52952 | 0.36239 | 0.30804 | -0.36238 | -0.0091259 | 0.60456 | 0.077179 | 1.1046 | 0.19097 | 0.8309 | 0.51608

## Table 9.5 OR Portfolio
LT_25I.IR.iLT.r21.OR.EP.2409MN.Iterator_145972 v97.2x156 Phase 17
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas - Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Renewable Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 18 | 41
DSM - Energy Efficiency | 92 | 89 | 201 | 209 | 220 | 237 | 306 | 280 | 283 | 280 | 300 | 309 | 333 | 303 | 283 | 291 | 266 | 286 | 252 | 230 | 189 | 5239
DSM - Demand Response | 18 | 2 | 0 | 53 | 17 | 9 | 53 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 259 | 15 | 50 | 23 | 4 | 100 | 9 | 50 | 25 | 710
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 21 | 260 | 1066 | 100 | 51 | 0 | 29 | 347 | 40 | 175 | 37 | 0 | 376 | 50 | 0 | 20 | 0 | 96 | 2668
Renewable - Small Scale Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 122 | 99 | 1871 | 19 | 220 | 315 | 225 | 13 | 0 | 0 | 0 | 554 | 104 | 12 | 0 | 0 | 197 | 75 | 3826
Renewable - Small Scale Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 18 | 26 | 21 | 30 | 132 | 0 | 309 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 143 | 36 | 1147
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Battery, < 8 hour | 0 | 0 | 0 | 876 | 255 | 228 | 31 | 119 | 39 | 210 | 20 | 83 | 0 | 104 | 100 | 314 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2439
Renewable - Battery, 8-23 hour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241
Renewable - Battery, 24+ hour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 752 | 128 | 0 | 341 | 0 | 59 | 1477
Other Renewable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Existing Unit Changes
Coal Plant Retirements - Minority Owned | 0 | -82.3256 | 0 | -33.012 | -122.903 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.2406
Coal Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
Coal Plant Ceases as Coal | 0 | -357 | 0 | 0 | -205 | -1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1949
Coal - CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 | 0 | 0 | 0 | 2e-07
Coal - Gas Conversions | 0 | 46.3158 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -418 | 315.3158
Gas Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.2 | -79.2
Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Non-Thermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expire - Wind PPA | 0 | -64.5 | 0 | 0 | 0 | -99 | -200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -696.4
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | -230.24 | 0 | -406.54
Expire - QF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.12 | -2.875 | 0 | -49.995
Expire - Other | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 500
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 110 | 153.4902 | 201 | 1025.988 | 523.097 | 3444 | 301.5 | 1193 | 664 | 765 | 713 | 575 | 667 | 795.3 | 1008 | 2084 | 249.3 | -140 | 580.88 | 386.885 | -18.2
Validation | 109.8118 | 152.959 | 201.0163 | 1027.1466 | 523.562 | 3444.7355 | 301.9941 | 1193.8377 | 663.8945 | 766.2025 | 713.1392 | 574.4061 | 666.7178 | 795.929 | 1008.0168 | 2085.386 | 247.6625 | -139.8622 | 579.8665 | 386.5597 | -19.1224
Delta | 0.18821 | 0.53113 | -0.016277 | -1.1586 | -0.46503 | -0.73545 | -0.49415 | -0.83769 | 0.1055 | -1.2025 | -0.1392 | 0.59392 | 0.28219 | -0.62902 | -0.016826 | -1.386 | 1.6375 | -0.13777 | 1.0135 | 0.32534 | 0.92236