## Table 1 Wd&PV Proxy
Table 1 – Proxy Wind and Solar Resource Costs
Avoided Solar Resource Cost Assumptions |  |  |  | 2024.Q4 | 2025.Q1 | 2025.Q2 | Non-routine
| 2023 IRP Update |  |  | 2023 IRP Update | Utah 2025 IRP | Utah 2025 IRP | Final 2025 IRP
Capital Cost ($/kw) | UT PV | Small-Scale OR PV | OR PV | Total PV | OR PV | OR PV | West WY PV
2027 | 1541.0934 | 2061.1023 | 1667.8986 | 1884.766 | 1188.3203 | 1319.3661 | 1216.55
… |  |  |  |  | … | … | …
2031 |  |  |  |  | 1022.8711 | 1188.2581 | 1120.9921
2032 |  |  |  |  | 1028.5451 | 1150.3063
% reduction in 2027 resource costs |  |  |  |  | -36.95% | -30% | -35.45%
Avoided Wind Resource Cost Assumptions |  |  |  | 2024.Q4 | 2025.Q1 | 2025.Q2 | Non-routine
| 2023 IRP Update |  |  | 2023 IRP Update | Utah 2025 IRP | Utah 2025 IRP | Final 2025 IRP
Capital Cost ($/kw) | West WY WD |  | East WY WD | Total WD | East WY WD | East WY WD | East WY WD
2027 | 2197.7373 |  | 2119.0589 | 2181.0054 | 1439.3348 | 1395.0772 | 1395.0772
2028 |  |  |  |  | 1454.9328 | 1394.9561 | 1394.9561
2029 | [6 empty] | 1394.1667
% reduction in 2027 resource costs |  |  |  |  | -34.01% | -36.04% | -36.04%
|  | Deferred Proxy Resources |  |  | Other data points for comparison

## Table 2 WD&PV AvoidedCost
Table 2 – Comparison of Recent Wind and Solar Avoided Costs
|  | Indicative Solar QF Avoided Cost, $/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proposed Term: | 2025 - 2039 | 0 | 2026 - 2040 | 0 | 2027 - 2041 | 0 | % change
| 2024.Q4 | 32.8316 | -0.74429 | 35.561 | 0.37425 | 38.4234 | 1.0155 | 2025 - 2039 | 2026 - 2040 | 2027 - 2041
| 2025.Q1 (23IRP Capital) | 33.5759 | 9.9259 | 35.1867 | 11.7467 | 37.4079 | 13.7279 | 108.1% | 96.91% | 93.11%
| 2025.Q1 As Filed | 23.65 |  | 23.44 |  | 23.68
Routine update | OFPC June 2025 | 23.98 | +$0.33 | 23.86 | +$0.42 | 23.92 | +$0.24
Routine update | Corrected Escalation | 25.43 | +$1.45 | 25.57 | +$1.71 | 25.91 | +$1.99
Non-routine update | Final 2025 IRP | 5.94 | -$19.49 | 3.58 | -$21.99 | 3.72 | -$22.19
|  | Indicative Wind QF Avoided Cost, $/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Generation (MWh)
| Proposed Term: | 2025 - 2039 | 0 | 2026 - 2040 | 0 | 2027 - 2041 | 0 | % change |  |  | Wind | 2028 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01
| 2024.Q4 | 32.8316 | 6.8844 | 35.561 | 7.2747 | 38.4234 | 7.5319 | 2025 - 2039 | 2026 - 2040 | 2027 - 2041 | Utah QF | 212236.9088 | 19018.8974 | 19877.5687 | 17408.1805 | 23588.3463 | 21850.6754 | 21727.2214 | 13087.6627 | 13352.8376 | 11306.1598 | 23404.8725 | 14273.3456 | 13341.1408
| 2025.Q1 (23IRP Capital) | 25.9472 | 9.7372 | 28.2863 | 11.0163 | 30.8916 | 12.3916 | 58.58% | 60.23% | 62.2% | WY Proxy | 203867.4252 | 25237.6193 | 15780.7976 | 17856.0839 | 18197.5017 | 12864.3909 | 13555.8932 | 9001.6926 | 10033.0418 | 8721.3713 | 22995.7016 | 21234.855 | 28388.4763
| 2025.Q1 As Filed | 16.21 |  | 17.27 |  | 18.5 |  |  |  |  | Delta | 8369.4836 | -6218.7219 | 4096.7712 | -447.9034 | 5390.8446 | 8986.2844 | 8171.3283 | 4085.9702 | 3319.7957 | 2584.7885 | 409.1709 | -6961.5095 | -15047.3355
Routine update | OFPC June 2025 | 16.66 | +$0.45 | 17.81 | +$0.54 | 18.82 | +$0.32 |  |  |  | Delta % | 4.105% | -24.64% | 25.96% | -2.508% | 29.62% | 69.85% | 60.28% | 45.39% | 33.09% | 29.64% | 1.779% | -32.78% | -53.01%
Routine update | Corrected Escalation | 15.85 | -$0.81 | 16.9 | -$0.91 | 17.8 | -$1.02
Non-routine update | Final 2025 IRP | 5.4 | -$10.45 | 5.44 | -$11.46 | 5.1 | -$12.70

## SCCT
Estimated Dispatch Benefits of SCCT from 2023 IRP Update
2024.Q4 | GSC.PX.UTN._.___.Frame
Year | Net Revenue ($000) | Installed Capacity (MW) | Net Revenue ($/kw-yr) | SCCT Cost ($/kw-yr) | Energy as a % of Capacity Cost
2029 | 8929.2401 | 287.5344 | 31.0545 | 117.1949 | 26.5%
2030 | 5034.0331 | 287.5344 | 17.5076 | 119.8715 | 14.61%
2031 | 5538.3885 | 287.5344 | 19.2617 | 122.6124 | 15.71%
2032 | 3532.5348 | 287.5344 | 12.2856 | 125.4069 | 9.797%
2033 | 2817.9837 | 287.5344 | 9.8005 | 128.2655 | 7.641%
2034 | 3092.2808 | 287.5344 | 10.7545 | 131.1991 | 8.197%
2035 | 2700.551 | 287.5344 | 9.3921 | 134.197 | 6.999%
2036 | 2192.0916 | 287.5344 | 7.6238 | 137.2591 | 5.554%
2037 | 1031.2704 | 287.5344 | 3.5866 | 140.3854 | 2.555%
2038 | 1654.3527 | 453.5016 | 3.648 | 143.5867 | 2.541%
2039 | 1934.8258 | 453.5016 | 4.2664 | 146.8522 | 2.905%
2040 | 942.4106 | 1044.3472 | 0.90239 | 150.2034 | 0.6008%
2041 | 94.6942 | 1044.3472 | 0.090673 | 153.6296 | 0.05902%
2042 | 84.7035 | 1044.3472 | 0.081107 | 137.2591 | 0.05909%

## Load
| Annual Load (GWh) |  |  | Delta (GWh) |  | Delta (aMW)
Year | 2023 IRP Update | Utah 2025 IRP | Final 2025 IRP | Ut25IRP vs 23IRPUp | Fin25IRP vs Ut25IRP | Ut25IRP vs 23IRPUp | Fin25IRP vs Ut25IRP
2025 | 65934.7108 | 63771.0304 | 63751.7074 | -2163.6804 | -19.323 | -246.9955 | -2.2058
2026 | 67400.5768 | 63839.8437 | 63820.5209 | -3560.733 | -19.3228 | -406.4764 | -2.2058
2027 | 70002.9511 | 65879.7755 | 65990.8205 | -4123.1756 | 111.045 | -470.6821 | 12.6764
2028 | 74392.9416 | 68146.0664 | 68436.9496 | -6246.8752 | 290.8832 | -713.1136 | 33.2058
2029 | 76337.9347 | 69351.2064 | 69808.9532 | -6986.7283 | 457.7468 | -797.5717 | 52.2542
2030 | 77985.2264 | 70009.9037 | 70614.4709 | -7975.3227 | 604.5671 | -910.425 | 69.0145
2031 | 79307.4669 | 71013.9821 | 71793.9993 | -8293.4848 | 780.0173 | -946.7448 | 89.0431
2032 | 79307.5899 | 71432.8605 | 72349.835 | -7874.7294 | 916.9746 | -898.9417 | 104.6775
2033 | 78848.4034 | 71331.4377 | 73012.4013 | -7516.9657 | 1680.9636 | -858.1011 | 191.8908
2034 | 79046.3346 | 72214.5315 | 73222.4465 | -6831.8031 | 1007.915 | -779.8862 | 115.0588
2035 | 79332.7801 | 72554.6456 | 73664.0976 | -6778.1346 | 1109.4521 | -773.7597 | 126.6498
2036 | 79578.176 | 73172.5973 | 73543.7861 | -6405.5788 | 371.1888 | -731.2305 | 42.3732
2037 | 80064.1748 | 74063.6479 | 75233.0766 | -6000.5269 | 1169.4287 | -684.9917 | 133.4964
2038 | 80606.3575 | 74822.8627 | 75879.2824 | -5783.4947 | 1056.4197 | -660.2163 | 120.5959
2039 | 81237.8977 | 75666.3832 | 76616.1191 | -5571.5145 | 949.7358 | -636.0176 | 108.4173
2040 | 81727.151 | 76475.7334 | 77337.9046 | -5251.4176 | 862.1711 | -599.4769 | 98.4214
2041 | 82583.3875 | 77504.0578 | 78413.2108 | -5079.3296 | 909.1529 | -579.8321 | 103.7846
2042 | 83677.8965 | 78007.0877 | 79965.3903 | -5670.8088 | 1958.3026 | -647.3526 | 223.5505
2043 | n/a | 80298.2602 | 80869.4778
2044 | n/a | 81235.0338 | 81711.9879
2045 | n/a | 82461.6919 | 82811.9254